乌江渡水电站数字孪生管理平台

详细需求报告

（V1.0）

2026年8月

目录

1. 引言	6

1.1. 版本记录	6

1.2. 术语与缩写解释	6

1.3. 参考资料	6

1.4. 编写目的	6

2. 孪生全景需求分析说明	7

2.1.数字孪生可视化	7

2.1.1. 业务描述	7

2.1.2. 业务流程	7

2.1.3. 数据流图	7

2.1.4. 详细需求设计	8

2.1.4.1. 登录页面	8

2.1.4.1.1. 功能描述	8

2.1.4.1.2. 原型交互	10

2.1.4.1.3. 字段描述	11

2.1.4.1.4. 功能按钮	11

2.1.4.1.5. 报表成果	12

2.1.4.2. 孪生全景页面	12

2.1.4.2.1. 功能描述	12

2.1.4.2.2. 页面整体数据来源	12

2.1.4.2.3. 场景状态定义	14

2.1.4.2.4. 页面默认展示规则	14

2.1.4.2.5. 顶部公共导航	15

2.1.4.2.6. 中央三维场景	15

2.1.4.2.7. 对象选择与模型联动	18

2.1.4.2.8. 场景漫游与路径管理	18

2.1.4.2.9. 左侧信息图表与结构导航	19

2.1.4.2.10. 右侧信息展示	22

2.1.4.2.11. 全局数据钻取弹窗	25

2.1.4.2.12. 底部全局工具栏	27

2.1.4.2.13. 原型交互	27

2.1.4.2.14. 字段描述	28

2.1.4.2.15. 功能按钮	34

2.1.4.2.16. 数据权限	38

2.1.4.2.17. 报表成果	39

2.1.4.3. 工作台	40

2.1.4.3.1. 功能描述	40

2.1.4.3.2. 原型交互	42

2.1.4.3.3. 字段描述	43

2.1.4.3.4. 功能按钮	44

2.1.4.3.5. 数据权限	45

2.1.4.3.6. 报表成果	46

2.1.4.4. 设备数字化	46

2.1.4.4.1. 功能描述	46

2.1.4.4.2. 原型交互	53

2.1.4.4.3. 字段描述	54

2.1.4.4.4. 功能按钮	55

2.1.4.4.5. 数据权限	56

2.1.4.4.6. 报表成果	56

2.1.4.5. 管路数字化	56

2.1.4.5.1. 功能描述	56

2.1.4.5.2. 原型交互	62

2.1.4.5.3. 字段描述	63

2.1.4.5.4. 功能按钮	65

2.1.4.5.5. 数据权限	66

2.1.4.5.6. 报表成果	66

2.1.4.6. 结构树管理	66

2.1.4.6.1. 功能描述	66

2.1.4.6.2. 原型交互	70

2.1.4.6.3. 字段描述	72

2.1.4.6.4. 功能按钮	74

2.1.4.6.5. 数据权限	77

2.1.4.6.6. 报表成果	78

2.1.4.7. 属性管理	78

2.1.4.7.1. 功能描述	78

2.1.4.7.2. 原型交互	82

2.1.4.7.3. 字段描述	83

2.1.4.7.4. 功能按钮	85

2.1.4.7.5. 数据权限	87

2.1.4.7.6. 报表成果	87

2.1.4.8. 图纸管理	88

2.1.4.8.1. 功能描述	88

2.1.4.8.2. 原型交互	89

2.1.4.8.3. 字段描述	97

2.1.4.8.4. 功能按钮	98

2.1.4.8.5. 数据权限	99

2.1.4.8.6. 报表成果	99

2.1.4.9. 部门管理	100

2.1.4.9.1. 功能描述	100

2.1.4.9.2. 原型交互	100

2.1.4.9.3. 字段描述	102

2.1.4.9.4. 功能按钮	103

2.1.4.9.5. 数据权限	104

2.1.4.9.6. 报表成果	104

2.1.4.10. 岗位管理	105

2.1.4.10.1. 功能描述	105

2.1.4.10.2. 原型交互	105

2.1.4.10.3. 字段描述	106

2.1.4.10.4. 功能按钮	108

2.1.4.10.5. 数据权限	108

2.1.4.10.6. 报表成果	109

2.1.4.11. 用户管理	109

2.1.4.11.1. 功能描述	109

2.1.4.11.2. 原型交互	109

2.1.4.11.3. 字段描述	111

2.1.4.11.4. 功能按钮	113

2.1.4.11.5. 数据权限	114

2.1.4.11.6. 报表成果	114

2.1.4.12. 角色管理	115

2.1.4.12.1. 功能描述	115

2.1.4.12.2. 原型交互	115

2.1.4.12.3. 字段描述	116

2.1.4.12.4. 功能按钮	118

2.1.4.12.5. 数据权限	119

2.1.4.12.6. 报表成果	119

2.1.4.13. 数据字典	119

2.1.4.13.1. 功能描述	119

2.1.4.13.2. 原型交互	120

2.1.4.13.3. 字段描述	122

2.1.4.13.4. 功能按钮	123

2.1.4.13.5. 数据权限	124

2.1.4.13.6. 报表成果	124

2.1.4.14. 日志查询	125

2.1.4.14.1. 功能描述	125

2.1.4.14.2. 原型交互	125

2.1.4.14.3. 字段描述	127

2.1.4.14.4. 功能按钮	128

2.1.4.14.5. 数据权限	129

2.1.4.14.6. 报表成果	129

2.1.4.15. 属性模板库	129

2.1.4.15.1. 功能描述	129

2.1.4.15.2. 原型交互	130

2.1.4.15.3. 字段描述	134

2.1.4.15.4. 功能按钮	135

2.1.4.15.5. 数据权限	136

2.1.4.15.6. 报表成果	136

2.1.4.16. 菜单管理	137

2.1.4.16.1. 功能描述	137

2.1.4.16.2. 原型交互	137

2.1.4.16.3. 字段描述	139

2.1.4.16.4. 功能按钮	140

2.1.4.16.5. 数据权限	141

2.1.4.16.6. 报表成果	141

- 引言

- 版本记录

表 1.1-1 版本记录表

| 版本号 | 变更内容 | 修改人 | 修改时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 编制乌江渡水电站数字孪生管理平台详细需求分析1.0版 | 云伟豪 | 2025-08-10 |

- 术语与缩写解释

表 1.2-1 术语与缩写解释表

| 编号 | 完整术语 | 缩写 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电厂标识系统 | KKS | 用于标识电站系统、设备、组件和管路对象的编码体系。 |
| 2 | 建筑信息模型 | BIM | 用于承载设备、管路、资料、属性和空间位置关系的数字模型。 |
| 3 | 虚幻引擎 | UE5 | 用于三维数字孪生场景渲染和模型交互的实时三维引擎。 |
| 4 | 像素流 | Pixel Streaming | 将三维渲染画面以视频流方式推送至浏览器端的展示技术。 |
| 5 | 结构树 |  | 按位置、系统、用途、设备或管件层级组织的导航树。 |
| 6 | 资料 | Document | 与设备、管路、阀门、管件等对象关联的图纸、文档、图片、视频等文件。 |

- 参考资料

无

- 编写目的

本文档用于指导乌江渡水电站数字孪生管理平台的需求确认、界面设计、研发实现和测试验收。文档按参考模板的写法组织，但正文仅描述乌江渡项目原型中的登录、孪生全景、后台管理、设备数字化、管路数字化、图纸管理、结构树管理、属性管理、系统配置和日志查询等业务对象。

- 孪生全景需求分析说明

2.1.数字孪生可视化

- 业务描述

数字孪生可视化是乌江渡水电站数字孪生管理平台的默认业务入口，用于通过三维场景、结构树、对象属性、运行状态、关联资料和后台数据联动展示水电站工程、设备和管路对象。

- 业务流程

用户登录后进入孪生全景，系统根据角色加载后台入口、结构树、三维场景和右侧信息面板。用户通过顶部导航切换工程总览、厂房全景、设备总览、管路总览，通过左侧结构树或三维模型选择对象，右侧面板同步展示基础信息、技术参数、运行数据、关联资料和操作记录。

- 数据流图

后台设备、管路、资料、属性和结构树数据写入业务数据库，前端通过接口读取对象列表和详情，通过三维模型构件ID、KKS编码、设备编码或管路编码完成模型联动。运行状态和告警信息来自计算机监控系统或后续接口服务，异常对象在模型和列表中同步高亮。

图 2.1.3-1 平台数据流图

- 详细需求设计

- 登录页面

- 功能描述

登录页面是乌江渡水电站数字孪生管理平台的统一身份认证入口，所属业务层级为系统级入口。本模块的整体管控目标是完成用户身份认证、验证码校验、登录态写入、角色识别和默认首页跳转，依托登录表单和角色权限模型完成数据展示、对象定位、业务维护和状态追溯，覆盖账号密码认证、图形验证码、记住密码、角色识别、登录日志等业务维度。

数据来源规则：本模块数据来源于用户账号库、角色权限配置、验证码服务、登录日志服务。列表与详情数据默认通过后台业务接口实时读取；统计卡片和图表默认进入页面时加载一次，用户点击刷新或筛选后重新计算；涉及运行状态、模型联动和实时概览的内容默认按5秒刷新一次，非实时管理类数据保存后立即刷新列表和详情。若接口超时、对象未配置、关联数据缺失或数据质量无效，页面统一显示“--”或空状态，不参与统计计算，且保留当前筛选条件，避免用户误判为数据已删除。

状态标准定义：本模块复用以下状态口径，所有列表标签、统计卡片、图表和详情页均按同一口径展示。

- 启用用户：允许登录系统，登录成功后按角色加载菜单和权限。

- 停用用户：不允许登录，系统提示账号不可用。

- 验证码有效：输入值与当前验证码一致，允许继续校验账号密码。

- 验证码无效：提示验证码错误并刷新验证码。

登录校验细则：登录页不展示生产监测指标，但必须明确认证字段和日志字段。

表 2.1.4.1-1 登录校验指标参数表

| 分类 | 指标名称 | 单位 | 数据格式 | 数值上下限范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证 | 用户名 | / | string | 1-50字符 |
| 认证 | 密码 | / | password | 不可为空 |
| 认证 | 验证码 | / | string | 4位字符 |
| 日志 | 登录时间 | / | datetime | 系统生成 |
| 日志 | 登录IP | / | string | 系统获取 |

页面默认展示规则：页面初始化默认加载登录表单默认状态，默认选中默认用户名或记住密码回填账号。当表格字段超出页面宽度时采用横向滚动并固定操作列；当结构树、资料列表、属性项、图表项或详情记录超出容器高度时采用垂直滚动，并保持标题栏、页签或表头固定。

统计口径与业务计算逻辑：登录成功率、失败次数、验证码错误次数和账号锁定次数可进入日志查询统计；连续失败阈值由系统配置项控制。时间筛选统一支持当日、当月、当季、全周期和自定义区间；切换快捷区间后，开始时间和结束时间自动联动到对应范围。列表统计以当前筛选结果为口径，图表统计以当前用户权限范围内可见数据为口径，空数据图表展示灰色占位和“暂无数据”提示。

图表规则：柱状图X轴表示日期或用户，Y轴表示登录次数；饼图扇区表示登录成功、失败、验证码错误占比；曲线图X轴表示时间，Y轴表示登录次数变化；热力图或模型高亮用于表达无模型高亮，异常以表单错误提示展示。当出现异常、故障、驳回、停用或未挂接状态时，图表点位、模型对象或列表标签使用红色/橙色提示。

交互操作规则：页面所有可点击控件均需在功能按钮表中登记。点击【+】、查看、详情、预览、更多、模型切换、页签切换等入口后，系统打开对应弹窗或切换对应视图；弹窗默认加载当前行或当前区块数据，支持按状态、分类、时间、对象、关键字等条件筛选。弹窗关闭后不清空主页面筛选条件。

- 原型交互

用户进入路径：系统访问地址/登录页。页面由顶部公共栏、左侧导航/筛选区、右侧主展示区三部分组成。顶部公共栏展示平台名称、当前用户、页面标题、刷新/返回/后台入口等公共操作；左侧区域承载菜单、结构树或筛选条件；右侧主展示区承载模型、列表、详情、统计图表、弹窗和操作按钮。

图 2.1.4.1-1 登录页面主初始化页面

主初始化页面中，页面展示水电站背景图、居中登录卡片、系统名称、用户名、密码、验证码、记住密码和登录按钮。用户点击左侧节点、顶部页签、表格行或模型对象后，右侧展示区联动刷新当前对象的详情、统计、关联资料和操作按钮状态。

（2）登录验证页面：用户输入账号、密码和验证码后点击登录，系统依次校验必填项、验证码、账号密码和账号状态。校验通过后跳转孪生全景；校验失败时在对应字段下方显示提示，并刷新验证码。

图 2.1.4.1-2 登录页面-登录验证页面

- 字段描述

表 2.1.4.1-2 登录页面字段描述表

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 字段类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更新时间 | 当前数据最后更新时间。 | 时间 | 格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss。 |
| 2 | 密码 | 用户登录密码。 | 密码 | 必填，正式系统需加密传输和存储。 |
| 3 | 验证码 | 图形验证码输入值。 | 文本 | 必填，不区分大小写。 |
| 4 | 记住密码 | 是否保存本机登录信息。 | 布尔 | 用户可勾选或取消。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.1-3 登录页面功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 操作权限 | 按钮事件 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录 | 所有用户 | 提交登录校验 | 用户名、密码、验证码任一无效时不进入系统。 |
| 2 | 显示/隐藏密码 | 所有用户 | 切换密码明文或密文显示 | 仅改变页面显示方式。 |
| 3 | 刷新验证码 | 所有用户 | 重新生成验证码 | 刷新后清空验证码输入。 |

- 报表成果

无。登录行为进入日志查询模块。

- 孪生全景页面

- 功能描述

孪生全景页面是乌江渡发电厂辅机管网系统综合管理平台的三维综合展示入口，采用UE5服务器端渲染和Pixel Streaming技术，将工程三维模型、设备数字化数据、管路数字化数据、实时运行数据、告警数据、设备健康数据、图纸数据和结构树数据统一展示。

页面由顶部公共导航、左侧信息区域、中央三维场景、右侧信息区域和底部全局工具栏组成。顶部公共导航用于视图切换、场景切换、用户识别、后台管理和退出登录；左侧区域用于展示统计指标、运行趋势、实时告警和结构树；中央区域用于展示工程及厂房三维模型；右侧区域用于展示工程统计、实时状态、设备健康和对象属性；底部工具栏用于搜索、全局复位和场景截图。

页面视图分为厂区模型和工程总览两级。厂区模型为默认视图，进一步包括厂房全景、设备总览和管路总览三种场景；工程总览用于展示大坝主体、上游水库、坝后厂房、开关站和尾水渠等工程对象。厂房全景综合展示厂房建筑、设备和管网模型；设备总览突出设备模型；管路总览突出管线及管件模型。

厂房内部按照全景视图、发电机层、母线层、水轮机层、蜗壳层和尾水管层组织模型。全景视图模式显示全部楼层的设备和管线，用户可切换至具体楼层，查看各楼层设备、管路和空间位置关系。

用户选择工程对象、设备、管路或结构树节点后，系统定位并高亮相应三维模型，在右侧展示对象的基础信息、技术参数、运行数据、关联设备和操作记录。对象字段按照系统配置中的属性模板动态生成。

页面中的机组出力趋势、水头及发电流量监测、告警数量趋势、设备在线率、系统设备分布、设备健康度分布、设备健康度趋势和设备运行趋势支持逐层数据钻取。用户可从汇总指标逐级查看系统、设备、测点、告警事件和原始时序数据，并导出相关明细。

- 页面整体数据来源

孪生全景页面通过统一业务接口获取工程模型、设备、管路、结构树、属性模板、实时测点、告警、健康评估、图纸、模型关联和操作记录等数据。实时状态数据每5秒刷新一次，结构及基础信息在数据发生变更后同步更新。

同一指标在页面不同区域展示时，应采用相同的数据来源、统计范围、计算规则和统计时刻。数量、比例、运行状态和趋势数据应通过统一接口获取，避免同一指标在不同区域出现口径差异。

表 2.1.4.2-1 孪生全景页面整体数据来源表

| 序号 | 数据类别 | 数据来源 | 主要用途 | 更新规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程三维模型 | UE5模型服务 | 展示大坝、库区、厂房、开关站和尾水渠 | 根据模型版本更新 |
| 2 | 厂房内部模型 | UE5模型服务 | 展示建筑、设备、管路及楼层空间关系 | 根据模型版本更新 |
| 3 | 工程结构树 | 结构树管理 | 展示工程区域、建筑和工程对象层级 | 结构树变更后更新 |
| 4 | 设备结构树 | 结构树管理、设备数字化 | 展示系统目录与设备层级 | 设备或结构树变更后更新 |
| 5 | 管路结构树 | 结构树管理、管路数字化 | 展示系统目录、用途、管路和构件层级 | 管路或结构树变更后更新 |
| 6 | 设备基础信息 | 设备数字化 | 展示设备名称、编码、类型、系统和安装信息 | 设备数据变更后更新 |
| 7 | 管路基础信息 | 管路数字化 | 展示管路名称、编码、用途、介质和规格信息 | 管路数据变更后更新 |
| 8 | 属性模板 | 属性模板库 | 确定基础信息和技术参数字段 | 模板发布后生效 |
| 9 | 属性实例值 | 属性管理 | 展示具体设备或管路的属性值 | 属性保存后更新 |
| 10 | 实时运行数据 | SCADA及实时数据服务 | 展示功率、水头、压力、温度和振动 | 每5秒刷新 |
| 11 | 告警数据 | 告警管理服务 | 展示今日告警、告警趋势和告警明细 | 告警产生或状态变更后更新 |
| 12 | 设备健康数据 | 设备健康评估服务 | 展示健康等级、健康指数及趋势 | 健康评估完成后更新 |
| 13 | 图纸统计数据 | 图纸管理 | 统计图纸数量及对象关联情况 | 图纸数据变更后更新 |
| 14 | KKS挂接数据 | 设备、管路和资料关联数据 | 计算编码挂接率 | 关联关系变更后更新 |
| 15 | 模型关联数据 | 模型关联关系 | 计算模型关联率并执行三维定位 | 模型挂接变更后更新 |
| 16 | 关联设备数据 | 对象关系数据 | 展示关联设备或同系统设备 | 关系数据变更后更新 |
| 17 | 操作记录 | 操作日志 | 展示对象最近操作情况 | 操作完成后记录 |
| 18 | 漫游路径 | 漫游路径数据 | 支持路线播放、录制和维护 | 路径保存后更新 |
| 19 | 用户及权限 | 统一认证与权限系统 | 控制页面、数据和操作权限 | 登录及权限变更后更新 |
| 20 | 原始时序数据 | 实时数据库或历史数据库 | 支持测点溯源、趋势分析和CSV导出 | 按查询条件读取 |

- 场景状态定义

页面场景分为厂区模型和工程总览两级。厂区模型为默认视图，进一步包括厂房全景、设备总览和管路总览三种场景。

厂区模型用于展示厂房内部建筑结构、设备模型和管网模型，适用于查看厂房整体空间结构及各类对象之间的位置关系。

厂房全景用于综合展示厂房建筑结构、设备模型和管网模型，适用于查看厂房整体空间结构及各类对象之间的位置关系。

设备总览用于集中展示厂房设备。进入设备总览后，系统淡化管网模型，并根据设备运行状态突出设备模型。用户可点击设备模型查看设备属性和运行数据。设备总览模式下中央场景右侧显示设备状态图例（运行中、告警、停机）。

管路总览用于集中展示厂房管线及管件。进入管路总览后，系统淡化设备模型，并根据所属系统区分管线。用户可点击管路模型查看管路属性和关联设备。管路总览模式下中央场景右侧显示管路系统图例。

工程总览用于展示水电站整体工程环境及主要工程对象。进入工程总览时，中央三维场景恢复工程默认观察位置，右侧显示工程统计、实时状态和设备健康信息。

对象选择状态用于记录当前选中的工程对象、设备、管路或结构树节点。对象选中后，右侧区域由工程综合信息切换为对象属性信息。

数据钻取状态用于展示图表下级数据。钻取弹窗独立于三维场景，打开或关闭钻取弹窗不改变当前视图、场景、楼层和已选对象。

- 页面默认展示规则

用户进入孪生全景页面后，系统默认显示厂区模型（厂房全景），中央三维场景定位至厂房全景视图（显示全部楼层的设备和管线），左侧默认显示信息图表，右侧默认显示"统计"页签，左右两侧区域均处于展开状态。

页面初始未选中任何工程对象、设备、管路或结构树节点。右侧显示"统计、实时状态、设备健康"三个页签。

用户在厂房全景、设备总览和管路总览之间切换时，当前楼层选择保持不变；在全景视图与具体楼层之间切换时，仅改变中央场景展示范围。进入厂区模型厂房全景场景时，系统默认将楼层恢复为全景视图。

切换视图或场景时，系统清除原选中对象，关闭对象属性信息，右侧恢复工程综合信息并默认打开"统计"页签。左侧的信息图表或结构导航模式保持不变，左右区域的展开或收起状态保持不变。

用户选择新的对象后，右侧自动打开"基础信息"页签，不延续上一对象正在查看的技术参数、运行数据、关联设备或操作记录页签。

执行全局复位后，页面恢复厂区模型（厂房全景）全景视图、信息图表、右侧统计页签和左右区域展开状态，同时清除对象选择、模型工具、漫游状态和数据钻取内容。

图 2.1.4.2-1 页面整体联动流程图

- 顶部公共导航

顶部公共导航显示系统名称"乌江渡发电厂辅机管网系统综合管理平台"、视图页签、当前位置、厂房场景入口、当前时间、当前用户、后台管理和退出登录。

顶部导航提供"厂区模型"和"工程总览"两个顶层页签，"厂区模型"为默认选中页签。点击"工程总览"后切换至工程全局视角；点击"厂区模型"后切换至厂房内部视角。

选择厂区模型后，导航栏在页签右侧显示"厂房全景、设备总览、管路总览"三个场景入口，当前激活场景高亮显示。点击后切换对应场景，并同步更新中央三维模型和左侧结构树数据。

系统时间每秒更新一次，格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss。当前用户显示统一认证系统中的登录用户真实姓名。

管理员和操作人员可通过"后台管理"进入后台管理系统；浏览人员不显示后台管理入口。

用户点击"退出"后，系统弹出确认弹窗"确定退出吗？"，提供"确定退出"和取消操作。确认后清除登录状态并返回登录页面；取消后继续停留在当前页面。

- 中央三维场景

中央三维场景通过Pixel Streaming展示UE5服务器端渲染画面。场景切换时显示目标场景名称和加载状态（"正在切换到XX...UE5像素流场景渲染中"），加载完成后进入目标观察位置。中央场景左上角HUD持续显示当前场景名称，选中对象后显示"场景名称 - 对象名称"；左下角HUD显示操作提示（"左键拖拽旋转视角，右键拖拽平移，滚轮缩放"）、FPS数值和漫游状态（静止、自由漫游中、路径漫游中或路径录制中）。

工程总览展示大坝主体、上游水库、坝后厂房、开关站和尾水渠。大坝主体标记显示坝高134m、上游水位608.5m、库容12.3亿m³；坝后厂房标记显示4台机组、总出力612.3MW、机组4/4运行。用户点击工程对象标记后，三维相机定位至对象，并在右侧展示相应信息。

表 2.1.4.2-2 工程总览场景对象交互表

| 序号 | 场景对象 | 展示信息 | 点击交互 | 右侧联动内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝主体 | 坝高134m、上游水位、库容 | 相机定位并高亮大坝主体 | 大坝基础信息、上下游水位、坝体监测指标及关联告警 |
| 2 | 上游水库 | 上游水位608.5m、库容12.3亿m³ | 相机定位至库区 | 实时水位、库容、入库流量及变化趋势 |
| 3 | 坝后厂房 | 4台机组、总出力612.3MW、机组4/4运行 | 相机飞行进入厂房内部 | 厂房全景及发电机层模型 |
| 4 | 开关站 | 电压等级和运行状态 | 相机定位并高亮开关站 | 母线电压、开关状态、间隔设备及实时告警 |
| 5 | 尾水渠 | 尾水位和出库流量 | 相机定位至尾水渠 | 尾水位、出库流量、变化趋势及关联测点 |

图 2.1.4.2-2 孪生全景工程总览初始化页面

厂房内部按照楼层组织模型。用户在楼层切换栏选择具体楼层后，三维相机垂直飞行至相应标高，并突出该楼层设备和管线；选择"全景视图"后恢复全部楼层视角，同时显示各楼层设备和管线，不突出单个楼层。

表 2.1.4.2-3 厂房内部楼层表

| 序号 | 楼层标识 | 楼层名称 | 楼层标高 | 主要展示内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | all | 全景视图 | 全部楼层 | 全部楼层的设备、管路和建筑空间 |
| 2 | generator | 发电机层 | EL.660.5m | 发电机及本层附属设备、管路和建筑空间 |
| 3 | busbar | 母线层 | EL.650.5m | 母线及本层附属设备、管路和建筑空间 |
| 4 | turbine | 水轮机层 | EL.645.0m | 水轮机及相关附属设备和管路 |
| 5 | spiral | 蜗壳层 | EL.630.0m | 蜗壳、进水系统及相关设备和管路 |
| 6 | drafttube | 尾水管层 | EL.615.0m | 尾水管及相关排水、监测对象 |

厂房内部场景主体为五层分隔厂房框架，各层显示楼层名称和标高标签。当前选中楼层显示半透明高亮区域（带上下边界线）；全景视图模式不显示楼层高亮，完整展示分层模型。

表 2.1.4.2-4 厂房内部视图规则表

| 序号 | 场景状态 | 展示重点 | 模型交互规则 | 右侧默认内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房全景 | 建筑、设备和管网综合模型 | 用于整体空间浏览和楼层切换 | 工程统计信息 |
| 2 | 设备总览 | 设备模型 | 设备模型可选择，管网模型淡化，显示设备状态图例 | 选择前显示统计，选择后显示设备属性 |
| 3 | 管路总览 | 管线及管件模型 | 管路模型可选择，设备模型淡化，显示管路系统图例 | 选择前显示统计，选择后显示管路属性 |

设备总览突出展示设备分布点，包括1#水泵水轮机、2#水泵水轮机、1#发电电动机、1#技术供水泵、2#技术供水泵、1#主变压器、1#低压空压机、进水口闸门、1#开关柜和1#进水阀等设备对象。每个设备点显示设备名称、运行状态标识（运行/告警/停机）和测点数据气泡（如温度、振动、出力、流量、压力、油温、开度、压差等）。点击设备后，系统定位并高亮模型，右侧打开设备基础信息。设备状态图例展示运行中148台、告警2台、停机6台。

管路总览突出展示管网系统，包括技术供水主管（流量320m³/h、压力0.8MPa）、排水主管（流量180m³/h、液位正常）、气系统主管（压力0.65MPa、温度28℃）、透平油主管（流量45m³/h、油温58℃）和消防水主管（压力0.5MPa、就绪）等管路对象。点击管路后，系统沿管线定位并高亮模型，右侧打开管路基础信息。管路系统图例展示技术供水4,280m、排水系统2,150m、气系统1,820m、透平油2,330m、消防水2,000m。

中央三维场景右侧提供浮动工具栏，包含剖切、测量、伸缩、旋转、隐藏、孤立、自由漫游、路径漫游、停止（漫游或录制时显示）和重置工具。

表 2.1.4.2-5 三维模型工具表

| 序号 | 工具名称 | 使用条件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剖切 | 无需选择对象 | 生成可拖动的剖切面，可沿X、Y、Z轴调整位置，查看厂房和设备内部结构 |
| 2 | 测量 | 无需选择对象 | 进入空间测量模式，依次点击模型点位后显示距离、高差或夹角 |
| 3 | 伸缩 | 先选择设备或管件 | 沿装配轴分解选中模型构件，查看内部组成和装配关系 |
| 4 | 旋转 | 先选择设备或管件 | 围绕选中模型中心旋转观察，并保留当前缩放和观察距离 |
| 5 | 隐藏 | 先选择设备或管件 | 临时隐藏选中模型，查看其后方或内部被遮挡的对象 |
| 6 | 孤立 | 先选择设备或管件 | 隐藏其他对象，仅保留选中模型及必要的空间定位参照 |
| 7 | 重置 | 已执行模型操作 | 清除剖切面和测量标记，恢复隐藏、孤立、伸缩及旋转前的模型状态 |
| 8 | 重置视角 | 任意场景 | 相机平滑返回当前场景默认观察点，恢复初始朝向、缩放比例和旋转中心 |

同一时间只允许一个模型工具处于激活状态，再次点击已激活工具时退出该工具。伸缩、旋转、隐藏和孤立在未选择对象时提示用户先选择设备或管件模型。右下角提供重置视角、全屏、截图三个按钮；全屏按钮切换浏览器全屏显示。

- 对象选择与模型联动

对象选择入口包括工程总览对象标记、设备模型、管路模型和左侧结构树节点。系统以最后一次选择结果作为当前对象，并同步更新三维模型和右侧信息。

选择对象后，三维相机飞行定位至对象并高亮模型。中央场景显示选中对象高亮框（蓝色边框加四角标记），并标注对象名称。右侧标题切换为"属性信息"，显示"基础信息、技术参数、运行数据、关联设备、操作记录"五个页签，并默认打开"基础信息"。

选择设备时，系统根据设备类型匹配设备属性模板。选择管路、管件或用途节点时，系统根据管路用途匹配管路属性模板。

属性模板字段分为"基础信息"和"技术参数"两类。系统根据模板字段名称读取对象属性值，支持设备名称、管路名称、KKS编码、唯一编码、设备编码、管路编码、设备类型、所属系统、所属专业、安装位置、型号、制造厂家、投运日期、安装日期、规格、材质、长度、所属用途和介质类型等字段。

字段单位来自属性模板。属性值为空时显示"—"。对象未匹配属性模板时，页面提示"当前对象类型'XX'未匹配属性模板，请先在系统配置的属性模板库中维护"。

三维模型对象、结构树节点和设备或管路业务数据通过唯一编码或KKS编码建立关联。选择任一入口后，其他区域同步定位至同一业务对象。

- 场景漫游与路径管理

场景漫游包括自由漫游和路径漫游。两种漫游模式互斥，进入一种模式时自动结束另一种模式。

自由漫游采用第一人称操作方式。用户通过WASD控制移动，通过鼠标调整观察方向，通过滚轮调整移动速度。进入自由漫游后，左下角操作提示追加"WASD控制移动"，状态显示"自由漫游中"。退出自由漫游后保留当前相机位置，并恢复模型点选和属性查看。

路径漫游按照预设路线关键帧自动飞行。每个关键帧包括相机位置、相机朝向、移动速度和停留时长。播放过程中，三维相机依次经过路线设置的对象和位置，左下角状态显示"路径漫游中"。

点击路径漫游按钮打开"漫游路径管理"弹窗。列表显示序号、路径名称、类型、创建时间、时长和操作。路径类型分为"默认路线"和"自定义"。默认路线仅提供播放操作；自定义路线提供播放、编辑和删除操作。编辑时提示可修改路线名称、途经点、相机朝向、停留时长和播放速度。

默认路线支持播放，不支持编辑和删除。自定义路线支持播放、编辑和删除。点击删除后弹出确认弹窗"确定删除该漫游路径吗？"，确认后删除路径并提示"路径已删除"。

点击"新建路径"后进入路线录制状态。系统开始记录相机位置、朝向和停留点，左下角状态显示"路径录制中"。点击"停止录制"后生成自定义路线，路线名称按"自定义路线N"自动生成，并加入路径列表；实际项目中还将保存关键帧、相机朝向、停留时长和播放速度。

停止漫游后，系统保留停止位置并恢复模型点选和属性查看。

- 左侧信息图表与结构导航

左侧区域包括"信息图表"和"结构导航"两种展示模式。用户可通过面板右侧的切换按钮在两种模式之间切换，也可通过面板左上角按钮收起或展开左侧区域。收起后以窄条按钮形式保留展开入口。

信息图表模式自上而下展示统计卡片、机组出力趋势、水头/流量监测、告警数量趋势、设备在线率、辅机系统状态和实时告警列表。

表 2.1.4.2-6 左侧区域数据来源表

| 序号 | 展示内容 | 数据来源 | 统计或更新规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总数 | 设备数字化 | 统计当前权限范围内的设备 |
| 2 | 管路总数 | 管路数字化 | 统计当前权限范围内的管路 |
| 3 | 在线设备 | 实时状态服务 | 统计通信及运行状态正常的设备 |
| 4 | 今日告警 | 告警管理服务 | 统计当前自然日告警 |
| 5 | 机组出力趋势 | 机组有功功率测点 | 按时间展示各机组功率 |
| 6 | 水头及发电流量 | 水位、压力和发电流量测点 | 按统一时刻展示水头和发电流量 |
| 7 | 告警数量趋势 | 告警管理服务 | 按日期统计告警数量 |
| 8 | 设备在线率 | 设备实时状态 | 在线设备数÷设备总数×100% |
| 9 | 辅机系统状态 | 各系统设备运行状态 | 汇总系统整体运行状态 |
| 10 | 实时告警 | 告警管理服务 | 按发生时间倒序展示最新5条 |

表 2.1.4.2-7 左侧顶部统计卡片表

| 序号 | 指标名称 | 页面初始值 | 统计口径 | 交互规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总数 | 248台 | 当前统计范围内的设备总量 | 仅展示 |
| 2 | 管路总数 | 56条 | 当前统计范围内的管路总量 | 仅展示 |
| 3 | 在线设备 | 230台 | 当前处于在线状态的设备数量 | 仅展示 |
| 4 | 今日告警 | 3条 | 当前自然日产生的告警数量 | 仅展示 |

表 2.1.4.2-8 左侧图表及数据口径表

| 序号 | 图表名称 | 横轴 | 数据系列 | 单位及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组出力趋势 | 00、02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22时 | 1#、2#、3#、4#机组 | MW，表示机组有功功率 |
| 2 | 水头/流量监测 | 00、04、08、12、16、20、24时 | 净水头、发电流量 | 水头单位m，发电流量单位m³/s |
| 3 | 告警数量趋势 | 周一至周日 | 每日告警数量 | 条，按告警发生日期统计 |
| 4 | 设备在线率 | 00、04、08、12、16、20、24时 | 设备在线率 | %，在线设备数÷设备总数×100% |

水头/流量监测中的流量表示机组发电流量，不表示厂房管路流量。

辅机系统状态包括水轮机设备、发电机设备、起重设备、技术供水系统、气系统、油系统、电气一次设备、电气二次设备、暖通设备、金属结构、管线及管件和建筑结构共12类。每个系统展示名称和状态标识（绿色呼吸灯+"运行中"）。该区域仅用于展示系统名称和状态，不设置点击操作。

实时告警默认展示最新5条，每条包括设备名称、告警类型（按严重级别着色：严重红色、警告橙色、提示蓝色）、告警描述和告警时间。该区域仅用于快速查看，不执行告警处理。

表 2.1.4.2-9 左侧图表钻取规则表

| 序号 | 图表名称 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 最终层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组出力趋势 | 指定时刻全厂出力 | 各机组出力 | 具体机组有功功率测点 | 测点详情、计算公式和原始时序数据 |
| 2 | 水头/流量监测 | 指定时刻净水头或发电流量 | 各机组对应指标 | 具体机组测点 | 测点详情、计算公式和原始时序数据 |
| 3 | 告警数量趋势 | 指定日期告警总数 | 严重、警告、提示 | 具体告警事件 | 告警详情及处理状态 |
| 4 | 设备在线率 | 指定时刻全厂在线率 | 各系统在线率 | 在线或离线设备 | 设备详情及运行状态 |

结构导航根据当前视图和场景动态加载工程结构树、厂房结构树、设备结构树或管路结构树，标题同步显示"工程结构导航""厂房结构导航""设备结构导航"或"管路结构导航"。

表 2.1.4.2-10 左侧结构树类型表

| 序号 | 当前视图与场景 | 结构树类型 | 主要节点 | 选择结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总览 | 工程结构树 | 工程、区域、建筑和工程对象 | 定位工程对象并打开属性信息 |
| 2 | 厂区模型-厂房全景 | 厂房结构树 | 楼层、系统目录、设备、管路和构件 | 定位节点并打开属性信息 |
| 3 | 厂区模型-设备总览 | 设备结构树 | 系统目录和设备 | 定位设备并匹配设备属性模板 |
| 4 | 厂区模型-管路总览 | 管路结构树 | 系统目录、用途、管路和构件 | 定位管路并匹配管路属性模板 |

结构树支持按节点名称和节点编码模糊搜索，英文字母不区分大小写。搜索结果保留命中节点及其父级路径，并自动展开相关父节点。清空关键词后恢复完整结构树。

节点展开标识只负责展开或收起子节点。点击节点名称区域后执行对象选择、三维定位和右侧信息联动。无匹配数据时显示"暂无数据"。

图 2.1.4.2-3 左侧结构导航页面

- 右侧信息展示

右侧区域根据对象选择状态显示两套页签。未选择对象时标题为"统计信息"，显示"统计、实时状态、设备健康"三个页签；选择对象后标题切换为"属性信息"，显示"基础信息、技术参数、运行数据、关联设备、操作记录"五个页签。右侧区域可通过右上角按钮收起或展开。

表 2.1.4.2-11 右侧区域数据来源表

| 序号 | 页签 | 展示内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计 | 设备总览、管路总览、系统设备分布、图纸总数、编码挂接率、模型关联率和设备排行 | 设备、管路、图纸及关联数据 |
| 2 | 实时状态 | 总功率、当前出力、运行机组、负荷率、年均发电量、水头和机组状态 | 实时数据服务 |
| 3 | 设备健康 | 健康度分布、今日告警和健康度趋势 | 健康评估及告警服务 |
| 4 | 基础信息 | 属性模板中分类为基础信息的字段 | 属性模板及属性实例 |
| 5 | 技术参数 | 属性模板中分类为技术参数的字段 | 属性模板及属性实例 |
| 6 | 运行数据 | 压力、温度、振动和运行趋势 | 对象关联实时测点 |
| 7 | 关联设备 | 关联设备或同系统设备 | 对象关系数据 |
| 8 | 操作记录 | 最近5条对象操作记录 | 操作日志 |

统计页签在工程总览视图下展示设备总览和管路总览入口卡片。设备总览入口卡片展示"设备总览、156台在线、点击进入设备场景"，点击后进入厂房设备总览场景；管路总览入口卡片展示"管路总览、56条系统、点击进入管路场景"，点击后进入厂房管路总览场景。进入厂区模型视图后不显示这两个入口。

统计内容包括系统设备分布玫瑰图（中心显示设备总数248台）、图纸总数186张、编码挂接率75.0%、模型关联率82.3%和设备数量排行TOP8。系统设备分布支持数据钻取；图纸总数、编码挂接率、模型关联率和设备数量排行仅用于展示。

表 2.1.4.2-12 右侧实时状态关键指标表

| 序号 | 指标名称 | 页面初始值 | 单位 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总功率 | 612.3 | MW | 当前统计范围内的总有功功率 |
| 2 | 当前出力 | 585.6 | MW | 当前时刻实际有功出力 |
| 3 | 机组运行 | 4 | 台 | 当前处于运行状态的机组数量 |
| 4 | 负荷率 | 92.6 | % | 当前出力与可用容量的比值 |
| 5 | 年均发电量 | 33.4 | 亿kWh | 按规定统计周期计算的平均发电量 |
| 6 | 水头高度 | 110.5 | m | 根据上下游水位及水头损失计算的净水头 |

表 2.1.4.2-13 机组运行状态表

| 序号 | 机组名称 | 运行状态 | 当前出力 | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#机组 | 运行 | 153.2MW | 0.92 |
| 2 | 2#机组 | 运行 | 148.7MW | 0.90 |
| 3 | 3#机组 | 运行 | 152.1MW | 0.91 |
| 4 | 4#机组 | 运行 | 131.6MW | 0.88 |

实时状态关键指标和机组运行状态仅用于展示，不设置点击操作。

设备健康页签展示设备健康度分布饼图（健康85、亚健康10、告警5，按绿色、橙色、红色区分）、今日告警统计（告警总数3、严重1、警告2）和设备健康度趋势折线图（周一至周日，健康度范围80%-100%）。

表 2.1.4.2-14 右侧图表钻取规则表

| 序号 | 图表名称 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 最终层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备分布 | 所属系统 | 设备类型 | 设备列表 | 设备详情及三维定位 |
| 2 | 设备健康度分布 | 健康等级 | 所属系统 | 设备列表 | 设备详情 |
| 3 | 设备健康度趋势 | 指定日期健康度 | 健康、亚健康、告警 | 所属系统 | 设备详情 |
| 4 | 设备运行趋势 | 当前设备 | 压力、温度、振动 | 具体测点 | 测点详情和原始时序数据 |

基础信息和技术参数根据属性模板动态展示。基础信息页签只显示模板中分类为"基础信息"的字段；技术参数页签以表格形式展示参数名称、数值和单位三列，只显示分类为"技术参数"的字段。

运行数据页签展示压力、温度和振动，不展示流量。每项指标显示当前值、单位、彩色进度条和运行趋势曲线（压力绿色、温度橙色、振动红色）。用户点击趋势数据后，可继续查看测点和原始时序数据。

关联设备页签根据对象类型显示"关联设备"或"同系统设备"。选择管件节点时显示"关联设备"，展示该管件关联的设备信息；选择设备节点时显示"同系统设备"，展示同系统设备及管路。每条数据包括设备名称、编码和型号。无数据时显示"暂无关联设备信息"。

操作记录页签展示最近5条记录，包括操作名称、操作人员和操作时间。记录类型包括设备巡检、参数调整、定期保养、故障排查和数据录入。

图 2.1.4.2-4 右侧统计信息页面

- 全局数据钻取弹窗

图表数据钻取统一使用全局钻取弹窗。用户点击支持钻取的图表数据项后，系统根据图表类型、时间、系列、指标值和单位生成钻取内容。

弹窗包括标题、钻取说明、当前层级指标、面包屑、分类或对象、数据范围、指标值、状态和操作。

存在下级数据时显示"继续下钻"；已到达业务对象层时显示"查看详情"；不存在下级数据时显示"无下级"。

用户可通过"返回上一级"逐层返回，也可点击面包屑中的历史层级直接返回指定层级。

机组有功功率测点由PMU同步相量测量装置采集，采样频率为1秒/次。功率正常范围为0～200MW，上限阈值为180MW。连续3个采样点超过180MW时判定异常。

净水头由压力变送器相关测点计算，采样频率为5秒/次。净水头正常范围为100～150m。持续5分钟低于110m时判定异常。

发电流量由电磁流量计采集或根据功率、水头和效率计算，采样频率为5秒/次。发电流量正常范围为0～150m³/s。持续30秒高于140m³/s时判定异常。

告警数量根据目标日期统计严重、警告和提示告警，采用事件触发方式更新。单日告警数量达到10条时进入异常关注范围。

设备在线率每60秒统计一次，计算公式为：

设备在线率＝在线设备数÷设备总数×100%

设备在线率持续15分钟低于90%时判定异常。

设备健康指数每小时计算一次。设备健康指数持续24小时低于85%时判定异常。

设备压力阈值为2.0MPa，连续30秒超过阈值时判定异常；温度阈值为80℃，连续60秒超过阈值时判定异常；振动阈值为4.5mm/s，连续30秒超过阈值时判定异常。具体设备阈值根据设备类型和运行规程配置。

最终层详情根据数据类型显示测点信息、设备详情或告警详情。测点信息包括测点编号、测点名称、KKS编码、所属设备、采集装置、采样频率和数据质量。

指标计算区域显示计算公式、变量说明、数据来源、统计周期和计算结果。

异常信息包括实际值、阈值、判定规则、报警时间、报警级别和处理状态。

原始时序数据包括采集时间、指标值、单位、数据质量和异常标记，默认展示最近10小时采样数据。

用户可从最终层跳转至实时监测页面。系统携带KKS编码、测点编号和当前查询时间范围，自动定位对应测点。

用户可执行三维模型定位。系统根据KKS编码定位测点所属设备或管路模型，执行闪烁高亮，并在右侧打开对应运行数据。

用户可将原始时序数据导出为CSV文件。导出内容包括测点名称、设备名称、KKS编码、采集时间、指标值、单位和数据质量。

- 底部全局工具栏

底部全局工具栏包括对象搜索、全局复位和截图。

对象搜索支持输入设备名称、管路名称或KKS编码，输入框占位提示"搜索设备/管路编码或名称"。用户点击搜索图标或按回车键执行搜索。未输入关键词时，系统提示"请输入设备或管路的名称、KKS编码后再搜索"。

执行搜索后，系统检索符合条件的设备或管路对象。匹配对象后，三维相机飞行定位并高亮模型，右侧打开对象属性。

全局复位用于恢复页面初始状态。执行后返回厂区模型（厂房全景）全景视图，清除选中对象，退出模型工具和漫游模式，关闭钻取弹窗，恢复左右区域显示，并将左侧切换为信息图表、右侧切换为统计页签。

截图用于保存当前三维场景。截图内容包括UE5三维画面和当前数据标注，文件按照项目名称、场景名称和截图时间生成。

- 原型交互

（1）进入孪生全景页面后，默认显示厂区模型（厂房全景）全景视图、左侧信息图表和右侧统计信息。

（2）点击顶部"工程总览"页签后，三维相机切换至工程全局视角，展示大坝主体、上游水库、坝后厂房、开关站和尾水渠。

（3）点击坝后厂房标记后，三维相机从工程总览飞行进入厂房，加载建筑、设备和管网模型，并定位厂房全景视图。

（4）点击厂房全景、设备总览或管路总览场景入口后，系统切换对应三维场景，并同步切换左侧结构树；设备总览显示设备状态图例，管路总览显示管路系统图例。

（5）点击"全景视图"或具体楼层入口后，相机恢复全部楼层视角或垂直飞行至目标楼层，并突出对应楼层设备和管线。

（6）点击设备模型后，相机定位并高亮设备，右侧默认打开设备基础信息。

（7）点击管路模型后，相机沿管线定位并高亮管路，右侧默认打开管路基础信息。

（8）点击结构树节点后，系统选择对应业务对象，三维场景定位模型，右侧打开对象属性。

（9）切换基础信息和技术参数页签时，系统按照属性模板分类展示字段。

（10）打开运行数据页签后，系统展示压力、温度、振动及其趋势。

（11）点击支持钻取的图表数据项后，系统打开钻取弹窗并展示下一级数据。

（12）点击"继续下钻"进入下一级；点击"返回上一级"或面包屑返回历史层级。

（13）到达最终层后，可查看测点、公式、异常信息和原始时序数据。

（14）点击"导出原始时序数据"后，系统生成CSV文件。

（15）点击"跳转实时监测页面"后，系统携带测点条件打开对应实时监测内容。

（16）点击"3D模型定位"后，系统定位测点所属模型并打开运行数据。

（17）点击剖切或测量后，系统进入相应模型工具状态。

（18）使用伸缩、旋转、隐藏或孤立前必须先选择设备或管件模型。

（19）点击自由漫游后进入第一人称漫游；再次点击或点击停止后退出漫游。

（20）打开路径漫游后，可播放默认路径或自定义路径。

（21）新建路径后进入路线录制，停止录制后生成自定义路线。

（22）自定义路线支持编辑和删除，删除前进行二次确认。

（23）执行全局复位后，系统恢复厂区模型（厂房全景）全景视图默认状态。

（24）点击退出登录后进行二次确认，确认后返回登录页面。

图 2.1.4.2-5 孪生交互页面

- 字段描述

表 2.1.4.2-15 孪生全景页面字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶部导航 | 系统名称 | 乌江渡发电厂辅机管网系统综合管理平台 |
| 2 | 顶部导航 | 视图页签 | 厂区模型（默认）、工程总览 |
| 3 | 顶部导航 | 当前场景 | 厂房全景、设备总览或管路总览 |
| 4 | 顶部导航 | 系统时间 | 当前日期和时间，每秒更新 |
| 5 | 顶部导航 | 当前用户 | 当前登录用户真实姓名 |
| 6 | 三维场景 | 场景名称 | 当前三维场景名称，选中对象后显示"场景-对象" |
| 7 | 三维场景 | 帧率 | 当前Pixel Streaming画面帧率，58-62波动 |
| 8 | 三维场景 | 漫游状态 | 静止、自由漫游中、路径漫游中或路径录制中 |
| 9 | 三维场景 | 选中对象 | 当前选中的工程对象、设备或管路 |
| 10 | 工程对象 | 对象名称 | 工程对象业务名称 |
| 11 | 工程对象 | 对象编码 | 对象唯一编码或KKS编码 |
| 12 | 工程对象 | 对象类型 | 工程、建筑、设备、管路或构件 |
| 13 | 工程对象 | 运行状态 | 对象当前运行状态 |
| 14 | 工程总览 | 坝高 | 大坝主体高度，页面初始值134m |
| 15 | 工程总览 | 上游水位 | 上游水库实时水位，页面初始值608.5m |
| 16 | 工程总览 | 库容 | 当前水库库容，页面初始值12.3亿m³ |
| 17 | 工程总览 | 总出力 | 当前机组总出力，页面初始值612.3MW |
| 18 | 工程总览 | 机组状态 | 当前运行机组数量，页面初始值4/4运行 |
| 19 | 坝后厂房 | 机组数量 | 厂房机组总数，页面初始值4台 |
| 20 | 厂房楼层 | 楼层名称 | 当前楼层名称，包括全景视图及五个楼层 |
| 21 | 厂房楼层 | 楼层标高 | 当前楼层设计标高 |
| 22 | 厂房场景 | 关注模式 | 厂房全景、设备总览或管路总览 |
| 23 | 模型工具 | 当前工具 | 当前激活的三维模型工具 |
| 24 | 场景漫游 | 漫游模式 | 无、自由漫游或路径漫游 |
| 25 | 漫游路径 | 序号 | 路径列表顺序号 |
| 26 | 漫游路径 | 路径名称 | 漫游路径名称 |
| 27 | 漫游路径 | 路径类型 | 默认路线或自定义 |
| 28 | 漫游路径 | 创建时间 | 路径创建时间 |
| 29 | 漫游路径 | 时长 | 路径预计播放时长 |
| 30 | 漫游路径 | 录制状态 | 当前是否正在录制路径 |
| 31 | 左侧统计 | 设备总数 | 当前统计范围内设备数量 |
| 32 | 左侧统计 | 管路总数 | 当前统计范围内管路数量 |
| 33 | 左侧统计 | 在线设备 | 当前在线设备数量 |
| 34 | 左侧统计 | 今日告警 | 当前自然日告警数量 |
| 35 | 机组出力趋势 | 时间 | 机组出力统计时刻 |
| 36 | 机组出力趋势 | 机组名称 | 1#至4#机组 |
| 37 | 机组出力趋势 | 出力 | 机组有功功率，单位MW |
| 38 | 水头/流量监测 | 时间 | 水头和发电流量统计时刻 |
| 39 | 水头/流量监测 | 净水头 | 对应时刻净水头，单位m |
| 40 | 水头/流量监测 | 发电流量 | 对应时刻发电流量，单位m³/s |
| 41 | 告警趋势 | 日期 | 告警统计日期 |
| 42 | 告警趋势 | 告警数量 | 对应日期告警条数 |
| 43 | 在线率趋势 | 时间 | 在线率统计时刻 |
| 44 | 在线率趋势 | 设备在线率 | 在线设备占设备总数的比例 |
| 45 | 辅机系统 | 系统名称 | 固定12类系统名称 |
| 46 | 辅机系统 | 系统状态 | 系统综合运行状态 |
| 47 | 实时告警 | 设备名称 | 产生告警的设备 |
| 48 | 实时告警 | 告警类型 | 告警分类或等级 |
| 49 | 实时告警 | 告警描述 | 告警内容 |
| 50 | 实时告警 | 告警时间 | 告警发生时间 |
| 51 | 结构导航 | 搜索关键词 | 设备、管路名称或编码 |
| 52 | 结构导航 | 节点名称 | 结构树节点名称 |
| 53 | 结构导航 | 节点编码 | 节点唯一编码或KKS编码 |
| 54 | 结构导航 | 节点类型 | 目录、设备、管路、用途或构件 |
| 55 | 结构导航 | 子节点 | 当前节点的下级数据 |
| 56 | 右侧统计 | 设备总览数量 | 设备专题入口显示的在线设备数量 |
| 57 | 右侧统计 | 管路总览数量 | 管路专题入口显示的管路数量 |
| 58 | 系统设备分布 | 所属系统 | 设备所属系统分类 |
| 59 | 系统设备分布 | 设备数量 | 各系统设备数量 |
| 60 | 统计指标 | 图纸总数 | 图纸管理中的资料总量 |
| 61 | 统计指标 | 编码挂接率 | 已挂接KKS编码对象占比 |
| 62 | 统计指标 | 模型关联率 | 已关联三维模型对象占比 |
| 63 | 设备排行 | 排名 | 设备数量排名 |
| 64 | 设备排行 | 分类名称 | 设备类型或所属系统 |
| 65 | 设备排行 | 设备数量 | 对应分类设备数量 |
| 66 | 实时状态 | 总功率 | 当前总有功功率 |
| 67 | 实时状态 | 当前出力 | 当前实际出力 |
| 68 | 实时状态 | 机组运行 | 当前运行机组数量 |
| 69 | 实时状态 | 负荷率 | 当前出力与可用容量比值 |
| 70 | 实时状态 | 年均发电量 | 规定周期内平均发电量 |
| 71 | 实时状态 | 水头高度 | 当前净水头 |
| 72 | 机组状态 | 机组名称 | 机组编号及名称 |
| 73 | 机组状态 | 运行状态 | 机组当前状态 |
| 74 | 机组状态 | 机组出力 | 机组当前有功功率 |
| 75 | 机组状态 | 功率因数 | 机组当前功率因数 |
| 76 | 设备健康 | 健康数量 | 健康设备数量 |
| 77 | 设备健康 | 亚健康数量 | 亚健康设备数量 |
| 78 | 设备健康 | 告警数量 | 告警设备数量 |
| 79 | 今日告警 | 告警总数 | 当日告警总量 |
| 80 | 今日告警 | 严重数量 | 严重告警数量 |
| 81 | 今日告警 | 警告数量 | 警告告警数量 |
| 82 | 健康趋势 | 日期 | 健康度统计日期 |
| 83 | 健康趋势 | 健康度 | 对应日期设备健康指数 |
| 84 | 属性信息 | 对象名称 | 当前选中对象名称 |
| 85 | 属性信息 | 模板范围 | 设备模板或管路模板 |
| 86 | 属性信息 | 匹配模板 | 当前对象匹配的属性模板 |
| 87 | 属性信息 | 属性分类 | 基础信息或技术参数 |
| 88 | 属性信息 | 属性名称 | 模板定义的属性字段 |
| 89 | 属性信息 | 属性值 | 当前对象属性实例值 |
| 90 | 属性信息 | 属性单位 | 属性计量单位 |
| 91 | 运行数据 | 压力 | 当前压力值，单位MPa |
| 92 | 运行数据 | 温度 | 当前温度值，单位℃ |
| 93 | 运行数据 | 振动 | 当前振动值，单位mm/s |
| 94 | 运行趋势 | 时间 | 运行数据采集时间 |
| 95 | 运行趋势 | 指标类型 | 压力、温度或振动 |
| 96 | 关联设备 | 关系类型 | 关联设备或同系统设备 |
| 97 | 关联设备 | 设备名称 | 关联对象名称 |
| 98 | 关联设备 | 设备编码 | 关联对象KKS编码 |
| 99 | 关联设备 | 型号 | 关联对象型号 |
| 100 | 操作记录 | 操作名称 | 具体操作事项 |
| 101 | 操作记录 | 操作人员 | 操作执行人员 |
| 102 | 操作记录 | 操作时间 | 操作发生时间 |
| 103 | 钻取弹窗 | 钻取标题 | 当前钻取主题 |
| 104 | 钻取弹窗 | 钻取说明 | 当前层级数据口径说明 |
| 105 | 钻取弹窗 | 面包屑 | 已进入的钻取层级 |
| 106 | 钻取弹窗 | 当前层级指标 | 当前层汇总指标 |
| 107 | 钻取列表 | 分类或对象 | 系统、设备、测点或告警 |
| 108 | 钻取列表 | 数据范围 | 时间或统计对象范围 |
| 109 | 钻取列表 | 指标值 | 当前指标数值及单位 |
| 110 | 钻取列表 | 状态 | 正常、异常、在线、离线或告警 |
| 111 | 测点信息 | 测点编号 | 实时测点唯一编号 |
| 112 | 测点信息 | 测点名称 | 测点业务名称 |
| 113 | 测点信息 | KKS编码 | 测点或所属对象KKS编码 |
| 114 | 测点信息 | 所属设备 | 测点关联设备 |
| 115 | 测点信息 | 采集装置 | 测点数据采集设备 |
| 116 | 测点信息 | 采样频率 | 测点采集周期 |
| 117 | 测点信息 | 数据质量 | 测点数据有效性状态 |
| 118 | 指标公式 | 计算公式 | 指标计算表达式 |
| 119 | 指标公式 | 公式说明 | 公式变量和计算口径 |
| 120 | 异常信息 | 实际值 | 触发异常时的指标值 |
| 121 | 异常信息 | 阈值 | 指标异常判断阈值 |
| 122 | 异常信息 | 判定规则 | 连续点数或持续时间 |
| 123 | 异常信息 | 报警时间 | 异常识别时间 |
| 124 | 异常信息 | 报警级别 | 严重、警告或提示 |
| 125 | 异常信息 | 处理状态 | 告警处理进度 |
| 126 | 原始数据 | 采集时间 | 单条时序数据时间 |
| 127 | 原始数据 | 指标值 | 单条时序数据数值 |
| 128 | 原始数据 | 单位 | 指标计量单位 |
| 129 | 原始数据 | 数据质量 | 单条数据质量状态 |
| 130 | 原始数据 | 异常标记 | 当前数据是否异常 |
| 131 | 底部搜索 | 搜索关键词 | 设备或管路名称、KKS编码 |

- 功能按钮

表 2.1.4.2-16 孪生全景页面功能按钮表

| 序号 | 按钮或控件 | 使用条件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区模型 | 位于工程总览 | 切换至厂区模型默认视角并清除对象选择 |
| 2 | 工程总览 | 位于厂区模型 | 返回工程总览并清除对象选择 |
| 3 | 厂房全景 | 位于厂区模型 | 展示建筑、设备和管网综合场景 |
| 4 | 设备总览 | 位于厂区模型 | 进入设备专题场景，显示设备状态图例 |
| 5 | 管路总览 | 位于厂区模型 | 进入管路专题场景，显示管路系统图例 |
| 6 | 后台管理 | 管理员或操作人员 | 进入后台管理系统 |
| 7 | 退出 | 用户已登录 | 打开退出确认 |
| 8 | 确定退出 | 退出确认已打开 | 退出系统并返回登录页面 |
| 9 | 取消退出 | 退出确认已打开 | 关闭确认并保留当前页面 |
| 10 | 大坝主体 | 工程总览 | 定位大坝并打开相关信息 |
| 11 | 上游水库 | 工程总览 | 定位库区并打开相关信息 |
| 12 | 坝后厂房 | 工程总览 | 进入厂房全景 |
| 13 | 开关站 | 工程总览 | 定位开关站并打开相关信息 |
| 14 | 尾水渠 | 工程总览 | 定位尾水渠并打开相关信息 |
| 15 | 全景视图 | 厂区模型 | 恢复全部楼层视角并显示各楼层设备和管线 |
| 16 | 发电机层 | 厂区模型 | 定位发电机层（EL.660.5m） |
| 17 | 母线层 | 厂区模型 | 定位母线层（EL.650.5m） |
| 18 | 水轮机层 | 厂区模型 | 定位水轮机层（EL.645.0m） |
| 19 | 蜗壳层 | 厂区模型 | 定位蜗壳层（EL.630.0m） |
| 20 | 尾水管层 | 厂区模型 | 定位尾水管层（EL.615.0m） |
| 21 | 设备模型 | 设备总览 | 选择设备并打开基础信息 |
| 22 | 管路模型 | 管路总览 | 选择管路并打开基础信息 |
| 23 | 剖切 | 任意三维场景 | 创建并调整模型剖切面 |
| 24 | 测量 | 任意三维场景 | 测量距离、高差或夹角 |
| 25 | 伸缩 | 已选择模型 | 分解选中模型构件 |
| 26 | 旋转 | 已选择模型 | 围绕选中模型旋转观察 |
| 27 | 隐藏 | 已选择模型 | 临时隐藏选中对象 |
| 28 | 孤立 | 已选择模型 | 仅保留选中模型 |
| 29 | 工具重置 | 已使用模型工具 | 恢复模型操作前状态 |
| 30 | 重置视角 | 任意场景 | 恢复当前场景默认视角 |
| 31 | 自由漫游 | 未处于自由漫游 | 进入第一人称漫游 |
| 32 | 退出自由漫游 | 正在自由漫游 | 退出漫游并保留当前位置 |
| 33 | 路径漫游 | 未录制路线 | 打开路径管理 |
| 34 | 停止漫游 | 正在漫游或录制 | 停止当前漫游或录制 |
| 35 | 新建路径 | 具有路径维护权限 | 开始录制自定义路线 |
| 36 | 停止录制 | 正在录制路线 | 保存自定义路线 |
| 37 | 播放路径 | 路径记录存在 | 按关键帧播放路线 |
| 38 | 编辑路径 | 自定义路径 | 编辑路线内容 |
| 39 | 删除路径 | 自定义路径 | 打开删除确认 |
| 40 | 确认删除 | 删除确认已打开 | 删除自定义路线 |
| 41 | 取消删除 | 删除确认已打开 | 保留路线 |
| 42 | 关闭路径窗口 | 路径窗口已打开 | 关闭路径管理 |
| 43 | 全屏 | 任意场景 | 切换浏览器全屏显示 |
| 44 | 截图（右下角） | 任意三维场景 | 截取当前UE5三维视角及数据标注 |
| 45 | 信息图表 | 左侧显示结构树 | 切换至统计图表 |
| 46 | 结构导航 | 左侧显示图表 | 切换至结构树 |
| 47 | 隐藏左侧 | 左侧已展开 | 收起左侧区域 |
| 48 | 显示左侧 | 左侧已收起 | 展开左侧区域 |
| 49 | 展开节点 | 节点存在子节点 | 展开下一层节点 |
| 50 | 收起节点 | 节点已展开 | 收起子节点 |
| 51 | 选择节点 | 节点可见 | 定位对象并打开属性 |
| 52 | 统计 | 未选择对象 | 显示工程统计信息 |
| 53 | 实时状态 | 未选择对象 | 显示实时运行指标 |
| 54 | 设备健康 | 未选择对象 | 显示健康分析数据 |
| 55 | 隐藏右侧 | 右侧已展开 | 收起右侧区域 |
| 56 | 显示右侧 | 右侧已收起 | 展开右侧区域 |
| 57 | 设备总览入口 | 统计页签且工程总览 | 进入设备总览 |
| 58 | 管路总览入口 | 统计页签且工程总览 | 进入管路总览 |
| 59 | 基础信息 | 已选择对象 | 显示基础信息字段 |
| 60 | 技术参数 | 已选择对象 | 显示技术参数字段 |
| 61 | 运行数据 | 已选择对象 | 显示压力、温度和振动 |
| 62 | 关联设备 | 已选择对象 | 显示关联或同系统设备 |
| 63 | 操作记录 | 已选择对象 | 显示最近操作记录 |
| 64 | 机组出力数据点 | 图表数据有效 | 打开机组出力钻取 |
| 65 | 水头/流量数据点 | 图表数据有效 | 打开水头或发电流量钻取 |
| 66 | 告警趋势数据点 | 图表数据有效 | 打开告警钻取 |
| 67 | 在线率数据点 | 图表数据有效 | 打开在线率钻取 |
| 68 | 系统设备分布数据项 | 图表数据有效 | 按系统和设备类型钻取 |
| 69 | 健康度分布数据项 | 图表数据有效 | 按健康等级钻取 |
| 70 | 健康度趋势数据项 | 图表数据有效 | 按日期和健康等级钻取 |
| 71 | 运行趋势数据点 | 已选择对象 | 按指标和测点钻取 |
| 72 | 返回上一级 | 已进入下级 | 返回上一钻取层级 |
| 73 | 面包屑 | 存在历史层级 | 返回指定层级 |
| 74 | 继续下钻 | 当前数据存在下级 | 进入下一层数据 |
| 75 | 查看详情 | 当前对象存在详情 | 打开最终层详情 |
| 76 | 跳转实时监测 | 存在测点信息 | 打开对应实时监测内容 |
| 77 | 导出原始时序数据 | 存在原始数据 | 生成CSV文件 |
| 78 | 3D模型定位 | 存在对象编码 | 定位并高亮所属模型 |
| 79 | 关闭钻取弹窗 | 弹窗已打开 | 关闭弹窗 |
| 80 | 搜索 | 已输入关键词 | 搜索并定位设备或管路 |
| 81 | 全局复位 | 任意页面状态 | 恢复厂区模型（厂房全景）全景视图默认状态 |
| 82 | 截图（底部） | 任意三维场景 | 截取当前UE5三维画面及数据叠加层 |

设备总数、管路总数、在线设备、今日告警、辅机系统状态、实时告警、图纸总数、编码挂接率、模型关联率、设备数量排行、实时状态指标、机组状态、今日告警统计、关联设备和操作记录均为信息展示内容，不设置点击操作。

- 数据权限

孪生全景页面使用统一用户认证和角色权限。管理员、操作人员和浏览人员可在授权范围内查看孪生全景数据。

表 2.1.4.2-17 孪生全景页面数据权限表

| 序号 | 权限项目 | 管理员 | 操作人员 | 浏览人员 | 权限说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入孪生全景 | 允许 | 允许 | 允许 | 未登录用户不能访问 |
| 2 | 查看工程总览 | 允许 | 允许 | 允许 | 按项目和数据范围过滤 |
| 3 | 切换厂区模型与工程总览 | 允许 | 允许 | 允许 | 包括两级视图切换 |
| 4 | 切换厂房场景 | 允许 | 允许 | 允许 | 包括三类厂房场景 |
| 5 | 切换楼层 | 允许 | 允许 | 允许 | 仅改变浏览位置 |
| 6 | 选择设备和管路 | 允许 | 允许 | 允许 | 仅可选择有权查看的对象 |
| 7 | 查看对象属性 | 允许 | 允许 | 允许 | 字段值受数据权限控制 |
| 8 | 查看运行数据 | 允许 | 允许 | 允许 | 测点数据按权限返回 |
| 9 | 查看关联设备 | 允许 | 允许 | 允许 | 关联对象按权限过滤 |
| 10 | 查看操作记录 | 允许 | 允许 | 允许 | 仅显示授权对象记录 |
| 11 | 图表数据钻取 | 允许 | 允许 | 允许 | 下级数据继承当前权限 |
| 12 | 导出原始数据 | 允许 | 允许 | 按授权 | 导出范围与可见数据一致 |
| 13 | 使用模型工具 | 允许 | 允许 | 允许 | 不修改业务数据 |
| 14 | 自由漫游 | 允许 | 允许 | 允许 | 仅改变当前观察位置 |
| 15 | 播放漫游路径 | 允许 | 允许 | 允许 | 可播放授权范围内路径 |
| 16 | 新建漫游路径 | 允许 | 允许 | 不允许 | 浏览人员不可修改漫游路线 |
| 17 | 编辑自定义路径 | 允许 | 允许 | 不允许 | 默认路径不可编辑 |
| 18 | 删除自定义路径 | 允许 | 允许 | 不允许 | 删除前进行二次确认 |
| 19 | 进入后台管理 | 允许 | 允许 | 不允许 | 浏览人员不显示入口 |
| 20 | 场景截图 | 允许 | 允许 | 允许 | 截图内容受数据权限控制 |
| 21 | 退出登录 | 允许 | 允许 | 允许 | 退出后返回登录页面 |

结构树、三维模型、右侧属性、运行数据、关联设备、告警、健康数据、钻取内容和导出数据采用统一权限范围。用户不能通过搜索、钻取、模型定位或文件导出访问权限范围外的数据。

- 报表成果

孪生全景页面形成工程运行综合展示、设备运行分析、设备健康分析、告警统计和数据溯源等成果，为工程运行监视、设备状态分析和异常数据核查提供依据。

系统通过三维场景集中展示大坝、水库、厂房、开关站、尾水渠、厂房楼层、设备和管路的空间关系，并将工程对象与业务数据、实时测点和告警信息关联。

系统形成机组出力趋势、水头及发电流量监测、告警数量趋势、设备在线率、系统设备分布、设备健康度分布、设备健康度趋势和设备运行趋势等在线分析成果。

系统通过图表钻取形成指标汇总、系统分类、设备明细、测点信息、计算公式、异常判定和原始时序数据等多层级数据溯源成果。

用户可将钻取最终层的原始时序数据导出为CSV文件。导出内容包括测点名称、设备名称、KKS编码、采集时间、指标值、计量单位和数据质量。导出范围与当前测点及查询时间范围保持一致。

导出文件按照"数据溯源_KKS编码或测点名称_导出时间"命名。系统记录导出用户、导出时间、导出对象和数据范围。

系统支持生成当前孪生场景截图。截图包含当前三维观察视角、模型状态和页面数据标注，并按照项目名称、场景名称和生成时间命名。

- 工作台

- 功能描述

工作台是乌江渡发电厂辅机管网系统综合管理平台的后台首页与综合概览模块，所属业务层级为后台管理系统级。本模块的整体管控目标是集中展示设备、管路、资料、编码挂接、实时测点、异常告警和审批待办，依托后台统计模型、数字化进度模型和待办模型完成数据展示、对象定位和业务维护，覆盖欢迎信息、统计卡片、数字化进度、模型实时数据点统计、待办事项等业务维度。

数据来源规则：本模块数据来源于设备数字化、管路数字化、图纸资料、审批流程、操作日志、编码挂接关系和模型实时测点数据。统计卡片和图表默认进入页面时加载一次，用户点击刷新后重新计算。若接口超时、对象未配置、关联数据缺失或数据质量无效，页面统一显示“--”或空状态，不参与统计计算，且保留当前筛选条件，避免用户误判为数据已删除。

状态标准定义：本模块复用以下状态口径，所有列表标签、统计卡片、图表和详情页均按同一口径展示。

待处理：数据完善类待办未完成处理。

告警：设备故障或编码未挂接等异常提醒。

待审批：资料或图纸已提交但未完成审核。

已通过：资料或图纸审核通过并可在关联对象中展示。

已驳回：资料或图纸被驳回，需修改后重新提交。

数据提醒：编码未挂接、资料缺失、异常对象等系统提醒。

工作台统计细则：工作台各统计卡片需明确统计来源和口径。

表 2.1.4.3-1 工作台统计指标参数表

| 分类 | 指标名称 | 单位 | 数据格式 | 数值上下限范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 设备总数 | 台 | int | ≥0 |
| 管路 | 管路总数 | 条 | int | ≥0 |
| 资料 | 资料总数 | 份 | int | ≥0 |
| 编码 | 编码挂接率 | % | float | 0-100 |
| 告警 | 告警信息 | 条 | int | ≥0 |

页面默认展示规则：页面初始化默认加载当前用户权限范围内的后台统计数据，默认选中“全部”待办页签。当待办列表超出容器高度时采用垂直滚动，并保持标题栏、页签或表头固定；统计卡片和图表区域不滚动。欢迎信息卡片中展示当前登录管理员姓名、当前日期、星期、平台名称和今日操作次数。

统计口径与业务计算逻辑：设备、管路、资料按当前用户可见范围统计；编码挂接率=已挂接编码数/编码总数×100%；待办事项按当前用户权限范围内最新审批状态、编码挂接状态和异常对象统计；模型实时数据点统计按已接入的压力、温度和振动测点数量统计，本阶段尚未接入实时数据，使用Mock数据展示测点类型和数量。空数据图表展示灰色占位和“暂无数据”提示。

图表规则：

数字化进度总览（环形图）：扇区表示已挂接编码与未挂接编码的占比，中心展示编码挂接率百分比；环形图下方统计栏展示已挂接编码数、待挂接编码数、已挂接设备数三项指标，已挂接编码用蓝色、待挂接编码用橙色区分。

模型实时数据点统计（横向柱状图）：Y轴表示测点类型（压力、温度、振动），X轴表示已接入测点数（个）；柱体按测点类型使用不同颜色区分（压力=蓝色、温度=橙色、振动=紫色），柱顶标注测点数量；柱状图下方统计栏展示已接入测点总数、数据类型数、关联模型数三项指标。当出现异常、故障、驳回、停用或未挂接状态时，图表点位、卡片标签和列表标签使用红色/橙色提示。

交互操作规则：页面所有可点击控件均需在功能按钮表中登记。点击统计卡片、查看详情、去处理、进入大屏等入口后，系统跳转到对应业务模块；点击待办事项行或“去处理”按钮后，跳转到对应业务模块并自动带入审批状态、对象类型或异常类型筛选条件。弹窗关闭后不清空主页面筛选条件。

- 原型交互

用户进入路径：后台管理/工作台。页面由顶部公共栏、左侧导航区、右侧主展示区三部分组成。顶部公共栏展示平台名称、当前用户、页面标题、刷新/返回等公共操作；左侧导航区承载菜单；右侧主展示区承载欢迎信息、统计卡片、图表和待办事项。

图 2.1.4.3-1 工作台主初始化页面

主初始化页面自上而下分为四个区域。

欢迎信息区：位于页面顶部，左侧展示当前登录管理员姓名（“你好，系统管理员 👋”）、当前日期、星期、平台名称；右侧展示今日操作次数和“进入大屏”按钮，点击按钮跳转至孪生全景大屏页面。

统计卡片区展示设备总数、管路总数、资料总数、编码挂接率和告警信息。每张卡片展示指标名称、数值、单位和辅助说明文字。点击各卡片分别跳转至设备数字化、管路数字化、图纸管理、结构树管理、孪生全景大屏页面。

图表区展示数字化进度总览和模型实时数据点统计。数字化进度总览展示已挂接编码与未挂接编码占比、编码挂接率、已挂接编码数、待挂接编码数和已挂接设备数，并可跳转至结构树管理；模型实时数据点统计展示压力、温度和振动三类测点的已接入测点数、柱状图及已接入测点总数、数据类型数、关联模型数。

底部区展示待办事项。待办事项按全部、数据完善、数据提醒分类展示待办条目，包含待办类型、待办描述、发起人、时间、状态和“去处理”操作。

待办处理跳转：点击待办事项行或“去处理”按钮后，系统跳转到对应业务模块（设备挂接/管路挂接跳转至结构树管理、设备告警跳转至设备数字化、编码提醒跳转至结构树管理），并自动带入审批状态、对象类型或异常类型筛选条件。

- 字段描述

表 2.1.4.3-2 工作台字段描述表

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 字段类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员姓名 | 当前登录系统管理员中文名称，展示在欢迎信息区。 | 文本 | 必填，取自当前登录用户。 |
| 2 | 当前日期 | 当前系统日期，格式为“YYYY年MM月DD日 · 星期X”。 | 时间 | 系统自动生成。 |
| 3 | 今日操作次数 | 当前用户今日在后台管理系统的操作日志数量。 | int | ≥0。 |
| 4 | 设备总数 | 当前用户可见范围内设备数字化对象总数。 | int | ≥0，单位“台”。 |
| 5 | 管路总数 | 当前用户可见范围内管路数字化对象总数。 | int | ≥0，单位“条”。 |
| 6 | 资料总数 | 当前用户可见范围内图纸资料与文档资料总数。 | int | ≥0，单位“份”。 |
| 7 | 编码挂接率 | 已挂接编码数/编码总数×100%。 | float | 0-100，单位“%”。 |
| 8 | 告警信息 | 当前未处理告警、故障设备和异常对象总数。 | int | ≥0，单位“条”。 |
| 9 | 测点类型 | 已接入的实时测点类型，包括压力、温度和振动。 | 枚举 | 固定三类测点。 |
| 10 | 测点数量 | 对应测点类型已接入的测点数。 | int | ≥0，单位“个”。 |
| 11 | 已接入测点 | 全部已接入实时测点的总数。 | int | ≥0，单位“个”。 |
| 12 | 数据类型 | 已接入测点覆盖的数据类型数量。 | int | ≥0。 |
| 13 | 关联模型数 | 已接入测点关联的三维模型数量。 | int | ≥0。 |
| 14 | 待办类型 | 设备挂接、管路挂接、设备告警、编码提醒。 | 枚举 | 按业务类型展示。 |
| 15 | 待办标题 | 待处理事项摘要描述。 | 文本 | 不可为空。 |
| 16 | 待办状态 | 待处理、告警。 | 枚举 | 按处理动作更新。 |
| 17 | 发起人 | 待办事项的发起方（用户或系统）。 | 文本 | 数据类待办发起人为“系统”。 |
| 18 | 发起时间 | 待办事项的创建时间。 | 时间 | 格式YYYY-MM-DD HH:mm:ss。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.3-3 工作台功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 操作权限 | 按钮事件 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入大屏 | 管理员、操作人员、浏览人员 | 跳转至孪生全景大屏页面 | 携带当前用户权限，进入工程总览视图。 |
| 2 | 设备总数卡片 | 管理员、操作人员 | 跳转至设备数字化页面 | 按当前用户可见范围筛选设备列表。 |
| 3 | 管路总数卡片 | 管理员、操作人员 | 跳转至管路数字化页面 | 按当前用户可见范围筛选管路列表。 |
| 4 | 资料总数卡片 | 管理员、操作人员 | 跳转至图纸管理页面 | 默认展示全部资料列表。 |
| 5 | 编码挂接率卡片 | 管理员、操作人员 | 跳转至结构树管理页面 | 展示编码挂接结构树视图。 |
| 6 | 告警信息卡片 | 管理员、操作人员、浏览人员 | 跳转至孪生全景大屏 | 定位至告警中心视图。 |
| 7 | 查看详情（数字化进度） | 管理员、操作人员 | 跳转至结构树管理页面 | 展示编码挂接关系和未挂接编码清单。 |
| 8 | 待办页签切换 | 管理员、操作人员 | 切换全部/数据完善/数据提醒 | 切换后列表按页签类型筛选，保留页签状态。 |
| 9 | 去处理 | 管理员、操作人员 | 跳转待办对应业务页面 | 携带审批状态、对象类型或异常类型筛选条件。 |

- 数据权限

表 2.1.4.3-4 工作台数据权限表

| 序号 | 角色 | 使用需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 可查看和维护全部模块数据，可查看全部统计卡片、图表、数字化进度、模型实时数据点统计和待办事项，可执行进入大屏、查看详情、去处理等操作，可执行新增、编辑、删除、导入、导出、审批、配置、权限分配和日志查询等操作。 |
| 2 | 操作人员 | 可查看授权范围内的统计卡片、图表、数字化进度、模型实时数据点统计和待办事项，可执行进入大屏、查看详情、去处理等操作，可维护设备、管路、图纸、属性等业务数据，不可维护系统权限配置。 |
| 3 | 浏览人员 | 仅可查看欢迎信息、统计卡片和数字化进度图表，不可查看待办事项敏感数据，可点击“进入大屏”跳转至孪生全景查看模型和只读运行信息，不可执行去处理等后台管理操作。 |

- 报表成果

输出后台综合统计卡片数据、数字化进度总览图表、模型实时数据点统计图表和待办事项清单，支持按时间范围、对象类型、审批状态、告警级别等条件筛选和导出。

- 设备数字化

- 功能描述

设备数字化用于集中展示电站设备对象的结构层级、KKS编码、运行状态、基础信息、属性资料、关联图纸及相关统计信息。用户可通过设备结构树逐级定位设备，并在设备列表、设备详情和底部关联信息之间进行联动查看。

本模块的数据主要包括设备结构树数据、设备基础数据、设备运行状态、KKS编码关联状态、设备属性数据、属性模板数据、属性实例值和资料关联数据。设备结构树按照节点父子关系和排序规则构建；设备列表通过设备编码与结构树节点的KKS编码进行匹配；图纸资料通过关联对象类型和设备ID进行关联；属性完整度依据设备类型匹配属性模板后计算。

设备运行状态统一分为运行、停止、故障和检修四类。设备列表中的状态文字分别显示为“运行”“停止”“故障”“检修”；顶部统计栏和设备基本信息中的状态文字分别显示为“运行中”“已停机”“故障”“检修中”。

页面由顶部设备状态统计区、设备结构树、设备列表、设备详情面板和底部关联信息区组成。设备结构树位于左侧，设备列表位于中间，设备详情面板位于右侧，底部依次展示模型图、清单统计、设备类型构成、运行状态统计和KKS编码挂接情况。底部关联信息区提供“展开统计/收起统计”切换按钮，默认处于展开状态。

页面初始化时加载全部设备，并以全部设备作为顶部状态统计范围。设备详情面板和底部关联信息区默认展示当前筛选结果中的第一台设备；筛选结果为空时，设备列表、详情面板和关联信息区分别显示相应空状态。

顶部设备状态统计区展示设备总数、运行中、已停机、故障和检修中五项指标。统计值以当前设备列表筛选结果为计算范围，并随结构树节点选择和单设备选择同步变化。

表 2.1.4.4-1 设备状态统计指标表

| 序号 | 指标名称 | 统计规则 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总数 | 当前筛选结果中的设备记录总数 | 非负整数 |
| 2 | 运行中 | 当前筛选结果中运行状态为running的设备数量 | 非负整数 |
| 3 | 已停机 | 当前筛选结果中运行状态为stopped的设备数量 | 非负整数 |
| 4 | 故障 | 当前筛选结果中运行状态为fault的设备数量 | 非负整数 |
| 5 | 检修中 | 当前筛选结果中运行状态为maintenance的设备数量 | 非负整数 |

设备结构树基于KKS编码体系构建，节点数据包括节点ID、父节点ID、节点层级、设备分类、节点名称、KKS编码和排序值。结构树支持四级节点，并根据父子关系逐级展示。

表 2.1.4.4-2 设备结构树层级表

| 层级 | 层级标识 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | L1 | 设备系统或一级分类 |
| 二级 | L2 | 一级分类下的子系统 |
| 三级 | L3 | 子系统下的设备组或下级分类 |
| 四级 | L4 | 具体设备或末级设备节点 |

设备结构树顶部显示一级分类数量，并提供“搜索名称/KKS”输入框。用户输入关键词后，系统即时按节点名称或KKS编码进行模糊匹配，保留匹配节点及其祖先节点。搜索结果随输入内容变化实时更新，搜索按钮不作为独立的查询触发条件。

节点左侧展开、收起操作只控制节点层级展示，不触发设备列表筛选。点击节点主体时，系统选中该节点，并获取该节点及全部后代节点的KKS编码。节点存在子节点且尚未展开时，点击节点主体后同时展开该节点。

表 2.1.4.4-3 结构树设备筛选规则表

| 优先级 | 条件 | 筛选规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已选择具体设备 | 按设备ID精确筛选，只显示当前设备 |
| 2 | 节点及其后代存在KKS编码 | 将有效KKS编码组成前缀集合，筛选设备编码以任一前缀开头的设备 |
| 3 | 节点无有效KKS编码但存在节点名称 | 按节点名称匹配设备所属系统、安装位置、设备名称和设备编码 |
| 4 | 未设置筛选条件 | 显示全部设备 |

选择结构树节点后，系统取消原单设备选择状态，重新计算设备列表、顶部状态统计、右侧详情和底部关联信息。右侧详情和底部关联信息自动展示筛选结果中的第一台设备。

设备列表展示当前筛选结果，并在列表标题区域显示“共N条·筛选说明”。未进行筛选时显示“全部设备”；按结构树节点筛选时显示“节点名称（结构树节点）”；选择具体设备后显示“设备名称（单设备）”。

表 2.1.4.4-4 设备列表字段表

| 序号 | 字段名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 设备KKS编码 |
| 2 | 设备名称 | 设备中文名称 |
| 3 | 运行状态 | 显示运行、停止、故障或检修 |
| 4 | 编码状态 | 显示已挂接或未挂接 |
| 5 | 操作 | 提供“查看”操作 |

表 2.1.4.4-5 设备状态及编码状态表

| 状态类别 | 状态值 | 显示文字 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行状态 | running | 运行 | 设备处于运行状态 |
| 运行状态 | stopped | 停止 | 设备处于停机状态 |
| 运行状态 | fault | 故障 | 设备处于故障状态 |
| 运行状态 | maintenance | 检修 | 设备处于检修状态 |
| 编码状态 | linked | 已挂接 | 设备已完成KKS对象关联 |
| 编码状态 | unlinked | 未挂接 | 设备尚未完成KKS对象关联 |

点击设备列表行或“查看”操作后，系统将该设备设置为当前设备，并切换为单设备筛选状态。设备列表只保留所选设备，顶部状态统计按该设备重新计算，右侧详情面板和底部关联信息同步刷新。筛选结果为空时显示“暂无设备数据”。

设备详情面板头部展示设备类型、设备名称和设备编码。详情内容分为基本信息、属性资料和图纸资料三个页签。切换页签时保留当前设备；切换设备时保留用户当前所在页签。

表 2.1.4.4-6 设备基本信息字段表

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 空值处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 设备KKS编码 | 不为空 |
| 2 | 设备名称 | 设备中文名称 | 不为空 |
| 3 | 设备类型 | 设备所属类型 | 不为空 |
| 4 | 所属系统 | 设备所属业务系统 | 不为空 |
| 5 | 所属专业 | 设备所属专业 | 不为空 |
| 6 | 安装位置 | 设备安装区域或位置 | 空值显示“-” |
| 7 | 型号 | 设备型号或规格 | 空值显示“-” |
| 8 | 厂家 | 设备生产厂家 | 空值显示“-” |
| 9 | 投运日期 | 设备投入运行日期 | 空值显示“-” |
| 10 | 运行状态 | 运行中、已停机、故障或检修中 | 按状态值转换 |

属性资料页签读取当前设备已关联的属性集合，并按属性分类分组展示。未设置分类的属性统一归入“其他”分类。每个分类显示分类名称和属性项数量，分类内以“属性名、属性值”两列展示。

表 2.1.4.4-7 属性资料展示规则表

| 项目 | 展示规则 |
| --- | --- |
| 属性分类 | 按属性记录中的分类字段分组 |
| 分类为空 | 归入“其他”分类 |
| 分类数量 | 显示该分类包含的属性项数量 |
| 属性名称 | 显示属性定义名称 |
| 属性值 | 显示设备属性记录中的值 |
| 属性单位 | 单位非空时在属性值后以括号形式显示 |
| 属性值为空 | 显示“-” |
| 无属性数据 | 显示“暂无属性资料” |

属性资料页签用于查看设备属性，不提供属性新增、编辑、删除或模板维护入口。属性模板及设备实例属性值的维护在属性管理模块完成。

图纸资料页签按照“关联对象类型为设备且关联对象ID等于当前设备ID”的条件查询关联资料。每条资料展示资料名称、资料分类、文件类型和上传时间，并提供预览、下载操作。

表 2.1.4.4-8 图纸资料字段表

| 序号 | 字段或操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料名称 | 与设备关联的资料名称 |
| 2 | 资料分类 | 资料所属分类 |
| 3 | 文件类型 | 资料文件格式 |
| 4 | 上传时间 | 资料上传时间 |
| 5 | 预览 | 点击后显示“预览：资料名称”操作反馈 |
| 6 | 下载 | 点击后显示“下载：资料名称”操作反馈 |
| 7 | 空状态 | 无关联资料时显示“暂无图纸资料” |

点击详情面板关闭按钮后，系统取消显式设备选择状态，但不清除现有筛选条件，详情面板继续展示当前筛选结果中的第一台设备。当前筛选结果为空时显示“请选择设备查看详情”。

底部关联信息区以当前筛选范围内的设备集合为统计范围，展示五项关联内容，并提供“展开统计/收起统计”按钮。默认处于展开状态，点击“收起统计”后折叠为仅显示标题栏；再次点击“展开统计”恢复完整内容。筛选结果为空时显示“请选择设备查看关联信息”。

表 2.1.4.4-9 底部关联信息表

| 序号 | 信息项 | 展示内容 | 交互规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型图 | 设备模型示意图和当前设备编码 | 点击后显示“查看3D模型大图”提示 |
| 2 | 清单统计 | 当前筛选范围设备总数、设备类型数和所属系统数 | 仅展示，不设置点击操作 |
| 3 | 设备类型构成 | 各类设备类型名称、数量及占比 | 仅展示，不设置点击操作 |
| 4 | 运行状态统计 | 当前筛选范围运行、停止、检修和故障数量 | 仅展示，不设置点击操作 |
| 5 | KKS编码挂接 | 当前筛选范围挂接率、已挂接数量和未挂接数量 | 仅展示，不设置点击操作 |

清单统计以当前筛选结果为统计范围，展示设备总数（台）、设备类型数（类）和所属系统数（个）三项指标。

表 2.1.4.4-10 清单统计规则表

| 指标 | 统计规则 |
| --- | --- |
| 设备总数 | 当前筛选范围内的设备记录总数 |
| 设备类型 | 当前筛选范围内去重后的设备类型数量 |
| 所属系统 | 当前筛选范围内去重后的所属系统数量 |

设备类型构成以当前筛选结果为统计范围，按设备类型分组统计数量，并按数量从高到低排序展示主要类型，展示内容包括类型名称、设备数量和占比。

表 2.1.4.4-11 设备类型构成规则表

| 项目 | 统计规则 |
| --- | --- |
| 统计范围 | 当前筛选范围内的全部设备 |
| 分组方式 | 按设备类型字段分组 |
| 展示内容 | 设备类型名称、数量及占比 |
| 排序 | 按数量从高到低排列 |
| 无数据 | 显示“当前层级暂无设备” |

运行状态统计以当前筛选结果为统计范围，分别统计运行（running）、停止（stopped）、检修（maintenance）和故障（fault）四类设备数量。

表 2.1.4.4-12 运行状态统计规则表

| 指标 | 统计规则 |
| --- | --- |
| 运行 | 当前筛选范围内状态为running的数量 |
| 停止 | 当前筛选范围内状态为stopped的数量 |
| 检修 | 当前筛选范围内状态为maintenance的数量 |
| 故障 | 当前筛选范围内状态为fault的数量 |

KKS编码挂接以当前筛选结果为统计范围，计算当前层级编码挂接率，并展示已挂接数量和未挂接数量。

表 2.1.4.4-13 KKS编码挂接计算规则表

| 指标 | 计算规则 |
| --- | --- |
| 已挂接数量 | 当前筛选范围内编码状态为linked的设备数量 |
| 未挂接数量 | 当前筛选范围内设备总数减去已挂接数量 |
| 当前层级挂接率 | 已挂接数量÷设备总数×100%，结果四舍五入为整数 |
| 无设备数据 | 挂接率按0%显示 |

- 原型交互

用户通过“后台管理/机电数字化/设备数字化”进入设备数字化页面。

图 2.1.4.4-1 设备数字化初始页面

页面初始化后显示全部设备的状态统计、设备结构树和设备列表，并默认将设备列表第一条记录作为当前设备，右侧默认进入“基本信息”页签，底部同步展示当前筛选范围的五项关联信息。

用户在设备结构树搜索框中输入名称或KKS编码时，树节点随输入内容即时筛选。清空搜索内容后恢复完整结构树。点击节点展开标识只展开或收起节点；点击节点主体则执行设备筛选。

选择结构树节点后，系统收集该节点及全部后代节点的有效KKS编码，并按KKS编码前缀筛选设备。无法取得有效KKS编码时，使用节点名称匹配设备所属系统、安装位置、设备名称和设备编码。

用户点击设备列表行或“查看”操作后，页面进入单设备查看状态。设备列表只展示所选设备，顶部状态统计、右侧详情面板和底部关联信息均切换至该设备。

用户可在基本信息、属性资料和图纸资料页签之间切换。页签切换不改变当前设备；切换设备时继续保留当前页签。

用户点击图纸资料中的预览或下载操作后，系统反馈对应资料名称。点击模型图后，系统反馈“查看3D模型大图”。清单统计、设备类型构成、运行状态统计和KKS编码挂接不设置点击事件。

用户点击“收起统计”后，底部关联信息区折叠为仅显示标题栏；点击“展开统计”后恢复五项关联信息完整展示。折叠状态下底部区域不占用主视图高度。

当筛选结果为空时，设备列表显示“暂无设备数据”，右侧显示“请选择设备查看详情”，底部显示“请选择设备查看关联信息”。

- 字段描述

表 2.1.4.4-14 设备数字化字段描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型及约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 设备KKS唯一标识 | 文本，不能为空 |
| 2 | 设备名称 | 设备中文名称 | 文本，不能为空 |
| 3 | 设备类型 | 设备所属类型 | 文本 |
| 4 | 所属系统 | 设备所属业务系统 | 文本 |
| 5 | 所属专业 | 设备所属专业 | 文本 |
| 6 | 安装位置 | 设备安装区域或位置 | 文本，空值显示“-” |
| 7 | 型号 | 设备型号规格 | 文本，空值显示“-” |
| 8 | 厂家 | 设备生产厂家 | 文本，空值显示“-” |
| 9 | 投运日期 | 设备投入运行日期 | 日期，空值显示“-” |
| 10 | 运行状态 | 设备当前运行状态 | running、stopped、fault、maintenance |
| 11 | 编码状态 | 设备KKS关联状态 | linked、unlinked |
| 12 | 属性分类 | 属性所属分类 | 为空时归入“其他” |
| 13 | 属性名称 | 设备属性名称 | 文本 |
| 14 | 属性值 | 设备属性取值 | 文本，空值显示“-” |
| 15 | 属性单位 | 属性计量单位 | 可为空 |
| 16 | 资料名称 | 关联资料名称 | 文本 |
| 17 | 资料分类 | 关联资料所属分类 | 文本 |
| 18 | 文件类型 | 关联资料文件格式 | 文本 |
| 19 | 上传时间 | 关联资料上传时间 | 日期时间 |
| 20 | 设备类型数 | 当前筛选范围内设备类型去重数量 | 非负整数 |
| 21 | 所属系统数 | 当前筛选范围内所属系统去重数量 | 非负整数 |
| 22 | 挂接率 | 当前筛选范围内已挂接设备占比 | 百分比整数 |
| 23 | 已挂接数量 | 当前筛选范围内编码状态为linked的设备数 | 非负整数 |
| 24 | 未挂接数量 | 当前筛选范围内编码状态为unlinked的设备数 | 非负整数 |

- 功能按钮

表 2.1.4.4-15 设备数字化功能按钮表

| 序号 | 操作名称 | 操作权限 | 事件说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构树搜索 | 管理员、操作人员 | 输入名称或KKS编码后即时筛选结构树 |
| 2 | 展开/收起 | 管理员、操作人员 | 展开或收起结构树节点，不触发设备筛选 |
| 3 | 节点选择 | 管理员、操作人员 | 按所选节点及后代节点筛选设备 |
| 4 | 设备行选择 | 管理员、操作人员 | 选中设备并切换为单设备查看状态 |
| 5 | 查看 | 管理员、操作人员 | 与设备行选择效果一致 |
| 6 | 关闭详情 | 管理员、操作人员 | 取消显式选中状态，继续显示当前筛选结果第一条设备 |
| 7 | 页签切换 | 管理员、操作人员 | 切换基本信息、属性资料和图纸资料 |
| 8 | 资料预览 | 管理员、操作人员 | 显示当前资料的预览操作反馈 |
| 9 | 资料下载 | 管理员、操作人员 | 显示当前资料的下载操作反馈 |
| 10 | 模型图查看 | 管理员、操作人员 | 显示“查看3D模型大图”操作反馈 |
| 11 | 展开统计 | 底部关联信息区已收起 | 展开底部五项关联信息 |
| 12 | 收起统计 | 底部关联信息区已展开 | 折叠底部关联信息区，仅保留标题栏 |

本页面不提供设备新增、编辑、删除、导入、导出以及属性维护操作。设备属性维护通过属性管理模块完成，资料维护及模型挂接通过图纸管理模块完成。

- 数据权限

表 2.1.4.4-16 设备数字化数据权限表

| 序号 | 角色 | 使用权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 可进入设备数字化页面，查看设备状态统计、结构树、设备列表、设备详情、属性资料、图纸资料和底部关联统计，并执行页面提供的查询和查看操作 |
| 2 | 操作人员 | 可进入设备数字化页面，查看设备数据及关联信息，并执行页面提供的查询和查看操作 |
| 3 | 浏览人员 | 不允许进入后台管理系统，因此不能访问设备数字化页面 |

设备数字化页面为设备信息查询和关联统计页面，页面内所有统计、筛选、详情和关联信息应基于同一设备对象标识进行联动，避免不同设备之间的数据混用。

- 报表成果

设备数字化模块形成设备状态汇总、设备结构树、设备列表、设备基本信息、设备属性资料、设备关联图纸、清单统计、设备类型构成、运行状态统计和KKS编码挂接情况等在线展示成果。

顶部状态统计用于反映当前筛选范围内设备的运行、停止、故障和检修数量；设备结构树和设备列表用于完成设备对象的分层定位；设备详情用于集中展示设备基础数据、属性数据和关联资料；底部关联信息用于反映当前筛选范围的清单数量、设备类型构成、运行状态分布和KKS编码挂接情况。

本页面形成的统计结果随结构树筛选和设备选择同步更新，并以页面在线查询结果作为设备数字化信息查看成果。

- 管路数字化

- 功能描述

管路数字化用于集中展示电站管路对象的KKS结构层级、管路基础信息、运行状态、技术参数、关联图纸以及相关统计信息。用户可通过管路结构树定位管路，并在管路列表、管路详情和底部关联信息之间进行联动查看。

本模块的数据包括管路结构树数据、管路基础数据、运行状态、KKS关联状态、属性模板、管路实例属性值、管件数据和资料关联数据。管路结构树按照节点父子关系和排序规则构建；管路列表通过管路编码与结构树节点KKS编码进行匹配；关联图纸通过关联对象类型和管路ID进行查询；属性完整度依据管路用途匹配属性模板后计算；管件统计依据管路关联的管件数据汇总计算。

管路运行状态分为运行、备用、停止和检修四类。管路列表中的状态文字分别显示为“运行”“备用”“停止”“检修”；详情面板中的状态文字分别显示为“运行中”“备用”“已停止”“检修中”。管路未设置运行状态时按停止状态展示。

页面主体由管路结构树、管路列表、管路详情面板和底部关联信息区组成。左侧为管路结构树，中间为管路列表，右侧为管路详情面板，底部依次展示模型图、清单统计、管路长度统计、规格与材质统计和管件统计。本页面不设置独立顶部统计区，管路相关统计集中在底部关联信息区展示。底部关联信息区提供“展开统计/收起统计”切换按钮，默认处于展开状态。

页面初始化时加载全部管路，管路列表筛选说明显示“全部管路”，右侧详情面板和底部关联信息区默认展示管路列表中的第一条数据。筛选结果为空时，列表、详情面板和底部关联信息区分别显示对应空状态。

管路结构树基于KKS编码体系构建，节点数据包括节点ID、父节点ID、节点层级、管路分类、节点名称、KKS编码和排序值。结构树支持四级节点，并根据父子关系逐级展示。

表 2.1.4.5-1 管路结构树层级表

| 层级 | 层级标识 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | L1 | 位置 |
| 二级 | L2 | 系统 |
| 三级 | L3 | 用途 |
| 四级 | L4 | 具体管路或管件 |

管路结构树顶部显示一级分类数量，并提供“搜索名称/KKS”输入框。用户输入关键词后，系统即时按照节点名称或KKS编码进行模糊匹配，保留匹配节点及其祖先节点。搜索结果随输入内容变化实时更新，搜索按钮不作为独立查询触发条件。

节点左侧展开、收起操作只控制节点层级展示，不触发管路列表筛选。点击节点主体时，系统选中该节点，并获取该节点及全部后代节点的KKS编码。节点存在子节点且尚未展开时，点击节点主体后同时展开该节点。

表 2.1.4.5-2 管路结构树筛选规则表

| 优先级 | 条件 | 筛选规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已选择具体管路 | 按管路ID精确筛选，只显示当前管路 |
| 2 | 节点及后代存在KKS编码 | 将有效KKS编码组成前缀集合，筛选管路编码以任一前缀开头的管路 |
| 3 | 节点无有效KKS编码但存在节点名称 | 按节点名称匹配所属系统、所属位置、管路名称和管路编码 |
| 4 | 未设置筛选条件 | 显示全部管路 |

选择结构树节点后，系统取消原单管路选择状态，重新筛选管路列表。右侧详情面板和底部关联信息区自动展示筛选结果中的第一条管路。

管路列表展示当前筛选条件下的管路对象，并在标题区域显示“共N条·筛选说明”。未进行筛选时显示“全部管路”；按结构树节点筛选时显示“节点名称（结构树节点）”；选择具体管路后显示“管路名称（单管路）”。

表 2.1.4.5-3 管路列表字段表

| 序号 | 字段名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管路编码 | 管路KKS编码 |
| 2 | 管路名称 | 管路中文名称 |
| 3 | 所属系统 | 管路所属业务系统 |
| 4 | 运行状态 | 显示运行、备用、停止或检修 |
| 5 | 操作 | 提供“查看”操作 |

表 2.1.4.5-4 管路运行状态表

| 状态值 | 列表显示文字 | 详情显示文字 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| running | 运行 | 运行中 | 管路处于运行状态 |
| standby | 备用 | 备用 | 管路处于备用状态 |
| stopped | 停止 | 已停止 | 管路处于停止状态 |
| maintenance | 检修 | 检修中 | 管路处于检修状态 |
| 空值 | 停止 | 已停止 | 未设置状态时按停止状态展示 |

点击管路列表行或“查看”操作后，系统将该管路设置为当前管路，并切换为单管路筛选状态。管路列表只保留所选管路，右侧详情面板和底部关联信息同步刷新。筛选结果为空时，管路列表显示“暂无管路数据”。

管路详情面板头部展示管路用途、管路名称和管路编码。详情内容分为基本信息、属性资料和图纸资料三个页签。切换页签时保留当前管路；切换管路时保留用户当前所在页签。

表 2.1.4.5-5 管路基本信息字段表

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 空值处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路编码 | 管路KKS编码 | 不为空 |
| 2 | 管路名称 | 管路中文名称 | 不为空 |
| 3 | 所属位置 | 管路安装区域或位置 | 空值显示“-” |
| 4 | 所属系统 | 管路所属业务系统 | 不为空 |
| 5 | 管路用途 | 管路功能用途 | 不为空 |
| 6 | 介质类型 | 管路输送介质 | 空值显示“-” |
| 7 | 规格(DN) | 管路公称直径 | 空值显示“-” |
| 8 | 材质 | 管路制造材质 | 空值显示“-” |
| 9 | 长度 | 管路长度，单位为m | 空值显示“-” |
| 10 | 起点设备 | 管路起点连接设备 | 空值显示“-” |
| 11 | 终点设备 | 管路终点连接设备 | 空值显示“-” |
| 12 | 运行状态 | 运行中、备用、已停止或检修中 | 按状态值转换 |

属性资料页签固定展示“技术参数”分类，共包括规格、材质、壁厚、设计压力、设计温度、工作介质和安装日期七项。属性资料由当前管路基础数据直接生成，不在该页签中提供维护操作。

表 2.1.4.5-6 管路属性资料字段表

| 序号 | 属性名称 | 数据来源 | 单位及空值处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格(DN) | 管路公称直径 | 无单位，空值显示“-” |
| 2 | 材质 | 管路制造材质 | 无单位，空值显示“-” |
| 3 | 壁厚 | 管路壁厚 | mm，空值显示“-” |
| 4 | 设计压力 | 管路设计压力 | MPa，空值显示“-” |
| 5 | 设计温度 | 管路设计温度 | ℃，空值显示“-” |
| 6 | 工作介质 | 管路输送介质 | 无单位，空值显示“-” |
| 7 | 安装日期 | 管路安装日期 | 无单位，空值显示“-” |

属性单位在属性值后以括号形式显示。七项技术参数始终保留字段位置，单项数据为空时显示“-”。

图纸资料页签按照“关联对象类型为管路且关联对象ID等于当前管路ID”的条件查询关联资料。每条资料展示资料名称、资料分类、文件类型和上传时间，并提供预览、下载操作。

表 2.1.4.5-7 管路图纸资料字段表

| 序号 | 字段或操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料名称 | 与当前管路关联的资料名称 |
| 2 | 资料分类 | 资料所属分类 |
| 3 | 文件类型 | 资料文件格式 |
| 4 | 上传时间 | 资料上传时间 |
| 5 | 预览 | 点击后显示“预览：资料名称”操作反馈 |
| 6 | 下载 | 点击后显示“下载：资料名称”操作反馈 |
| 7 | 空状态 | 无关联资料时显示“暂无图纸资料” |

点击详情面板关闭按钮后，系统取消显式管路选择状态，但不清除现有筛选条件，详情面板继续展示当前筛选结果中的第一条管路。筛选结果为空时显示“请选择管路查看详情”。

底部关联信息区以当前筛选范围内的管路集合为统计范围，展示五项关联内容，并提供“展开统计/收起统计”按钮。默认处于展开状态，点击“收起统计”后折叠为仅显示标题栏；再次点击“展开统计”恢复完整内容。筛选结果为空时显示“请选择管路查看关联信息”。

表 2.1.4.5-8 底部关联信息表

| 序号 | 信息项 | 展示内容 | 交互规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型图 | 管路模型示意图和当前管路编码 | 点击后显示“查看管道模型大图”提示 |
| 2 | 清单统计 | 当前筛选范围管路总数、管路用途数和所属系统数 | 仅展示，不设置点击操作 |
| 3 | 管路长度统计 | 当前筛选范围总长度、平均长度和最长管路长度 | 仅展示，不设置点击操作 |
| 4 | 规格与材质统计 | 当前筛选范围主要规格、主要材质及数量 | 仅展示，不设置点击操作 |
| 5 | 管件统计 | 当前筛选范围各管件类型及数量 | 仅展示，不设置点击操作 |

清单统计以当前筛选结果为统计范围，展示管路总数（条）、管路用途数（类）和所属系统数（个）三项指标。

表 2.1.4.5-9 清单统计规则表

| 指标 | 统计规则 |
| --- | --- |
| 管路总数 | 当前筛选范围内的管路记录总数 |
| 管路用途 | 当前筛选范围内去重后的管路用途数量 |
| 所属系统 | 当前筛选范围内去重后的所属系统数量 |

管路长度统计以当前筛选结果为统计范围，按管路长度字段汇总计算总长度、平均长度和最长管路长度，单位均为m，结果保留一位小数。

表 2.1.4.5-10 管路长度统计规则表

| 指标 | 统计规则 |
| --- | --- |
| 总长度 | 当前筛选范围内全部管路长度之和 |
| 平均长度 | 总长度÷管路总数 |
| 最长管路 | 当前筛选范围内管路长度的最大值 |
| 无管路数据 | 各项按0显示 |

规格与材质统计以当前筛选结果为统计范围，分别按规格（DN）和材质字段分组统计数量，并按数量从高到低展示主要规格和主要材质。

表 2.1.4.5-11 规格与材质统计规则表

| 项目 | 统计规则 |
| --- | --- |
| 主要规格 | 按规格(DN)分组统计数量，取数量前三的规格 |
| 主要材质 | 按材质分组统计数量，取数量前三的材质 |
| 无数据 | 显示“未填写”分组或空状态 |

管件统计以当前筛选范围内管路关联的管件数据为统计范围，按管件类型分组汇总数量，并按数量从高到低展示主要管件类型及数量。管件类型包括阀门、弯头、三通等。

表 2.1.4.5-12 管件统计规则表

| 项目 | 统计规则 |
| --- | --- |
| 统计范围 | 当前筛选范围内全部管路关联的管件数据 |
| 分组方式 | 按管件类型（阀门、弯头、三通等）分组 |
| 汇总规则 | 同一类型管件的数量按 quantity 字段累加 |
| 展示内容 | 管件类型名称、汇总数量和占比 |
| 无管件数据 | 显示“当前层级暂无管件数据” |

- 原型交互

用户通过“后台管理/机电数字化/管路数字化”进入管路数字化页面。

图 2.1.4.5-1 管路数字化初始页面

页面初始化后显示完整管路结构树和全部管路列表，并默认将管路列表第一条记录作为当前管路。右侧默认进入“基本信息”页签，底部同步展示当前筛选范围的五项关联信息。

用户在管路结构树搜索框中输入名称或KKS编码时，树节点随输入内容即时筛选。清空搜索内容后恢复完整结构树。点击节点展开标识只展开或收起节点；点击节点主体则执行管路筛选。

选择结构树节点后，系统收集该节点及全部后代节点的有效KKS编码，并按KKS编码前缀筛选管路。节点及后代不存在有效KKS编码时，使用节点名称匹配管路所属系统、所属位置、管路名称和管路编码。

用户点击管路列表行或“查看”操作后，页面进入单管路查看状态。管路列表只展示所选管路，右侧详情面板和底部关联信息同步切换至该管路。

用户可在基本信息、属性资料和图纸资料页签之间切换。页签切换不改变当前管路，切换管路时继续保留当前页签。

用户点击图纸资料中的预览或下载操作后，系统反馈对应资料名称。点击模型图后，系统反馈“查看管道模型大图”。清单统计、管路长度统计、规格与材质统计和管件统计不设置点击事件。

用户点击“收起统计”后，底部关联信息区折叠为仅显示标题栏；点击“展开统计”后恢复五项关联信息完整展示。折叠状态下底部区域不占用主视图高度。

当筛选结果为空时，管路列表显示“暂无管路数据”，右侧显示“请选择管路查看详情”，底部显示“请选择管路查看关联信息”。

- 字段描述

表 2.1.4.5-13 管路数字化字段描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型及约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路编码 | 管路KKS唯一标识 | 文本，不能为空 |
| 2 | 管路名称 | 管路中文名称 | 文本，不能为空 |
| 3 | 所属位置 | 管路安装区域或位置 | 文本，空值显示“-” |
| 4 | 所属系统 | 管路所属业务系统 | 文本 |
| 5 | 管路用途 | 管路功能用途 | 文本 |
| 6 | 介质类型 | 管路输送介质 | 文本，空值显示“-” |
| 7 | 规格(DN) | 管路公称直径 | 文本，空值显示“-” |
| 8 | 材质 | 管路制造材质 | 文本，空值显示“-” |
| 9 | 长度 | 管路长度 | 数值，单位为m |
| 10 | 壁厚 | 管路壁厚 | 数值，单位为mm |
| 11 | 设计压力 | 管路设计压力 | 数值，单位为MPa |
| 12 | 设计温度 | 管路设计温度 | 数值，单位为℃ |
| 13 | 安装日期 | 管路安装日期 | 日期 |
| 14 | 起点设备 | 管路起点连接设备 | 文本，空值显示“-” |
| 15 | 终点设备 | 管路终点连接设备 | 文本，空值显示“-” |
| 16 | 运行状态 | 管路当前运行状态 | running、standby、stopped、maintenance |
| 17 | 编码状态 | 管路KKS关联状态 | linked、unlinked |
| 18 | 资料名称 | 关联资料名称 | 文本 |
| 19 | 资料分类 | 关联资料所属分类 | 文本 |
| 20 | 文件类型 | 关联资料文件格式 | 文本 |
| 21 | 上传时间 | 关联资料上传时间 | 日期时间 |
| 22 | 管路用途数 | 当前筛选范围内管路用途去重数量 | 非负整数 |
| 23 | 所属系统数 | 当前筛选范围内所属系统去重数量 | 非负整数 |
| 24 | 总长度 | 当前筛选范围内全部管路长度之和 | 数值，单位为m |
| 25 | 平均长度 | 当前筛选范围内管路平均长度 | 数值，单位为m |
| 26 | 最长管路 | 当前筛选范围内管路长度最大值 | 数值，单位为m |
| 27 | 管件类型 | 管件分类名称，如阀门、弯头、三通 | 文本 |
| 28 | 管件数量 | 对应类型管件的汇总数量 | 非负整数 |

- 功能按钮

表 2.1.4.5-14 管路数字化功能按钮表

| 序号 | 操作名称 | 操作权限 | 事件说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构树搜索 | 管理员、操作人员 | 输入名称或KKS编码后即时筛选结构树 |
| 2 | 展开/收起 | 管理员、操作人员 | 展开或收起结构树节点，不触发管路筛选 |
| 3 | 节点选择 | 管理员、操作人员 | 按所选节点及后代节点筛选管路 |
| 4 | 管路行选择 | 管理员、操作人员 | 选中管路并切换为单管路查看状态 |
| 5 | 查看 | 管理员、操作人员 | 与管路行选择效果一致 |
| 6 | 关闭详情 | 管理员、操作人员 | 取消显式选中状态，继续显示当前筛选结果第一条管路 |
| 7 | 页签切换 | 管理员、操作人员 | 切换基本信息、属性资料和图纸资料 |
| 8 | 资料预览 | 管理员、操作人员 | 显示当前资料的预览操作反馈 |
| 9 | 资料下载 | 管理员、操作人员 | 显示当前资料的下载操作反馈 |
| 10 | 模型图查看 | 管理员、操作人员 | 显示“查看管道模型大图”操作反馈 |
| 11 | 展开统计 | 底部关联信息区已收起 | 展开底部五项关联信息 |
| 12 | 收起统计 | 底部关联信息区已展开 | 折叠底部关联信息区，仅保留标题栏 |

本页面用于管路数据查询和关联信息查看，不提供管路新增、编辑、删除、导入、导出及属性维护操作。管路属性通过属性管理模块维护，资料及模型挂接关系通过图纸管理模块维护。

- 数据权限

表 2.1.4.5-15 管路数字化数据权限表

| 序号 | 角色 | 使用权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 可进入管路数字化页面，查看结构树、管路列表、管路详情、属性资料、图纸资料和底部关联统计，并执行页面提供的查询及查看操作 |
| 2 | 操作人员 | 可进入管路数字化页面，查看管路数据及关联信息，并执行页面提供的查询及查看操作 |
| 3 | 浏览人员 | 不允许进入后台管理系统，因此不能访问管路数字化页面 |

管路列表、详情信息、属性统计和KKS关联统计应以同一管路对象标识进行关联，避免不同管路之间的数据混用。

- 报表成果

管路数字化模块形成管路结构树、管路列表、管路基本信息、管路技术参数、管路关联图纸、清单统计、管路长度统计、规格与材质统计和管件统计等在线展示成果。

管路结构树和管路列表用于完成管路对象的分层定位；管路详情用于集中展示基础数据、技术参数和关联资料；底部关联信息用于反映当前筛选范围的清单数量、管路长度分布、规格材质构成和管件数量分布。

上述查询和统计结果随结构树筛选及管路选择同步更新，并以页面在线查询结果作为管路数字化信息查看成果。

- 结构树管理

- 功能描述

结构树管理是乌江渡水电站数字孪生管理平台的设备结构树与管路结构树维护配置模块，所属业务层级为结构树节点层级（L1-L4）。本模块的整体管控目标是维护基于KKS编码体系的两棵结构树，为孪生全景、设备数字化、管路数字化三大业务模块提供统一的导航定位与筛选基础，依托树形节点模型完成层级管理、对象定位、批量维护、导入导出和状态追溯，覆盖设备结构树切换、管路结构树切换、统计概览、左侧结构树导航、中间扁平化节点表格（含筛选/分页/批量操作）、右侧节点详情（含路径/基础信息/子节点清单）、新增一级节点/新增子节点/编辑/删除/复制、导入校验/导出、批量删除等业务维度。

页面提供“设备结构树”与“管路结构树”两棵独立结构树，通过顶部页签切换，数据完全隔离。设备结构树层级口径：位置（L1）→系统（L2）→子系统（L3）→设备（L4）；管路结构树层级口径：位置（L1）→系统（L2）→用途（L3）→管路/管件（L4）。节点分类由节点层级自动确定（L1-L3自动归类为“系统目录”，L4在设备结构树下自动归类为“设备”，在管路结构树下自动归类为“管路”），无需人工选择。

数据来源规则：本模块数据来源于后台业务数据库（结构树节点主表、KKS编码字典、编码关联映射表）、用户权限配置、操作日志服务、文件存储服务（导入模板/导出文件/导入批次记录）。统计概览栏（总节点/一级/二级/三级/四级/末级设备或末级管路）默认进入页面时按当前页签统计加载一次，用户切换页签、执行新增/编辑/删除/导入/导出操作、或点击重置按钮后重新计算；中间表格与详情数据默认通过后台业务接口实时读取，列表默认分页20条/页，第1页为默认页码；筛选条件变更后回到第1页；涉及筛选、排序、分页、选中状态均保存在页面内存中，刷新页面后重置为默认。若接口超时、节点未配置KKS、关联数据缺失或数据质量无效，页面统一显示“--”或“-”占位或空状态提示；KKS为空时展示“未分配”，不参与KKS前缀筛选但保留可见于名称筛选，避免用户误判为数据已删除。

状态标准定义：本模块复用以下状态口径，所有列表标签、统计概览、详情卡片和操作结果均按同一口径展示。

- 正常/启用：节点状态可被孪生全景、设备数字化、管路数字化页面引用和展示（默认状态，本模块不单独维护启停用开关，删除受限等同于停用）。

- 受限：存在子节点或已被设备/管路页引用的节点，不允许直接删除（删除确认弹窗给出提示）。

- 待审批：本模块不涉及审批流程（导入成功即入库）。

- 异常/失败：导入字段缺失、KKS重复、父节点KKS不存在、导出失败、批量删除被拒绝时，页面给出提示并显示失败原因。

结构树管理统计细则：结构树管理以统计概览栏和分页栏为主，无单独图表。

表 2.1.4.6-1 结构树管理统计指标参数表

| 分类 | 指标名称 | 单位 | 数据格式 | 数值上下限范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 总节点数（总数） | 个 | int | ≥0 |
| 数量 | 一级节点数（L1） | 个 | int | ≥0 |
| 数量 | 二级节点数（L2） | 个 | int | ≥0 |
| 数量 | 三级节点数（L3） | 个 | int | ≥0 |
| 数量 | 四级节点数（L4） | 个 | int | ≥0 |
| 数量 | 末级设备节点数（设备结构树下）/末级管路节点数（管路结构树下） | 台/条 | int | ≥0 |
| 层级 | 节点层级（L1-L4） | / | 枚举（L1/L2/L3/L4） | L1..L4 |
| 分类 | 节点分类 | / | 枚举（系统目录/设备/管路） | 系统目录/设备/管路 |
| 数量 | 直接子节点数 | 个 | int | ≥0 |
| 数量 | 所有后代节点数 | 个 | int | ≥0 |
| 关联 | 同级节点数（同父下同层级） | 个 | int | ≥1 |
| 排序 | 排序号 | # | int | ≥1 |
| 导入 | 成功导入条数/导入总条数 | 条 | int | ≥0 |
| 时间 | 创建时间/更新时间（导入/导出批次） | / | datetime | 系统生成 |

页面默认展示规则：页面初始化默认加载“设备结构树”页签，默认展开左树前3个一级节点，默认选中状态为空（不筛列表），中间表格默认第1页、按排序号升序、分页大小20；右侧详情面板展示空占位（“请选择节点查看详情，点击左侧结构树或列表”）。切换至“管路结构树”页签时，清空选中、重置筛选、回到第1页、左树重新展开前3个一级节点。用户点击左侧结构树节点后：中间表格仅显示该节点及其所有后代节点（左树→列表筛选联动），表格上方显示筛选指示条（当前筛选节点名+含N个节点+完整路径面包屑+显示全部按钮），同时右侧详情面板展示该节点详情；若节点有子节点且未展开则自动展开。点击中间表格任意行后：行高亮、左侧结构树同步定位并选中同一节点（列表→左树反向联动），右侧详情面板同步刷新。

统计口径与业务计算逻辑：统计概览栏总节点=当前页签下全部节点数；各层级节点数按当前页签下level字段分组计数；末级设备节点数=设备结构树下category=equipment且level=L4的节点数；末级管路节点数=管路结构树下category=pipeline且level=L4的节点数；直接子节点数=节点children数组长度；所有后代节点数=该节点下所有子孙节点递归累加（不含自身）；末级设备/管路数=该节点下category=equipment或pipeline的末级节点数；同级节点数=同父节点下同level的兄弟节点数。导入成功率=（成功导入条数÷导入预览条数×校验通过条数）×100%；删除时若节点存在子节点则删除其下全部子孙节点，提示语给出“将一并删除N个子节点”。本模块无时间筛选维度（无创建/更新时间筛选器），筛选组合以左树节点筛选∩关键字搜索∩层级筛选∩分类筛选∩排序为准，排序维度支持按排序号、按名称、按KKS编码，升降序可切换。空数据中间表格展示空状态+“暂无符合条件的节点”+“尝试调整筛选条件”。

图表规则：本模块管理类页面无业务图表（柱状图/饼图/曲线图/热力图均不涉及），仅用标签展示层级（一级/二级/三级/四级）和分类（设备/管路/系统目录）。删除受限、导入失败、KKS校验不通过等异常以弹窗或表单提示框展示，不使用图表。

交互操作规则：页面所有可点击控件均需在下方功能按钮表中登记。点击【新增一级节点】【新增（子）】【编辑】【删除】【复制】【导入下拉（上传/下载模板）】【导出】【重置】【批量删除】【显示全部】【展开/折叠】【分页按钮】等入口后，系统打开对应弹窗或执行对应操作；新增/编辑弹窗根据场景回填信息；保存前校验节点名称必填非空、KKS编码选填但填写后唯一、排序号必填正整数≥1；层级与分类由系统根据父节点层级自动确定，弹窗说明告知“层级与分类由系统自动确定，无需手动选择”，并提示KKS格式规范（机组号+系统代码+部件代码+编号，如1MFA10HB001）。导入弹窗采用左右分栏，支持拖拽或点击上传；上传后展示导入预览表；模板下载内容为固定CSV 6列：节点名称,KKS编码,父节点KKS,节点分类,层级,排序号。弹窗关闭后不清空主页面筛选条件。

视图切换逻辑：设备结构树页签 ↔ 管路结构树页签切换时，清空选中节点、清空多选、重置筛选条件、重置左树展开状态、回到第1页，两页签数据完全隔离；左侧结构树选中↔中间表格选中↔右侧详情面板之间三向联动；中间表格筛选条件与列表筛选指示条、分页栏保持一致；切换左侧结构树节点不改变中间表格的关键字/层级/分类/排序子条件（仅叠加ID筛选）；点击“显示全部”按钮仅解除左树筛选，不影响其他子筛选条件。操作成功后，所有统计概览、列表、详情、左树均立即刷新，保持一致。

报警和异常规则：本模块不新增生产类告警，仅对管理异常进行提示，包括：KKS编码唯一性校验失败提示“编码已存在”；节点名称为空提示“请填写节点名称”；删除节点含子节点时确认弹窗提示“该节点包含N个子节点，将一并删除”；批量删除确认弹窗提示“该操作不可恢复，包含的子节点也会被删除”；导入未选文件警告“请先选择导入文件”；导入文件格式错误、列缺失、KKS重复、父节点KKS不存在时预览表状态列标注错误并给出原因；批量操作未选中节点不显示按钮（删除按钮仅在多选数量>0时显示）。

- 原型交互

用户进入路径：后台管理 / 机电数字化 / 结构树管理。页面由顶部页面标题、页签切换栏、统计概览+操作按钮栏、三栏主内容区（左结构树+中扁平化节点表+右节点详情）、弹窗区（新增/编辑/删除/批量删除/导入）六部分纵向堆叠组成。顶部页面标题展示标题“结构树管理”及副标题：设备结构树页签时为“设备结构树（位置→系统→子系统→设备，基于KKS编码体系）”，管路结构树页签时为“管路结构树（位置→系统→用途→管路/管件，基于KKS编码体系）”；页签切换栏下方为统计概览+操作按钮合并栏。

图 2.1.4.6-1 结构树管理主初始化页面

主初始化页面中，结构树管理主页面默认选中“设备结构树”页签。统计概览栏横向展示7项指标（以竖线分隔）：总节点、一级分类、二级、三级、四级、末级设备或末级管路。操作按钮位于统计概览栏右侧：当多选>0时先展示选中条（“已选 N 项”+“批量删除”）；随后依次为“新增一级节点”、“导入”下拉菜单（悬停展开“上传文件导入”“下载导入模板”）、“导出”、“重置”。三栏主内容区：左栏为结构树导航，纯定位不增删改；中栏为扁平化节点表格+筛选指示+筛选条+分页；右栏为节点详情面板。

左侧结构树用于导航设备结构树或管路结构树，支持展开、折叠和按名称/KKS编码搜索。输入关键字后，系统匹配节点名称或KKS编码，并保留匹配节点的上级路径。树形节点按L1-L4层级展示KKS编码、节点名称和末级设备或管路数量。点击节点后，中间列表过滤为该节点及其下级数据，并同步刷新详情面板。“+ 新增一级节点”。

中间扁平化节点表格（主操作区）交互：左树选中节点时出现顶部筛选指示条，展示“当前筛选：{选中节点名}（含 N 个节点）路径：根/父/子...”面包屑，右侧提供“× 显示全部”按钮。筛选条包含“过滤：名称/KKS编码”搜索框、层级下拉、分类下拉、升序/降序切换按钮、排序依据下拉，右侧提供“新增”按钮及多选时的“删除(N)”。表格列顺序为：复选框、节点名称、所属路径、KKS编码、层级、分类、子节点、设备数或管路数、排序、操作；L1-L3节点展示“新增/编辑/复制/删除”，L4末级节点展示“编辑/复制/删除”。空态展示“暂无符合条件的节点”和“尝试调整筛选条件”。分页栏左侧显示总记录、页码和本页已选数量，右侧提供首页、上一页、页码、下一页、末页。

右侧节点详情面板用于展示当前选中节点详情。未选中节点时提示用户选择节点；选中节点后展示节点路径、基础信息、直接子节点清单和使用说明。基础信息包括节点名称、KKS编码、节点层级、节点分类、排序号、直接子节点、所有后代、末级设备或末级管路。点击直接子节点后可定位并选中该节点。系统目录仅用于分类组织结构，修改结构树会同步影响设备管理/管路分类页筛选。底部操作区提供新增子节点、编辑节点、删除节点等操作。

新增/编辑弹窗：标题根据场景展示为“新增子节点（父节点：X）”“新增一级节点”“编辑节点”或“新增节点”。顶部场景提示条在新增子节点时展示父节点名称、KKS或无KKS和新节点层级标签；新增一级时提示新增为顶级节点、层级为一级。表单包含节点名称、KKS编码、排序号三项，并说明节点层级与分类由系统自动确定，无需手动选择；提示KKS编码需遵循“机组号+系统代码+部件代码+编号”格式。底部“取消”关闭弹窗不保存，“确定”校验并提交，成功后提示新增或更新结果。

删除/批量删除确认弹窗：单个删除时展示“确定删除节点「X」吗？”，若后代数>0提示“该节点包含 N 个子节点，将一并删除。”，按钮为“取消”和“确认删除”，成功提示“已删除节点「X」及 N 个子节点”。批量删除时展示“确定批量删除选中的 N 个节点吗？”和“该操作不可恢复，包含的子节点也会被删除。”，按钮为“取消”和“确认批量删除”，成功提示“已批量删除 N 个节点”。

导入弹窗：左侧为灰底导入说明，包含支持.csv/.xlsx格式、单次最多导入500条、必填列、KKS不可重复、父节点KKS为空表示根节点等说明，并提供“下载导入模板”按钮；右侧为上传框，支持.csv/.xlsx/.xls且≤5MB，上传成功后提示已读取文件及待导入数量，并显示导入预览表。预览表6列为状态、节点名称、KKS编码、父节点KKS、分类、层级。底部提供“下载模板”“取消”“确认导入”三个按钮；未选文件时确认导入不可点击。导出按钮无弹窗，点击后提示“已导出 N 个节点”，按当前页签全量导出。重置按钮点击后清空选中节点、多选、左树搜索、列表搜索、层级筛选、分类筛选，分页归1，左树恢复展开前3个一级节点。

- 字段描述

表 2.1.4.6-2 结构树管理字段描述表

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 字段类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构树类型（页签） | 区分设备结构树与管路结构树，两棵树数据完全隔离。 | 页签枚举 | 必选，默认设备结构树 |
| 2 | 页面副标题 | 设备结构树下显示设备结构树口径；管路结构树下显示管路结构树口径。 | 文本 | 系统生成，随页签切换 |
| 3 | 节点名称 | 结构树节点中文名称。 | 文本 | 必填，不可为空，支持中文/英文/数字/特殊字符 |
| 4 | KKS编码 | 遵循KKS编码体系的节点唯一编码，如1MFA10HB001。 | 文本 | 选填，填写后需全局唯一不可重复，空显示“未分配”或“-” |
| 5 | 父节点KKS | 导入专用列，用于建立父子层级关系（空=根节点）。 | 文本 | 导入必填（根节点除外），需对应已存在的KKS编码 |
| 6 | 节点层级 | L1（一级/位置）L2（二级/系统）L3（三级/子系统或用途）L4（四级/末级设备或管件）。 | 枚举标签 | 由系统根据父节点层级自动确定，L1-L4固定 |
| 7 | 节点分类 | 系统目录（L1-L3）/设备或管路（L4末级）。 | 枚举标签 | 由系统根据层级自动确定，设备结构树末级=设备，管路结构树末级=管路 |
| 8 | 排序号 | 同父下同层级节点之间的展示顺序。 | 整数 | 必填，≥1，支持按排序号排序 |
| 9 | 所属路径（表格列） | 中间表格列，从根节点到父节点的完整层级路径。 | 文本拼接 | 系统自动生成，不可编辑，根节点显示“-” |
| 10 | 节点路径（详情面包屑） | 右侧详情面包屑卡片，从根节点到当前节点的完整层级路径。 | 文本面包屑 | 系统自动生成，末级加粗高亮 |
| 11 | 直接子节点数 | 当前节点下第一层直接子节点数量。 | 整数 | 系统自动计算，≥0 |
| 12 | 所有后代节点数 | 当前节点下全部子孙节点递归累加数量（不含自身）。 | 整数 | 系统自动计算，≥0 |
| 13 | 末级设备/管路数 | 当前节点及后代下末级设备或管路节点总数。 | 整数 | 系统自动计算，≥0，显示“台”或“条”随页签 |
| 14 | 同级节点数 | 同父节点下同层级的兄弟节点数量。 | 整数 | 系统自动计算，详情面板中“同级 N 个”展示 |
| 15 | 左树搜索关键字 | 左结构树头部搜索框，按节点名称或KKS模糊搜索。 | 文本 | 可为空，支持模糊 |
| 16 | 列表过滤关键字 | 中间表格搜索框，按节点名称或KKS模糊搜索。 | 文本 | 可为空，支持模糊，placeholder“过滤：名称/KKS编码” |
| 17 | 层级筛选 | 中间表格层级下拉筛选。 | 下拉枚举 | 可为空（=全部层级） |
| 18 | 分类筛选 | 中间表格分类下拉筛选。 | 下拉枚举 | 可为空，末级选项随页签切换 |
| 19 | 排序依据 | 中间表格排序维度：按排序号/按名称/按KKS编码。 | 下拉枚举 | 默认按排序号 |
| 20 | 升降序 | 升序或降序切换。 | 按钮切换 | 默认升序，切换后提示对应“升序”或“降序” |
| 21 | 多选ID集合 | 表格复选框批量选中的节点ID集合。 | 集合 | ≥0，用于批量删除；表头全选仅当前页 |
| 22 | 当前页码 | 中间表格分页页码，默认1。 | 整数 | ≥1，默认20条/页 |
| 23 | 节点ID（唯一标识） | 后台数据库主键ID。 | 整数 | 系统生成，页面不直接展示 |
| 24 | 导入文件 | 批量导入上传的.csv/.xlsx/.xls文件。 | 文件 | ≤5MB；列缺失/格式错不可导入 |
| 25 | 导入预览状态 | 预览表每行的校验结果状态。 | 文本 | 系统生成，同时标签显示X条可导入 |
| 26 | 节点选中ID | 三向联动同步的当前选中节点ID。 | 整数 | 可为空（空=未选中，详情空态） |
| 27 | 筛选指示条（节点名及路径） | 左树选中后顶部条显示当前筛选节点名、含N个节点及路径。 | 文本 | 系统自动生成，点击“显示全部”清空 |
| 28 | 左树展开/折叠状态集合 | 左树每个有子节点的节点是否展开的ID集合。 | 集合 | 默认展开前3个一级节点；切换页签时重置 |
| 29 | 导出筛选范围 | 导出按钮按当前页签全量导出节点。 | 范围 | 不按列表筛选，按页签全量 |
| 30 | 节点复制 | 复制选中节点及其全部子节点生成新节点。 | 操作 | 成功提示“已复制节点「X」及其子节点” |
| 31 | 筛选指示显示全部按钮 | 筛选指示条右侧按钮，文字“× 显示全部”。 | 操作 | 仅解除左树筛选，不清其他子筛选，分页归1 |
| 32 | 使用说明（详情卡片） | 详情面板底部紫色卡片3条说明。 | 文本 | 系统固定内容 |

- 功能按钮

表 2.1.4.6-3 结构树管理功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 位置 | 操作权限 | 按钮事件 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备结构树（页签） | 页面页签栏 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换至设备结构树数据 | 清空选中/多选/筛选/分页归1/左树恢复默认展开。 |
| 2 | 管路结构树（页签） | 页面页签栏 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换至管路结构树数据 | 清空选中/多选/筛选/分页归1/左树恢复默认展开。 |
| 3 | 统计概览 | 统计概览栏 | 全部角色只读 | 展示计数 | 切换页签或数据变更后立即更新。 |
| 4 | 新增一级节点 | 统计概览栏+左树底栏 | 管理员/操作人员 | 打开新增弹窗 | 成功后左树插入新L1节点，统计概览立即更新。 |
| 5 | 新增 | 中间表格筛选条右侧 | 管理员/操作人员 | 打开新增弹窗 | 与新增一级节点等价。 |
| 6 | 新增（表格行操作） | 中间表格操作列 | 管理员/操作人员 | 打开新增子节点弹窗 | L4末级行不显示，父节点=当前行节点。 |
| 7 | + 新增子节点 | 详情面板 | 管理员/操作人员 | 打开新增子节点弹窗 | 父节点=当前详情节点，L4详情不展示。 |
| 8 | 编辑/编辑节点 | 表格操作列/详情底部 | 管理员/操作人员 | 打开编辑弹窗 | 回填原数据，所有行展示。 |
| 9 | 复制 | 中间表格操作列 | 管理员/操作人员 | 复制节点及全部子节点 | 成功提示已复制节点及其子节点。 |
| 10 | 删除/删除节点 | 表格操作列/详情底部 | 管理员 | 打开单删确认弹窗 | 若含子节点弹窗提示一并删除。 |
| 11 | 已选N项+批量删除 | 统计概览栏 | 管理员 | 打开批量删除确认弹窗 | 仅当表格复选框选中≥1时展示。 |
| 12 | 删除(N) | 表格筛选条右侧 | 管理员 | 打开批量删除确认弹窗 | N=当前多选总数。 |
| 13 | 导入 | 统计概览栏 | 管理员/操作人员 | 展开下拉菜单 | 包含上传文件导入、下载导入模板。 |
| 14 | 上传文件导入 | 导入下拉菜单 | 管理员/操作人员 | 打开导入弹窗 | 进入上传和预览校验流程。 |
| 15 | 下载导入模板 | 导入菜单/弹窗 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 下载CSV模板 | 模板6列，含示例数据，成功提示模板下载成功。 |
| 16 | 确认导入 | 导入弹窗底部 | 管理员/操作人员 | 执行批量导入 | 未选文件时不可点击，成功提示新增节点数。 |
| 17 | 导出 | 统计概览栏 | 管理员/操作人员 | 按当前页签全量导出节点 | 提示已导出N个节点。 |
| 18 | 重置 | 统计概览栏 | 管理员/操作人员 | 全部重置为默认值 | 选中、多选、搜索、筛选清空，分页归1。 |
| 19 | × 显示全部 | 筛选指示条右侧 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 解除左树筛选 | 不清其他子筛选，分页归1。 |
| 20 | 展开/折叠 | 左结构树头部 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 展开或折叠左树节点 | 支持全部展开、全部折叠和单节点展开/折叠。 |
| 21 | 左树搜索框 | 左结构树头部 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 过滤左树可见分支 | 匹配节点及祖先保留可见。 |
| 22 | 左树节点点击 | 左结构树每行 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 三向联动 | 左树选中→列表过滤→详情刷新→分页归1。 |
| 23 | 表格全选/行复选框 | 中间表格 | 管理员/操作人员 | 本页全选或单行选择 | 点击不触发行选中，用于批量删除。 |
| 24 | 升序/降序切换 | 中间表格筛选条 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换排序方向 | 切换后悬浮提示提示升序或降序。 |
| 25 | 首页/上一页/页码/下一页/末页 | 分页栏 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换页码 | 当前页按钮高亮，边界页不可点击。 |
| 26 | 取消/确定 | 新增编辑弹窗 | 所有角色/管理员/操作人员 | 关闭或保存节点 | 确定时校验必填、唯一和格式。 |
| 27 | 确认删除 | 单删确认弹窗 | 管理员 | 执行删除 | 含子节点一并删除，成功提示节点名及子节点数。 |
| 28 | 确认批量删除 | 批量删除确认弹窗 | 管理员 | 执行批量删除 | 成功提示已批量删除N个节点。 |
| 29 | 上移/下移 | 中间表格或左树（预留） | 管理员/操作人员 | 同级节点排序号调整 | 成功提示节点上移或下移。 |

- 数据权限

表 2.1.4.6-4 结构树管理数据权限表

| 序号 | 角色 | 使用需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 可查看和维护两棵结构树（设备/管路）全部节点数据；可执行新增一级节点、新增子节点、编辑、复制、单条删除、批量删除、上传文件导入、下载导入模板、按页签全量导出、重置、筛选、分页、排序、选中定位等全部操作；删除不受限但受子节点保护提示（仍可删，需确认）。 |
| 2 | 操作人员 | 可进入结构树管理页面，可查看两棵结构树全部节点；可执行新增、编辑、复制、上传文件导入、下载导入模板、按页签全量导出、重置、筛选、分页、排序、选中定位等操作；不可执行删除（单条/批量），按钮不展示或不可点击；其余同管理员。 |
| 3 | 浏览人员 | 仅可查看孪生全景，不显示后台管理入口（结构树管理页面不可达）；若通过权限特例放开至后台则仅读权限：可切换页签、展开/折叠左树、搜索筛选、分页排序、选中节点查看详情、下载导入模板；全部写操作按钮均不展示。 |

- 报表成果

输出结构树管理的以下成果物：

- 结构树管理主页面列表（当前筛选条件下的扁平化节点表格分页数据，9列+分页栏+统计概览7项）。

- 节点详情面板（路径面包屑、基础信息8项、直接子节点清单、使用说明3条）。

- 统计概览指标（总节点、一级、二级、三级、四级、末级设备或末级管路6项分层计数）。

- 批量导入校验结果（导入预览表：状态/节点名称/KKS/父节点KKS/分类/层级）。

- 批量导出文件（按当前页签全量导出CSV/XLSX，含KKS、名称、层级、分类、父级路径、排序号、同级数量、子节点数、后代数、末级设备或管路数）。

- 导入/导出模板文件（CSV格式，6列+8行示例数据）。

- 操作日志记录（谁/何时/做了什么/影响节点ID范围/成功或失败，供审计查询）。

- 属性管理

- 功能描述

属性管理是乌江渡发电厂辅机管网系统综合管理平台的设备与管路属性配置模块，所属业务层级为属性模板和对象属性层级。本模块的整体管控目标是维护设备属性、管路属性、属性模板、属性完整度、缺失TOP10明细和各类型属性覆盖率，依托“对象属性 + 类型模板 + 范围统计”三层数据模型完成单对象属性填写、模板套用合并、模板库维护、范围统计、批量导入和状态追溯，覆盖设备属性填写、管路属性填写、属性模板库（预览/编辑/复制/删除）、属性实例表格、完整度统计、属性缺失TOP10、属性覆盖率、批量导入导出等业务维度。

本模块通过顶部顶层页签在“设备属性”和“管路属性”两大对象域间切换，两者结构完全一致：左栏为结构树（设备结构树/管路结构树）用于选定范围；中栏为属性主操作区（含“设备属性/模板库”或“管路属性/模板库”两个页签）；右栏为三个统计卡片，按当前结构树选中范围联动统计。

范围过滤规则：左栏结构树点击节点时，按节点是否为末级叶子对象走两套匹配口径。

非末级节点（有子节点或类别为系统目录）：走KKS前缀后代范围过滤，中/右栏按“范围内共N台设备/N条管路”统一联动。

末级叶子（无children且类别为设备/管路）：走KKS编码精确匹配，严格限定为该对象1台/1条，避免KKS前缀重合造成的误含入。

点击左树下方的“清除”可清空范围约束，回到全部设备/全部管路。若清空后范围为空对象，则默认取全量中第一台设备/第一条管路加载属性。

数据来源规则：本模块数据来源于后台业务数据库（对象主数据、属性实例表）、属性模板库（按设备类型/管路类型预定义标准属性清单，可分组）、结构树服务（KKS父子层级、节点类别、level深度）、用户权限配置、文件存储服务（批量导入模板文件、导出属性CSV/Excel）、操作日志服务。属性表格、范围摘要、模板卡片默认进入页面时加载一次；用户切换结构树节点、切换中栏页签、切换正在编辑的对象、点保存/套用模板/编辑模板/模板卡片复制删除后，属性表格与右侧三张统计卡片立即重新计算并刷新。若对象未配置属性模板、关联对象被删除、模板缺失或接口异常，属性表格统一显示空态提示“请先选择设备/管路以加载属性”或“暂无属性数据，可点击上方‘套用X类型模板’一键生成N项标准属性（也可手动点‘新增行’一条条添加）”，统计卡数值显示0或“所有设备/管路属性已填完”占位，不参与统计计算，且保留当前筛选条件。

状态标准定义：本模块复用以下状态口径，所有标签、进度色块、统计卡和图表均按同一口径展示。

完整（绿）：当前对象所有必填属性项均已填写，在完整度统计中计数为“完整”。

部分（黄）：对象存在部分属性已填写但未填完，在完整度统计中计数为“部分”。

未填（红）：对象未填写任何属性或必填属性全部未填，在完整度统计中计数为“未填”。

TOP10前3（深红编号1/2/3）：属性缺失数排名前三的对象，编号红底白字高亮。

TOP10其余编号4–10（灰底黑字）：属性缺失数排4–10名的对象，灰色普通编号。

覆盖率≥80%（绿）、50%–79%（黄）、<50%（红）：各类型覆盖率在下拉面板中按三色标签显示。

保存/套用失败：保存时存在属性名称为空、模板缺失等业务校验失败，在页面显示警告提示原因；已保存数据不回滚。

批量导入校验状态：已匹配（校验通过，可导入）、未匹配（属性或对象未匹配）、单位不一致（属性单位与模板不一致）、重复数据（同一对象同一属性在Sheet1中出现多次）、列缺失（Sheet缺少必填列）。

属性管理统计细则：属性管理以属性实例表格、范围摘要和右侧三卡统计为主。

表 2.1.4.7-1 属性管理统计指标参数表

| 分类 | 指标名称 | 单位 | 数据格式 | 数值上下限范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 范围内对象总数 | 台/条 | int | ≥0 |
| 数量 | 当前对象属性项数 | 项 | int | ≥0 |
| 数量 | 模板库模板总数 | 个 | int | ≥1 |
| 状态 | 属性完整台数 | 台/条 | int | ≥0 |
| 状态 | 属性部分台数 | 台/条 | int | ≥0 |
| 状态 | 属性未填台数 | 台/条 | int | ≥0 |
| 比例 | 类型属性覆盖率 | % | float(0–100) | 0–100 |
| 排名 | 属性缺失TOP10（含缺失数） | 条 | int | 1–10条 |
| 时间 | 创建时间/更新时间 | / | datetime | 系统生成 |
| 模板 | 单类型模板标准属性数量 | 项 | int | ≥0 |
| 计数 | 模板项/属性项行数 | 行 | int | ≥0 |
| 导入 | 识别对象数/全部通过/部分通过/全部失败/可导入属性 | 个/条 | int | ≥0 |

页面默认展示规则：页面初始化默认加载当前用户权限范围内的全部设备/管路，默认中栏页签选中第一个“设备属性/管路属性”，“正在编辑属性”自动锁定范围内第1台设备/第1条管路（1/N台计数器显示1/总数）。中栏“当前范围”默认显示“全部设备（共N台，可从左侧结构树筛选）”或“全部管路（共N条，可从左侧结构树筛选）”。属性表格超宽时采用横向滚动并固定列宽；左树、属性实例表格、模板卡片网格、模板预览表格、模板编辑器表格、属性缺失TOP10列表超出容器高度时采用垂直滚动，并保持对应标题栏、表头或搜索头固定。

统计口径与业务计算逻辑：完整度=完整台数/范围内总对象数×100%；饼图扇形按完整（绿）、部分（黄）、未填（红）三色。属性完整台数按模板标准属性清单统计，已填写属性项数≥模板属性项数×80%的对象计为完整，其余有填写但未达80%计为部分，0项填写计为未填。属性缺失TOP10按“模板总项数−已填项数”差值从大到小排序取前10名；列表项显示filled/total进度，点击任意列表项可直接跳转定位到对应对象，正在编辑属性切换器自动改为该对象。各类型属性覆盖率按“该类型实际所有对象平均已填项数/该类型模板属性项数”计算，覆盖率条图按各类型名称排列；类型覆盖率标签≥80%绿色，50–79%黄色，<50%红色。模板套用成功率=成功合并模板项数/模板总项数×100%，合并失败、名称冲突的项不回滚已执行操作。批量导入按Sheet1-批量填报中每行KKS编码和属性名称识别对象与属性，只写入内部模板已存在且单位一致的属性；未匹配、单位不一致及重复数据不写入。

图表规则：完整度饼图（右上第一卡）扇形三瓣表示完整/部分/未填占比，图例与右侧文字“完整/部分/未填+N台”对应；属性缺失TOP10垂直列表（右上第二卡）标题右侧注“按缺失数降序”，排名1–3红底白字编号，4–10灰底黑字编号，点击条目跳转到对象；各类型属性覆盖率条形图（右上第三卡）Y轴为设备/管路类型名称，X轴为覆盖率百分比（0–100），按覆盖率高低着色。未填、TOP10前3、覆盖率<50%用红色/橙色提示；完整、覆盖率≥80%用绿色提示。

交互操作规则：页面所有可点击控件均在本节功能按钮表中登记。点击左树节点刷新中右三卡联动；中栏“设备属性/模板库”页签切换保留当前范围；点击正在编辑下拉面板中的行切换当前对象并重新加载属性；点击模板卡片、属性缺失TOP10列表项、“编辑模板”“更多属性”“套用模板”“保存”“批量导入”“导出”等按钮打开对应弹窗或切换对应视图。弹窗默认加载当前行或当前对象/当前模板数据，支持按编码/名称/类型快速搜索当前范围，有关闭、取消、确认保存、合并方式选项。弹窗关闭后不清空主页面筛选条件和当前范围。

视图切换逻辑：左树→中栏范围→正在编辑切换器→属性表格→右三卡统计联动；切换中栏页签（设备属性↔模板库）时保留当前范围、当前对象、当前搜索条件；套用模板弹窗、模板编辑器弹窗、模板预览弹窗三者之间可互相跳转，模板预览点击“编辑模板”直接切到编辑器。

报警和异常规则：本模块不新增生产告警，仅对管理类异常提示。存在属性名称为空行时点击保存，警告“存在属性名称为空的行”且不保存；未勾选任何行直接点“删除行”，警告“请先选择要删除的行”；未选定对象时批量导入/导出按钮禁用；模板删除前警告“确认删除X模板？”；左树选中的精确节点在对象表里找不到时，正在编辑属性显示“（当前范围无设备/管路）”，模板套用等按钮保持禁用；批量导入文件缺少Sheet2-模板汇总页时提示“未找到‘Sheet2-模板汇总’，请勿删除模板汇总页”；Sheet1缺少必填列时提示对应列缺失信息；Sheet1无数据时提示“Sheet1中没有可导入的数据”。

- 原型交互

用户进入路径：后台管理/机电数字化/属性管理。页面由顶部公共栏、顶层对象域切换页签、主内容区三部分组成。顶部公共栏展示平台名称、当前用户、页面标题“属性管理”、刷新/返回/后台入口等公共操作；紧接下方为顶层域切换：“设备属性”/“管路属性”两个大页签，切换时左树、中栏、右三卡整体重置到对应对象域；主内容区由“左栏结构树 + 中栏属性/模板 + 右栏三卡统计”三栏等高布局组成。

图 2.1.4.7-1 属性管理主初始化页面（设备属性域）

主初始化页面默认定位在顶层“设备属性”大页签。左栏结构树区顶部标题为“设备结构树”，其下搜索输入框占位为“搜索名称/KKS”，搜索框右侧附“✕ 清除”按钮用于清空当前选中节点并回到全量范围；结构树本体按坝后厂房、一/二号机组系统、水泵水轮机/发电机/主变等四级展开，父节点类别为系统目录可展开，末级叶子节点对应单台设备，底部提示“点击末级节点（设备）可选中编辑属性”。

中栏主展示区顶部显示“设备属性（N）/模板库（N）”两个中页签。设备属性页签下的操作按钮依次为“套用{当前对象类型}类型模板”“新增行”“删除行”“保存”“批量导入”“导出”“下载批量导入模板”。属性编辑卡片头部包含当前范围、正在编辑属性和小提示三层信息；正在编辑属性行提供上一台/下一台切换器、计数器、下拉选择器和快速搜索面板；下拉行展示序号、等宽编码、对象名称、覆盖率标签和类型标签。属性表格包含复选框、属性名称、属性值、属性类型、单位、必填、备注7列，全部行内可编辑；空态提示可套用类型模板一键生成标准属性，也可手动新增行。

模板库页签标题为“属性模板库（共N个设备类型模板）”，提示按设备类型预定义标准属性清单。主体为模板卡片网格，单张卡片展示类型、属性项数量、完整基准、前6项属性和“更多属性”入口；点击卡片空白区域打开全部属性预览弹窗，卡片底部提供“编辑模板”“复制”“删除”操作。右栏三个统计卡依次为设备属性完整度、属性缺失TOP10、各类型属性覆盖率；TOP10条目点击后，正在编辑属性直接切到该对象。切换到“管路属性”时，左树改为管路结构树，中页签、按钮文案和三卡标题同步改为管路口径，其余结构完全一致。

套用“{对象类型}”属性模板弹窗用于选择合并方式。顶部黄色警告块提示当前对象已有N项填好的属性值，下方提供“智能合并（推荐）”和“覆盖现有属性”两个方案；智能合并保留已填值并补齐缺失模板项，覆盖现有属性会清空所有已有属性值并以模板全量替换。底部显示模板标准属性数、当前属性数和当前已填值数，按钮为取消、覆盖现有属性、智能合并（推荐），合并后提示已套用模板及合并方式。

模板编辑器弹窗标题为“编辑‘X’属性模板”，顶部提供“新增属性”按钮和属性模板说明，表格列为序号、属性名称、英文标识、类型、单位、分类、操作；保存前校验属性名称不能为空，校验通过后提示已保存模板。属性预览弹窗标题为“{模板名称} − 全部属性预览”，顶部蓝色提示共N项标准属性，表格列为序号、属性名称、英文标识、类型、单位、分类，底部提供关闭和编辑模板按钮；点击编辑模板会关闭预览并打开模板编辑器。

批量导入弹窗标题为“属性批量导入”。顶部蓝色说明区展示“批量填报流程”：1. 下载最新模板；2. 从Sheet2复制所需模板行到Sheet1并填写KKS编码和属性值；3. 上传后校验并确认导入。系统只写入内部模板已存在且单位一致的属性。右侧提供“下载最新模板”按钮。左侧为文件上传区（点击选择Excel文件，支持.xlsx、.xls，文件大小不超过20MB）、“覆盖已有属性值”复选框及错误提示区；默认仅填充空值，勾选覆盖后，通过校验的值将覆盖对象原有属性值，未匹配、单位不一致及重复数据不会写入。右侧为校验统计卡，展示识别对象、全部通过、部分通过、全部失败、可导入属性五项指标。下方为“导入校验预览”表，展示每行校验结果，顶部统计“已匹配 N 项”和“异常 N 项”。底部按钮为“取消”和“确认导入（N项）”，可导入属性为0时确认导入按钮不可点击。

Excel模板文件包含两个工作表：“Sheet1-批量填报”用于填写待导入属性数据，包含KKS编码、属性名称、属性值等列；“Sheet2-模板汇总”用于汇总内部属性模板的标准属性清单，供用户复制所需模板行到Sheet1填写。两个工作表均不可删除，缺少Sheet2时导入提示错误。导出按钮提示已导出N条属性并触发文件下载。

- 字段描述

表 2.1.4.7-2 属性管理字段描述表

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 字段类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键字（左树搜索） | 按结构树节点名称/KKS编码过滤树节点的输入内容。 | 文本 | 可为空，支持前端模糊匹配，不区分大小写 |
| 2 | 关键字（正在编辑下拉搜索） | 按编码/名称/类型快速搜索当前范围内对象的输入内容。 | 文本 | 可为空，支持前端模糊匹配，右侧有“清空” |
| 3 | 对象编码 | 当前正在编辑的设备/管路业务唯一编码。 | 文本 | 展示，新增时由后台保证全局唯一 |
| 4 | 对象名称 | 当前正在编辑的设备/管路中文名称。 | 文本 | 新增必填，不可为空；下拉面板中展示 |
| 5 | 对象类型 | 设备类型或管路类型，决定标准模板归属。 | 枚举 | 来源于数据字典，下拉面板中每对象展示一次 |
| 6 | 覆盖率 | 当前对象已填项/模板项。 | 百分比 | 自动计算，≥80%绿；50–79%黄；<50%红 |
| 7 | 节点level | 结构树选中节点层级标签。 | 枚举 | 后台按parent链真实深度生成 |
| 8 | 范围内对象数 | 当前范围包含的设备/管路总数。 | int | 自动计算，≥0 |
| 9 | 属性名称 | 单条属性实例的中文名称。 | 文本 | 必填，保存前必须非空 |
| 10 | 属性值 | 单条属性实例的业务值。 | 文本 | 可为空，完整度判断核心字段 |
| 11 | 属性类型 | 属性值的逻辑类型。 | 下拉 | 文本/数字/日期/下拉 |
| 12 | 单位 | 属性单位。 | 文本 | 可为空 |
| 13 | 必填 | 当前属性是否为必填项。 | 复选框bool | 默认否，勾选后记入完整度判定权重 |
| 14 | 备注 | 属性行备注说明。 | 文本 | 可为空 |
| 15 | 英文标识enName | 属性英文别名。 | 文本 | 可为空 |
| 16 | 分类 | 属性在模板中的分组。 | 文本 | 可为空，模板分组使用 |
| 17 | 更新时间/操作时间 | 保存、套用、批量导入、导出等操作的业务时间。 | datetime | 系统生成，YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 18 | 完整度台数（三状态） | 完整/部分/未填台数计数。 | int | ≥0，自动计算 |
| 19 | 属性缺失TOP10进度 | 单对象filled/total计数。 | int/int | 自动计算，total基于模板标准属性数 |
| 20 | 类型属性覆盖率 | 某类型平均覆盖率百分比。 | float | 0–100，自动计算 |
| 21 | 导入文件 | 批量导入上传的Excel文件。 | 文件 | 支持.xlsx、.xls，≤20MB |
| 22 | 工作表Sheet1-批量填报 | 填写待导入属性数据的明细工作表。 | 工作表 | 必含，列缺失时提示对应列缺失信息 |
| 23 | 工作表Sheet2-模板汇总 | 汇总内部属性模板标准属性的工作表。 | 工作表 | 必含，缺少时提示“请勿删除模板汇总页” |
| 24 | 导入校验状态 | 每行导入数据校验结果。 | 枚举 | 已匹配/未匹配/单位不一致/重复数据 |
| 25 | 可导入属性数 | 校验通过可写入的属性项数量。 | int | ≥0，为0时确认导入不可点击 |

- 功能按钮

表 2.1.4.7-3 属性管理功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 操作权限 | 按钮事件 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶层“设备属性/管路属性”切换 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换顶层对象域 | 重置左、中、右三栏到对应域，默认选中第1个对象。 |
| 2 | 结构树“搜索名称/KKS” | 管理员/操作人员/浏览人员 | 实时过滤结构树节点显示 | 前端模糊匹配，匹配节点自动展开父路径。 |
| 3 | 结构树“✕ 清除” | 管理员/操作人员/浏览人员 | 清空当前选中节点 | 范围回到全量，三卡统计重算。 |
| 4 | 左树任意节点点击 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换当前范围或当前单对象 | 末级节点精确匹配，非末级节点按前缀范围过滤。 |
| 5 | 中页签“属性/模板库” | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换中栏主视图 | 切换时保留范围、对象和左树搜索条件。 |
| 6 | 套用类型模板 | 管理员/操作人员 | 打开套用方式选择弹窗 | 未选对象时禁用，可选择智能合并或覆盖。 |
| 7 | 智能合并（推荐） | 管理员/操作人员 | 保留已填并补齐缺失项 | 完成后提示已与现有属性合并。 |
| 8 | 覆盖现有属性 | 管理员/操作人员 | 清空当前属性并全量替换模板 | 已填值会丢失，完成后提示已覆盖。 |
| 9 | 新增行 | 管理员/操作人员 | 在属性实例表末尾新增空白行 | 默认类型文本、必填否。 |
| 10 | 删除行 | 管理员/操作人员 | 删除勾选属性行 | 未选时警告请先选择要删除的行。 |
| 11 | 保存 | 管理员/操作人员 | 保存当前对象属性表格 | 校验属性名称不能为空，通过后三卡统计刷新。 |
| 12 | 批量导入 | 管理员/操作人员 | 打开属性批量导入弹窗 | 支持双Sheet Excel上传校验导入，未选对象时禁用。 |
| 13 | 下载批量导入模板 | 管理员/操作人员 | 下载最新批量导入Excel模板 | 模板包含Sheet1-批量填报与Sheet2-模板汇总两个工作表。 |
| 14 | 导出 | 管理员/操作人员 | 按当前对象导出属性行 | 未选对象时禁用，提示已导出N条属性。 |
| 15 | 上一台/下一台 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换正在编辑对象 | 范围内少于2台时禁用。 |
| 16 | 正在编辑下拉搜索/清空 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 快速筛选当前范围对象 | 空结果显示没有匹配的设备/管路。 |
| 17 | 正在编辑下拉行点击 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 切换正在编辑对象 | 属性表格和统计联动刷新。 |
| 18 | 实例表头全选复选框 | 管理员/操作人员 | 全选/取消全选实例表行 | 与删除行配合批量删除。 |
| 19 | 模板卡片点击/更多属性 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 打开全部属性预览弹窗 | 展示模板全部N项标准属性清单。 |
| 20 | 模板卡片编辑模板 | 管理员/操作人员 | 打开模板编辑器弹窗 | 可新增、修改、删除模板属性项。 |
| 21 | 模板卡片复制 | 管理员/操作人员 | 复制模板为新模板草稿 | 提示已复制X模板。 |
| 22 | 模板卡片删除 | 管理员 | 二次确认后删除模板 | 提示确认删除X模板。 |
| 23 | 模板编辑器新增属性 | 管理员/操作人员 | 新增模板属性行 | 默认类型文本。 |
| 24 | 模板编辑器保存模板 | 管理员/操作人员 | 保存模板属性项 | 属性名称为空时警告；通过后提示已保存。 |
| 25 | 下载最新模板（导入弹窗） | 管理员/操作人员 | 下载批量导入模板文件 | 与页面“下载批量导入模板”一致。 |
| 26 | 覆盖已有属性值（复选框） | 管理员/操作人员 | 切换导入覆盖方式 | 勾选后通过校验的值覆盖原值，未匹配/单位不一致/重复数据不写入。 |
| 27 | 确认导入（N项） | 管理员/操作人员 | 校验通过后写入属性 | 可导入属性为0时按钮不可点击。 |
| 28 | 取消/关闭 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 关闭弹窗 | 不保存未提交修改，保留主页面筛选条件。 |
| 29 | 属性缺失TOP10列表项点击 | 管理员/操作人员/浏览人员 | 跳转到对应对象 | 正在编辑属性切换为对应对象。 |
| 30 | 属性预览弹窗编辑模板 | 管理员/操作人员 | 关闭预览并打开模板编辑器 | 自动携带当前模板名称。 |

- 数据权限

表 2.1.4.7-4 属性管理数据权限表

| 序号 | 角色 | 使用需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 可进入属性管理顶层的“设备属性”和“管路属性”两个大域；可查看和维护全部对象域数据；可执行新增行、删除行、保存属性、套用类型模板（智能合并/覆盖）、模板库编辑模板/复制/删除、批量导入/导出；可操作所有模板编辑器字段和弹窗二次确认删除；可查看全部范围内的完整度、TOP10和覆盖率统计。 |
| 2 | 操作人员 | 可进入属性管理两个大域；可维护设备/管路属性的新增行、删除行、保存属性，可套用类型模板，可执行批量导入/导出；可编辑模板、复制模板；不显示模板删除按钮，不执行模板删除和模板级权限配置；仅可查看和维护授权范围内对象和模板数据。 |
| 3 | 浏览人员 | 仅可进入设备属性/管路属性域只读查看；左树节点切换、正在编辑下拉、页签切换、模板卡片预览、属性缺失TOP10跳转可用；不显示新增行、删除行、保存、批量导入、导出、套用类型模板按钮；模板卡片编辑/复制/删除均不显示；属性实例表格和模板编辑器内容均只读。 |

- 报表成果

设备/管路属性实例表：当前对象全部属性行（属性名称/属性值/属性类型/单位/必填/备注×N），支持按对象导出CSV/Excel。

范围属性摘要：当前范围（节点名称、KKS、level）+范围内共N台对象+正在编辑对象名称/编码/类型+共N项属性计数，随导出文件一并导出。

属性完整度报表：完整/部分/未填三状态计数+完整度饼图占比，支持截图或导出报表。

属性缺失TOP10明细表：1–10排名、对象名称、filled/total进度、是否属于红1–3预警，支持点击定位跳转。

各类型属性覆盖率报表：各类型名称+覆盖率百分比（横条图），支持按类型下钻查看该类型下对象明细。

属性模板库清单报表：每个设备/管路类型模板的完整属性清单（#/属性名称/英文标识/类型/单位/分类×分组），支持预览查看。

模板套用合并结果报表：智能合并/覆盖方式选择、模板N项标准属性数、当前属性数、当前已填值数、合并后结果数。

批量导入校验结果报表：识别对象数、全部通过数、部分通过数、全部失败数、可导入属性数，以及每条数据的校验状态（已匹配/未匹配/单位不一致/重复数据）和失败原因明细。

属性导出文件成果：导出的属性CSV/Excel文件包含筛选条件、导出人、导出时间、7列属性实例字段。

操作日志：保存、套用模板、编辑模板保存、复制模板、删除模板、批量导入、导出全部操作的操作人、时间、对象编码、模板名称、成功/失败结果、失败原因，供后续审计与追溯。

- 图纸管理

- 功能描述

图纸管理用于统一管理工程图纸及相关资料，提供资料目录、条件查询、单个资料上传、ZIP压缩包批量上传、资料查看、版本更新、历史版本查看、下载和模型挂接功能。

页面由资料目录、查询区和资料列表组成。资料详情、版本记录、资料更新、模型挂接和资料查看均通过弹窗展示，不设置固定详情栏及底部统计模块。

表 2.1.4.8-1 图纸管理功能组成

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料目录 | 支持一级和多级目录，并提供新增、重命名、删除及目录范围筛选。 |
| 2 | 资料查询 | 支持按资料编号或名称、所属专业、资料分类、模型挂接状态组合查询。 |
| 3 | 资料列表 | 展示资料编号、名称、目录、版本、专业、分类、文件和模型挂接状态等信息。 |
| 4 | 单个资料上传 | 上传单个PDF或DWG文件，可同时挂接一个或多个设备、管路模型或组织节点。 |
| 5 | 压缩包批量上传 | 解析ZIP压缩包，为包内符合条件的PDF、DWG文件分别生成资料记录。 |
| 6 | 资料详情 | 通过弹窗查看资料基本信息、备注、模型挂接及当前版本预览入口。 |
| 7 | 资料更新 | 上传新版本文件，自动生成下一版本号并继承原模型挂接关系。 |
| 8 | 模型挂接 | 通过结构树选择任意层级节点（组织节点、设备或管路），将资料挂接至一个或多个对象。 |
| 9 | 版本记录 | 查看全部历史版本，并对任意版本执行查看和下载。 |

- 原型交互

- 页面初始化

页面打开后默认选择“全部资料”，加载全部目录和资料记录。查询条件为空，资料列表显示全部目录下的资料，默认每页10条。

初始一级目录包括“工程图纸、设备资料、管路资料、其他资料”，“工程图纸”下包括“水工图纸”和“机电图纸”两个下级目录。

“全部资料”显示资料总数。每个目录显示该目录及全部子目录中的资料数量。目录数量不受右侧查询条件影响。

图 2.1.4.8-1 图纸管理初始页面

- 资料目录筛选

点击“全部资料”后，资料列表纳入全部目录中的资料。点击具体目录后，列表显示该目录及全部子目录中的资料。

选中目录后，列表标题显示目录名称和完整目录路径，路径使用“/”连接。当前列表数量按照目录范围与查询条件的交集统计。

目录清单按照父子关系展示，不设置目录展开或折叠操作。下级目录直接显示在对应上级目录之后。

- 新增与编辑目录

点击“新增目录”打开“新增资料目录”弹窗。未选择目录时，上级目录默认为“无（一级目录）”；已选择目录时，所选目录自动作为上级目录，可修改为其他目录或一级目录。

目录名称为必填项。未填写时提示“请输入目录名称”。同一上级目录下不能存在名称完全相同的目录，重复时提示“同级目录名称已存在”。

保存新增目录后，系统将新目录加入目录清单，自动选择该目录，并提示“目录新增成功”。

点击目录的编辑操作后打开“编辑资料目录”弹窗，带入目录名称和原上级目录。编辑时上级目录不可修改，仅支持修改目录名称。保存后提示“目录名称已更新”。

- 删除目录

删除目录前，系统依次检查下级目录和目录内资料：

1. 存在直接子目录时，提示“该目录存在子目录，请先删除子目录”。

2. 目录下存在资料时，提示“该目录下存在资料，请先移动资料后再删除”。

3. 目录没有子目录且没有资料时，打开删除确认弹窗。

确认弹窗显示“确认删除目录‘目录名称’吗？删除后无法恢复。”确认后删除目录并提示“目录已删除”。被删除目录为当前选中目录时，系统清除目录选择并恢复显示全部资料。

- 资料查询

资料查询条件与目录范围采用交集关系。查询字段发生变化后列表即时更新；点击“搜索”后显示“查询完成，共N条”的查询结果反馈。

表 2.1.4.8-2 资料查询条件

| 序号 | 查询条件 | 查询规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 按资料编号或资料名称进行不区分大小写的模糊查询。 |
| 2 | 所属专业 | 包括全部、水工、机械、电气、暖通、消防、其他。 |
| 3 | 资料分类 | 包括全部、竣工图、设计图、施工图、变更图、其他。 |
| 4 | 模型挂接 | 包括全部、已挂接、未挂接；已挂接表示至少关联1个模型。 |
| 5 | 搜索 | 按当前目录范围和查询条件统计结果数量并显示查询反馈。 |
| 6 | 重置 | 清空资料、所属专业、资料分类和模型挂接条件，保留当前目录选择。 |

- 资料列表及分页

表 2.1.4.8-3 资料列表字段说明

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 序号 | 按分页后的记录顺序连续生成。 |
| 2 | 资料编号 | 显示资料唯一编号。 |
| 3 | 资料名称 | 显示资料名称。 |
| 4 | 所属目录 | 显示资料所在目录的完整路径。 |
| 5 | 当前版本 | 显示资料当前生效版本，如V1.0、V1.1。 |
| 6 | 所属专业 | 显示水工、机械、电气、暖通、消防或其他。 |
| 7 | 资料分类 | 显示竣工图、设计图、施工图、变更图或其他。 |
| 8 | 当前文件 | 显示当前版本文件格式和文件大小。 |
| 9 | 更新时间 | 显示当前版本的更新时间，格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss。 |
| 10 | 模型挂接 | 已挂接时显示挂接模型数量；没有挂接时显示“未挂接”。 |
| 11 | 操作 | 包括查看、下载、更新、模型挂接和版本记录。 |

列表默认每页10条，支持切换为每页20条或50条。分页区域显示资料总数、当前页码和总页数，并提供上一页、下一页。第一页时上一页不可操作，最后一页时下一页不可操作。

没有符合条件的资料时显示“暂无资料，请上传或调整查询条件”，且不显示分页区域。

- 单个资料上传

点击“上传资料”打开上传弹窗，默认进入“单个资料上传”。每次打开弹窗时重置上次填写内容，并自动生成资料编号。资料编号格式为“2026-NNN”，可手工修改。

默认所属目录为当前选中目录；未选择目录时使用目录清单中的第一个目录。单个资料上传字段如下。

表 2.1.4.8-4 单个资料上传字段

| 序号 | 字段名称 | 录入规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所属目录 | 必填，从现有资料目录中选择。 |
| 2 | 所属专业 | 必填，包括水工、机械、电气、暖通、消防、其他。 |
| 3 | 资料分类 | 必填，包括竣工图、设计图、施工图、变更图、其他。 |
| 4 | 所属位置 | 必填，包括坝后厂房、大坝、厂区。 |
| 5 | 资料编号 | 必填，系统自动生成且允许修改，不能与已有资料编号重复。 |
| 6 | 资料名称 | 必填，用于资料列表、详情和版本记录展示。 |
| 7 | 资料文件 | 必填，仅支持PDF、DWG，单个文件不超过50MB。 |
| 8 | 关联模型 | 非必填，可挂接一个或多个组织节点、设备或管路模型。 |
| 9 | 备注 | 非必填，作为资料备注；首个版本未填写说明时使用“初始版本”。 |

文件支持点击选择或拖拽选择。选择后显示文件名称、文件大小和上传进度；进度完成后显示上传成功。用户可移除已选文件并重新选择。

提交时依次校验所属目录、所属专业、资料分类、所属位置、资料编号、资料名称和资料文件。资料编号重复时提示“资料编号已存在”。

上传成功后生成V1.0版本，将资料插入列表首部，自动选择资料所属目录并关闭弹窗。存在模型挂接时提示“资料上传成功，已挂接N个模型”；没有挂接时提示“资料上传成功，已生成V1.0”。

- ZIP压缩包批量上传

切换至“压缩包批量上传”后，填写所属目录、所属专业、资料分类、所属位置和备注，并选择ZIP文件。批量模式不提供模型挂接。

ZIP压缩包大小不超过200MB，最多导入100个符合条件的文件。压缩包内只处理PDF和DWG文件，每个文件不超过50MB。ZIP目录本身、文件夹、系统隐藏目录及隐藏文件不生成资料记录，ZIP文件本身也不生成资料记录。

系统解析ZIP文件后生成批量导入预览。资料名称默认取文件名并去除扩展名。

表 2.1.4.8-5 批量导入预览字段

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 序号 | 按ZIP内识别文件顺序生成。 |
| 2 | ZIP内文件 | 显示文件原始名称。 |
| 3 | 资料名称 | 默认使用去除扩展名后的文件名；允许修改可处理文件的资料名称。 |
| 4 | 格式 | 显示PDF、DWG或识别到的其他格式。 |
| 5 | 大小 | 显示ZIP内文件解压后的文件大小。 |
| 6 | 校验结果 | 显示待导入、成功、跳过或失败及对应原因。 |

批量校验规则如下：

1. 资料名称为空时标记为失败，提示“资料名称不能为空”。

2. 文件格式不是PDF或DWG时标记为失败，提示“仅导入PDF、DWG文件”。

3. ZIP内单个文件超过50MB时标记为失败。

4. 符合格式及大小要求的文件超过100个后，超出部分标记为失败。

5. 资料名称与已有资料名称相同时标记为跳过，名称比较不区分大小写并忽略首尾空格。

6. 同名资料可修改资料名称，修改后系统重新校验。

7. 失败原因为文件格式、文件大小或数量限制时，资料名称不可修改。

8. 批量上传不覆盖同名资料，也不更新已有资料版本。

预览区域分别统计待导入、成功、跳过和失败数量。ZIP解析过程中显示“正在解析ZIP目录和文件信息”；没有识别到可处理文件时提示“ZIP压缩包中未发现可处理的文件”；文件解析异常时提示“ZIP压缩包解析失败，请检查文件是否完整”。

点击“确认导入（N项）”后，仅处理状态为“待导入”的记录。每个成功文件分别生成独立资料编号、独立资料记录和V1.0版本，使用本次填写的专业、分类、位置、目录和备注，不建立模型挂接。

导入完成后显示“批量导入完成：成功N项，跳过N项，失败N项”。成功记录状态更新为“已生成独立资料记录”，弹窗保留导入结果；“取消”变为“关闭”，“确认导入”变为“完成”。点击“完成”或“关闭”后退出弹窗。

- 模型自动推荐

单个上传和资料模型挂接使用同一模型选择功能。候选对象包括设备结构树和管路结构树中的组织节点、设备与管路，显示KKS编码、对象类型、对象名称、所属系统和节点层级。

单个上传时，系统从资料编号、资料名称和文件名称中识别KKS编码；维护已有资料挂接时，从资料编号和资料名称中识别KKS编码。只有KKS编码在候选对象中唯一且在资料信息中完整出现时，才作为推荐对象。

系统只生成推荐结果，不直接选中模型。存在推荐对象时显示识别到的KKS编码和推荐数量，点击“采用推荐”后将推荐对象加入已选对象，并保留原已选结果。

- 模型检索与选择

模型挂接弹窗通过结构树选择挂接对象，支持选择结构树任意层级节点。挂接对象分为设备结构树和管路结构树两类，通过顶部下拉切换。结构树中非末级节点（组织节点）同样可作为挂接对象，例如点击“地下厂房”等组织节点后，可将资料直接挂接在当前组织节点上，无需展开至末级设备或管路。

表 2.1.4.8-6 模型挂接筛选及选择规则

| 序号 | 功能 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构树类型 | 包括设备结构树、管路结构树，通过下拉切换，切换后清空关键词并保留已选对象。 |
| 2 | 关键词 | 按结构树节点名称或KKS编码进行模糊搜索，匹配节点保留其父级路径。 |
| 3 | 候选节点 | 按当前结构树类型和关键词交集显示结果，所有层级节点均可作为候选。 |
| 4 | 显示数量 | 结构树头部显示当前可见项数与可选项总数。 |
| 5 | 单项选择 | 通过复选框选择或取消组织节点、设备、管路。 |
| 6 | 选择当前结果 | 将当前可见的全部候选节点加入已选对象，保留原有选择。 |
| 7 | 已选对象 | 显示已选对象的KKS编码（组织节点无KKS时显示“{层级}组织节点”）、名称和类型标签。 |
| 8 | 类型标签 | 组织节点显示紫色“组织节点”标签，设备显示蓝色“设备”标签，管路显示青色“管路”标签。 |
| 9 | 移除 | 从已选对象中移除单个节点。 |
| 10 | 清空 | 清除全部已选对象。 |

模型自动推荐区域展示在结构树上部。识别到唯一KKS匹配时显示绿色推荐结果及“采用推荐”按钮；未识别到时提示“系统将识别资料中的KKS编码；无法唯一匹配时，请按编码、名称或所属系统人工检索”。

弹窗底部提示“结构树任意层级均可选择，支持一份资料挂接多个组织节点或末级模型”“保存后立即生效，并同步到数字孪生页面的关联资料”。已选对象为空时右侧面板显示“暂未选择挂接对象，可从左侧选择组织节点、设备或管路”。

打开已有资料的“模型挂接”弹窗时，系统带入现有挂接关系，并显示已选择对象数量。点击“保存挂接”后，以当前已选对象替换原挂接关系，关闭弹窗并提示“模型挂接关系已保存并立即生效”。

模型挂接允许一份资料同时关联多个组织节点、多台设备、多条管路，或同时关联不同类型对象。保存后，资料列表中的挂接数量同步更新。

- 资料详情

点击“查看”打开“资料详情”弹窗。弹窗显示资料名称、资料编号、当前版本和文件格式，并展示以下字段。

表 2.1.4.8-7 资料详情字段

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所属目录 | 显示完整目录路径。 |
| 2 | 所属专业 | 显示资料所属专业。 |
| 3 | 资料分类 | 显示资料分类。 |
| 4 | 所属位置 | 显示资料所属位置。 |
| 5 | 文件大小 | 显示当前版本文件大小。 |
| 6 | 上传人 | 显示当前版本上传人员。 |
| 7 | 更新时间 | 显示当前版本更新时间。 |
| 8 | 版本数量 | 显示该资料全部版本数量。 |
| 9 | 备注说明 | 显示资料备注；为空时显示“—”。 |
| 10 | 模型挂接 | 显示已挂接对象的KKS编码、对象类型（组织节点/设备/管路）和对象名称；没有挂接时显示“当前资料未挂接模型”。 |

点击“维护挂接”后关闭详情弹窗并打开模型挂接弹窗。点击“下载当前版本”后，系统按资料名称和当前版本显示开始下载反馈。

详情弹窗提供当前版本预览入口。点击“打开预览”后打开“查看资料”弹窗。

- 资料查看

“查看资料”弹窗显示资料名称、资料编号、所选版本和文件格式。PDF文件显示“资料在线预览”及版本、文件大小；DWG文件提示“DWG文件请下载后使用专业工具查看”。

点击“下载”后，系统按照资料名称和所选版本显示“开始下载：资料名称（版本号）”。点击“关闭”退出查看弹窗。

- 更新资料版本

点击“更新”打开“更新资料”弹窗，显示资料名称、当前版本、更新版本和模型挂接继承数量。

更新版本在当前版本的次版本号基础上加1。例如V1.0更新为V1.1，V1.2更新为V1.3，V2.0更新为V2.1。

更新文件和版本说明均为必填项。更新文件只支持PDF、DWG，单文件不超过50MB。未选择文件时提示“请选择更新文件”；文件格式不正确时提示“更新文件只支持PDF或DWG格式”；文件超过50MB时提示“更新文件大小不能超过50MB”；版本说明为空时提示“请输入版本说明”。

确认更新后，新版本成为当前版本并加入版本记录首位。资料列表同步更新版本号、文件格式、文件大小、上传人和更新时间。原资料的全部模型挂接关系自动继承至新版本。

更新完成后提示“资料已更新为版本号，并继承N项模型挂接关系”。

- 版本记录

点击“版本记录”打开版本记录弹窗，显示资料名称、资料编号、当前版本和版本总数。版本按照从新到旧的顺序排列，第一条为当前版本。

表 2.1.4.8-8 版本记录字段

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版本号 | 显示版本编号，最新版本同时标记为“当前”。 |
| 2 | 格式 | 显示该版本文件格式。 |
| 3 | 文件大小 | 显示该版本文件大小。 |
| 4 | 上传人 | 显示该版本上传人员。 |
| 5 | 上传时间 | 显示该版本上传时间。 |
| 6 | 版本说明 | 显示该版本说明；为空时显示“—”。 |
| 7 | 操作 | 提供查看和下载。 |

版本记录不分页。没有历史记录时显示“暂无版本记录”。

点击某个版本的“查看”后，关闭版本记录弹窗并打开该版本的资料查看弹窗。点击“下载”后，按该历史版本显示开始下载反馈。

- 字段描述

表 2.1.4.8-9 图纸管理主要字段说明

| 序号 | 字段名称 | 数据要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料编号 | 单个上传时必填且不能重复；批量导入时按记录自动生成。 |
| 2 | 资料名称 | 必填；单个上传手工填写，批量上传默认取文件名。 |
| 3 | 所属目录 | 必填，来源于资料目录。 |
| 4 | 所属专业 | 水工、机械、电气、暖通、消防、其他。 |
| 5 | 资料分类 | 竣工图、设计图、施工图、变更图、其他。 |
| 6 | 所属位置 | 坝后厂房、大坝、厂区。 |
| 7 | 当前版本 | 首次上传为V1.0，更新时递增次版本号。 |
| 8 | 文件格式 | PDF或DWG。 |
| 9 | 文件大小 | 单个文件不超过50MB。 |
| 10 | 上传人 | 显示执行上传或更新的用户。 |
| 11 | 上传时间/更新时间 | 格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss。 |
| 12 | 备注 | 非必填；批量上传时应用于本次全部成功记录。 |
| 13 | 模型挂接 | 关联一个或多个组织节点、设备、管路对象。 |
| 14 | 版本说明 | 首次版本可使用默认说明；更新版本时必填。 |
| 15 | 结构树类型 | 模型挂接弹窗顶部下拉，包括设备结构树、管路结构树。 |
| 16 | 节点层级 | 挂接候选节点的L1-L4层级，非末级组织节点亦可挂接。 |
| 17 | 对象类型 | 挂接对象类型标签，包括组织节点、设备、管路。 |
| 18 | 挂接KKS编码 | 设备、管路节点的KKS编码；组织节点无KKS时显示“{层级}组织节点”。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.8-10 图纸管理功能按钮说明

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新增目录 | 以当前目录为默认上级目录创建新目录。 |
| 2 | 编辑目录 | 修改目录名称，不修改上级目录。 |
| 3 | 删除目录 | 删除没有子目录且没有资料的目录。 |
| 4 | 搜索 | 按目录范围和查询条件显示结果数量反馈。 |
| 5 | 重置 | 清空查询条件，保留当前目录。 |
| 6 | 上传资料 | 打开上传弹窗，支持单个上传和ZIP批量上传。 |
| 7 | 查看 | 打开资料详情弹窗。 |
| 8 | 下载 | 对资料当前版本显示开始下载反馈。 |
| 9 | 更新 | 上传资料新版本并继承模型挂接。 |
| 10 | 模型挂接 | 打开模型挂接弹窗，通过结构树维护组织节点、设备及管路挂接关系。 |
| 11 | 版本记录 | 查看全部版本及其查看、下载操作。 |
| 12 | 采用推荐 | 将KKS编码唯一匹配的推荐模型加入已选对象。 |
| 13 | 结构树类型切换 | 在设备结构树和管路结构树之间切换挂接候选。 |
| 14 | 选择当前结果 | 选择当前可见的全部候选节点。 |
| 15 | 清空 | 清除全部已选对象。 |
| 16 | 保存挂接 | 保存当前模型挂接关系。 |
| 17 | 打开预览 | 打开当前版本的资料查看弹窗。 |
| 18 | 确认上传 | 校验并提交单个资料。 |
| 19 | 确认导入（N项） | 导入批量预览中状态为待导入的记录。 |
| 20 | 确认更新 | 保存新版本文件及版本说明。 |
| 21 | 查看版本 | 打开指定历史版本的资料查看弹窗。 |
| 22 | 下载版本 | 对指定历史版本显示开始下载反馈。 |

- 数据权限

表 2.1.4.8-11 图纸管理数据权限表

| 序号 | 用户类型 | 权限说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理员 | 可进入图纸管理页面，查看全部资料，并使用目录维护、查询、上传、更新、模型挂接、版本记录、查看和下载功能。 |
| 2 | 操作人员 | 可进入图纸管理页面，查看资料，并使用页面提供的目录管理、资料上传、资料更新、模型挂接、版本查看和下载功能。 |
| 3 | 浏览人员 | 不具有后台管理系统访问权限，不能进入图纸管理页面。 |

资料目录、资料列表、资料详情、版本记录及模型挂接使用统一的数据范围。ZIP批量上传生成的资料与单个上传资料采用相同的目录和访问权限。

- 报表成果

图纸管理形成资料目录清单、资料列表、资料详情、模型挂接关系、版本记录和ZIP批量导入结果。

资料列表成果包括资料编号、资料名称、所属目录、当前版本、所属专业、资料分类、文件格式、文件大小、更新时间及模型挂接数量。

版本记录成果包括版本号、文件格式、文件大小、上传人、上传时间、版本说明及当前版本标识。批量导入结果包括成功、跳过、失败数量及各文件校验结果。

本页面不设置资料清单导出、版本记录导出、批量下载或独立统计报表功能。

- 部门管理

- 功能描述

部门管理用于维护乌江渡水电站数字孪生管理平台的部门层级关系，为用户归属部门、负责人选择及角色数据权限提供基础数据。部门以树形结构组织，根部门为“乌江渡发电厂”，下级包括运行部、运行一值、运行二值、检修部、机械班、电气班、安生部等项目部门。

本模块数据来源于部门基础数据和用户基础数据。部门基础数据包括上级部门、部门名称、显示排序、负责人、联系电话、邮箱、状态和创建时间；用户基础数据用于生成负责人候选项，并用于删除部门前的用户关联校验。

页面支持按部门名称和部门状态查询部门数据。部门名称采用包含匹配，部门状态按照“开启”“关闭”精确筛选；两个条件同时填写时按照组合条件查询。查询结果保留命中部门及其上级部门，确保树形层级关系完整。

部门列表按照上级部门关系和显示排序形成树形结构。同一上级部门下按照显示排序数值升序排列；不同层级通过展开、折叠方式查看。页面初始化时默认展开全部部门节点，不设置分页。

部门管理支持新增、修改、状态切换、单条删除和批量删除。新增或修改后立即刷新部门树；状态切换后立即更新当前部门状态；删除操作必须经过根部门保护和用户关联校验。

- 原型交互

用户进入路径为：后台管理系统 → 系统配置 → 部门管理。

图 2.1.4.9-1 部门管理主初始化页面

页面由查询操作区和部门树形列表组成。查询区提供“部门名称”和“部门状态”两个条件，操作按钮依次为“搜索”“重置”“新增”“展开/折叠”“批量删除”。

进入页面后，系统加载全部部门数据并展开部门树。点击部门名称前的展开或折叠按钮，仅控制当前部门下级节点的显示状态；点击“展开/折叠”统一展开或收起全部具有下级部门的节点。

点击“搜索”后，系统按照部门名称和部门状态筛选数据。查询结果包含符合条件的部门及其上级部门。点击“重置”后清空全部查询条件并恢复完整部门树。

部门列表提供行选择框和表头全选框。表头全选仅选择当前查询条件下已经显示的部门；取消全选后清空当前显示部门的选中状态。“批量删除”在未选择数据时不可执行。

点击部门状态可在“开启”和“关闭”之间切换，状态修改后直接更新列表。关闭部门不删除历史数据。

点击“新增”打开新增弹窗，字段依次为上级部门、部门名称、显示排序、负责人、联系电话、邮箱和状态。其中上级部门、部门名称、显示排序和状态为必填项。负责人从平台用户昵称及已有部门负责人中选择。

新增部门时，同一上级部门下不得存在同名部门。显示排序不得小于0。校验通过后新增部门并刷新部门树；新增到某个部门下时，系统自动展开该上级部门。

点击“修改”打开编辑弹窗，系统回填当前部门全部信息。上级部门候选项不包含当前部门及其所有下级部门，防止形成循环层级。保存时校验同级部门名称是否重复，校验通过后更新部门信息。

点击单条“删除”或“批量删除”时，系统首先执行删除校验。“乌江渡发电厂”根部门不能删除；所选部门或其下级部门存在关联用户时不能删除。校验通过后弹出标题为“系统提示”的确认弹窗，提示“是否删除所选中数据？”。确认后删除所选部门及其下级部门，取消后不执行删除。

查询无结果或部门数据为空时，列表显示“暂无部门数据”。

- 字段描述

表 2.1.4.9-1 部门管理字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 必填 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 部门名称 | 否 | 输入部门名称关键字，按照名称包含关系查询。 |
| 2 | 查询区 | 部门状态 | 否 | 可选择“开启”或“关闭”，默认显示“请选择部门状态”。 |
| 3 | 列表 | 选择框 | 否 | 用于选择单条或多条部门数据。 |
| 4 | 列表 | 部门名称 | — | 按部门层级展示名称，并提供下级节点展开、折叠操作。 |
| 5 | 列表 | 负责人 | — | 展示当前部门负责人；未设置时显示“-”。 |
| 6 | 列表 | 排序 | — | 展示部门在同级节点中的显示顺序。 |
| 7 | 列表 | 状态 | — | 展示“开启”或“关闭”，支持直接切换。 |
| 8 | 列表 | 创建时间 | — | 展示部门创建日期，格式为“年-月-日”。 |
| 9 | 列表 | 操作 | — | 提供“修改”和“删除”操作。 |
| 10 | 新增/编辑 | 上级部门 | 是 | 选择当前部门所属的上级部门；编辑时排除自身及其下级部门。 |
| 11 | 新增/编辑 | 部门名称 | 是 | 输入部门名称；同一上级部门下名称不能重复。 |
| 12 | 新增/编辑 | 显示排序 | 是 | 输入非负整数，数值越小排列越靠前。 |
| 13 | 新增/编辑 | 负责人 | 否 | 从用户昵称及已有部门负责人中选择。 |
| 14 | 新增/编辑 | 联系电话 | 否 | 记录部门联系电话。 |
| 15 | 新增/编辑 | 邮箱 | 否 | 记录部门联系邮箱。 |
| 16 | 新增/编辑 | 状态 | 是 | 可选择“开启”或“关闭”，新增时默认为“开启”。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.9-2 部门管理功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搜索 | 按部门名称和部门状态组合查询。 |
| 2 | 重置 | 清空查询条件并恢复全部部门数据。 |
| 3 | 新增 | 打开新增部门弹窗。 |
| 4 | 展开/折叠 | 统一展开或收起全部部门节点。 |
| 5 | 批量删除 | 删除已选择部门及其下级部门，执行前进行根部门和用户关联校验。 |
| 6 | 节点展开/折叠 | 展开或收起当前部门的下级节点。 |
| 7 | 全选 | 选择当前页面已经显示的全部部门。 |
| 8 | 状态 | 在“开启”和“关闭”之间切换。 |
| 9 | 修改 | 打开编辑弹窗并回填当前部门信息。 |
| 10 | 删除 | 对当前部门执行删除校验并打开确认弹窗。 |
| 11 | 确定 | 提交新增、编辑或删除操作。 |
| 12 | 取消 | 关闭弹窗，不保存当前操作。 |
| 13 | 关闭 | 关闭当前弹窗。 |
| 14 | 最大化/还原 | 切换新增或编辑弹窗的显示范围。 |

- 数据权限

表 2.1.4.9-3 部门管理数据权限表

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 管理员 | 可进入部门管理页面，查看全部部门，并执行查询、新增、修改、状态切换、单条删除和批量删除。 |
| 操作人员 | 不具有系统配置权限，不显示部门管理菜单，不能通过地址直接访问。 |
| 浏览人员 | 只能访问工程总览，不能进入后台管理系统及部门管理页面。 |

- 报表成果

部门管理页面不设置独立报表导出功能。页面形成部门树形结构清单和部门筛选结果，内容包括部门名称、负责人、排序、状态和创建时间，可作为用户归属部门、负责人配置及数据权限范围配置的基础数据。

- 岗位管理

- 功能描述

岗位管理用于维护乌江渡水电站数字孪生管理平台的岗位基础数据，为用户管理中的岗位分配提供统一数据来源。平台岗位包括系统管理员、运行值长、运行人员、检修人员、安全管理人员和浏览人员等。

岗位数据包括岗位编号、岗位名称、岗位编码、岗位顺序、岗位备注、状态和创建时间。岗位数据与用户数据关联，删除岗位前必须检查该岗位是否已经分配给用户。

页面支持按照岗位名称、岗位编码和状态进行组合查询。岗位名称和岗位编码采用包含匹配，状态按照“开启”“关闭”精确筛选。多个查询条件同时填写时，系统按照全部条件组合查询。

岗位管理支持新增、编辑、状态切换、单条删除、批量删除和数据导出。列表采用分页展示，默认每页10条，可切换为每页20条或50条。

导出功能按照当前查询条件导出全部符合条件的岗位数据，不受当前页码和行选择状态限制，导出文件名称为“岗位管理.csv”。

- 原型交互

用户进入路径为：后台管理系统 → 系统配置 → 岗位管理。

图 2.1.4.10-1 岗位管理主初始化页面

页面由查询操作区、岗位列表和分页区组成。查询字段依次为岗位名称、岗位编码和状态；操作按钮依次为“搜索”“重置”“新增”“导出”“批量删除”。

进入页面后，系统加载岗位列表第一页，默认每页显示10条数据。列表列项依次为岗位编号、岗位名称、岗位编码、岗位顺序、岗位备注、状态、创建时间和操作。

点击“搜索”后，系统按照岗位名称、岗位编码和状态筛选岗位数据。点击“重置”后清空全部查询条件并恢复完整岗位列表。

分页区显示岗位总条数、每页条数、当前页码、上一页、下一页和前往指定页。当前页为第一页时不能继续向前翻页，当前页为最后一页时不能继续向后翻页。

列表支持单条选择和当前页全选。切换页码后保留其他页面已经选择的数据。“批量删除”在未选择岗位时不可执行。

点击“新增”打开标题为“新增”的弹窗，字段依次为岗位标题、岗位编码、岗位顺序、状态和备注。其中岗位标题、岗位编码和状态为必填项。

新增岗位时，岗位顺序默认取当前岗位数量加1，状态默认为“开启”。岗位编码保存时统一转换为大写，并按照不区分大小写的方式校验唯一性。岗位编码重复时提示“岗位编码已存在”。

点击“编辑”打开标题为“编辑”的弹窗，系统回填当前岗位的岗位标题、岗位编码、岗位顺序、状态和备注。保存时岗位编码唯一性校验排除当前岗位自身。

点击岗位状态可在“开启”和“关闭”之间直接切换。状态切换后立即更新列表，不删除岗位历史数据。

点击“删除”或“批量删除”时，系统检查所选岗位是否已经分配给用户。任一岗位存在关联用户时，提示“所选岗位已分配用户，不能删除”，本次删除操作整体终止。

删除校验通过后，系统弹出标题为“系统提示”的确认弹窗，提示“是否删除所选中数据？”。点击“确定”删除岗位并清空选择状态；点击“取消”关闭弹窗，不执行删除。

点击“导出”后，系统按照当前查询条件生成岗位管理CSV文件。查询无结果或岗位数据为空时，列表显示“暂无岗位数据”。

- 字段描述

表 2.1.4.10-1 岗位管理字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 必填 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 岗位名称 | 否 | 输入岗位名称关键字，按照名称包含关系查询。 |
| 2 | 查询区 | 岗位编码 | 否 | 输入岗位编码关键字，按照编码包含关系查询。 |
| 3 | 查询区 | 状态 | 否 | 可选择“开启”或“关闭”，默认显示“请选择状态”。 |
| 4 | 列表 | 选择框 | 否 | 用于单条选择、当前页全选和批量删除。 |
| 5 | 列表 | 岗位编号 | — | 岗位的唯一数字编号。 |
| 6 | 列表 | 岗位名称 | — | 展示岗位名称。 |
| 7 | 列表 | 岗位编码 | — | 展示岗位唯一编码。 |
| 8 | 列表 | 岗位顺序 | — | 展示岗位配置的顺序值。 |
| 9 | 列表 | 岗位备注 | — | 展示岗位职责或用途说明，未填写时显示“-”。 |
| 10 | 列表 | 状态 | — | 展示“开启”或“关闭”，支持直接切换。 |
| 11 | 列表 | 创建时间 | — | 展示岗位创建日期，格式为“年-月-日”。 |
| 12 | 列表 | 操作 | — | 提供“编辑”和“删除”操作。 |
| 13 | 新增/编辑 | 岗位标题 | 是 | 输入岗位名称，保存后作为列表中的岗位名称显示。 |
| 14 | 新增/编辑 | 岗位编码 | 是 | 岗位唯一编码，保存时转换为大写，不允许重复。 |
| 15 | 新增/编辑 | 岗位顺序 | 否 | 输入岗位顺序，保存后的有效顺序值不小于1。 |
| 16 | 新增/编辑 | 状态 | 是 | 可选择“开启”或“关闭”，新增时默认为“开启”。 |
| 17 | 新增/编辑 | 备注 | 否 | 输入岗位职责、适用对象或其他说明。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.10-2 岗位管理功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搜索 | 按岗位名称、岗位编码和状态组合查询。 |
| 2 | 重置 | 清空全部查询条件并恢复完整岗位列表。 |
| 3 | 新增 | 打开新增岗位弹窗。 |
| 4 | 导出 | 导出当前查询条件下的全部岗位数据。 |
| 5 | 批量删除 | 删除已选择岗位，执行前校验岗位是否关联用户。 |
| 6 | 全选 | 选择或取消选择当前页全部岗位。 |
| 7 | 状态 | 在“开启”和“关闭”之间切换岗位状态。 |
| 8 | 编辑 | 打开编辑弹窗并回填当前岗位信息。 |
| 9 | 删除 | 对当前岗位执行关联用户校验并打开确认弹窗。 |
| 10 | 上一页/下一页 | 切换岗位列表页码。 |
| 11 | 每页条数 | 在10条、20条和50条之间切换。 |
| 12 | 前往 | 跳转至指定页码。 |
| 13 | 确定 | 提交新增、编辑或删除操作。 |
| 14 | 取消 | 关闭弹窗，不保存当前操作。 |
| 15 | 最大化/还原 | 切换新增或编辑弹窗的显示范围。 |

- 数据权限

表 2.1.4.10-3 岗位管理数据权限表

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 管理员 | 可查看全部岗位，并执行查询、新增、编辑、状态切换、导出、单条删除和批量删除。 |
| 操作人员 | 不具有系统配置权限，不显示岗位管理菜单，不能通过地址直接访问。 |
| 浏览人员 | 只能访问工程总览，不能进入后台管理系统及岗位管理页面。 |

- 报表成果

岗位管理支持生成岗位管理清单，导出格式为CSV。导出字段依次为岗位编号、岗位名称、岗位编码、岗位顺序、岗位备注、状态和创建时间。

导出数据按照当前查询条件生成，包含全部符合条件的岗位，不仅限于当前分页数据。状态值统一输出为“开启”或“关闭”。

- 用户管理

- 功能描述

用户管理用于维护乌江渡水电站数字孪生管理平台的用户账号、用户基本信息、归属部门、岗位、角色和账号状态，为用户登录认证、菜单权限和数据权限控制提供用户基础数据。

本模块数据来源于用户、部门、岗位和角色数据。用户与部门为单一归属关系，用户可选择一个岗位，可分配一个或多个角色。角色分配不在新增、编辑用户弹窗中维护，通过“分配角色”独立完成。

页面采用部门树与用户列表联动方式。部门树用于按组织范围筛选用户；用户列表支持按用户名称、手机号码、状态和创建时间组合查询。

用户管理支持新增、修改、启用或停用、导入、导出、单条删除、批量删除、重置密码和分配角色。系统管理员账号为受保护账号，不允许删除或停用。

用户列表采用分页展示，默认每页10条，可切换为每页20条或50条。导出功能输出当前部门范围及查询条件下的全部用户数据，不受当前页码和选择状态限制。

- 原型交互

用户进入路径为：后台管理系统 → 系统配置 → 用户管理。

图 2.1.4.11-1 用户管理主初始化页面

进入页面后，左侧加载完整部门树并默认展开全部节点，右侧加载全部用户。部门树顶部提供部门名称检索框，输入关键字后，仅保留名称命中的部门及其上级路径。

点击部门节点后，用户列表显示该部门及其全部下级部门中的用户。部门树检索仅控制部门节点显示，不直接改变用户查询结果；选择部门节点后才执行部门范围筛选。

用户查询条件包括用户名称、手机号码、状态和创建时间。用户名称同时匹配账号名称和用户昵称；手机号码采用包含匹配；状态按照“开启”“关闭”精确匹配；创建时间按照开始日期和结束日期进行闭区间筛选。

点击“重置”清空用户名称、手机号码、状态和创建时间条件，保留当前选中的部门范围。列表无符合条件的数据时显示“暂无用户数据”。

用户列表列项依次为用户编号、用户名称、用户昵称、部门、手机号码、状态、创建时间和操作。操作栏提供“修改”和“更多”，“更多”菜单包括“删除”“重置密码”“分配角色”。

列表支持单条选择和当前页全选，切换页码后保留其他页面的选择状态。批量删除按钮在未选择用户时不可执行。

点击用户状态开关可切换“开启”和“关闭”。系统管理员账号的状态开关不可操作，其他用户状态修改后立即更新列表。

点击“新增”打开新增弹窗，字段依次为用户昵称、归属部门、手机号码、邮箱、用户名称、用户密码、用户性别、岗位和备注。用户昵称、归属部门、用户名称和用户密码为必填项。

从部门树选中部门后新增用户，归属部门默认带入当前选中部门。用户名称按照不区分大小写的方式校验唯一性；手机号码填写后必须为以1开头的11位号码。新增用户状态默认为“开启”，角色初始为空。

点击“修改”打开编辑弹窗，回填用户昵称、归属部门、手机号码、邮箱、用户性别、岗位和备注。编辑弹窗不显示用户名称和用户密码，不允许通过该弹窗修改登录账号或密码。

点击“导入”打开“用户导入”弹窗。用户可选择或拖入xls、xlsx格式文件，可勾选“是否更新已经存在的用户数据”。勾选后按照导入模板中的用户名称匹配并更新已有用户；未勾选时不覆盖已有用户。弹窗提供“下载模板”入口。

点击“分配角色”打开角色分配弹窗，用户名称和用户昵称只读显示。角色字段支持多选，候选项来源于角色管理。保存后更新用户与角色的关联关系。

点击“重置密码”打开标题为“温馨提示”的弹窗，提示“请输入‘用户名称’的新密码”。新密码不能为空，确认后完成密码重置。

执行删除时，系统管理员账号不能删除；批量选择中包含系统管理员账号时，本次删除整体终止。校验通过后弹出“系统提示”，提示“是否删除所选中数据？”，确认后删除用户并清空选择状态。

- 字段描述

表 2.1.4.11-1 用户管理字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 必填 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门树 | 部门名称检索 | 否 | 按部门名称筛选部门树，并保留命中节点的上级路径。 |
| 2 | 部门树 | 部门节点 | 否 | 点击后筛选当前部门及其下级部门中的用户。 |
| 3 | 查询区 | 用户名称 | 否 | 同时匹配用户账号名称和用户昵称。 |
| 4 | 查询区 | 手机号码 | 否 | 按手机号码包含关系查询。 |
| 5 | 查询区 | 状态 | 否 | 可选择“开启”或“关闭”。 |
| 6 | 查询区 | 创建时间 | 否 | 包括开始日期和结束日期，按照闭区间查询。 |
| 7 | 列表 | 用户编号 | — | 用户唯一数字编号。 |
| 8 | 列表 | 用户名称 | — | 用户登录账号。 |
| 9 | 列表 | 用户昵称 | — | 用户在平台中显示的名称。 |
| 10 | 列表 | 部门 | — | 用户当前归属部门。 |
| 11 | 列表 | 手机号码 | — | 用户手机号码，未填写时显示“-”。 |
| 12 | 列表 | 状态 | — | 通过状态开关展示和切换开启、关闭状态。 |
| 13 | 列表 | 创建时间 | — | 展示用户创建日期，格式为“年-月-日”。 |
| 14 | 新增/编辑 | 用户昵称 | 是 | 用户显示名称。 |
| 15 | 新增/编辑 | 归属部门 | 是 | 选项来源于部门管理。 |
| 16 | 新增/编辑 | 手机号码 | 否 | 填写时必须为以1开头的11位号码。 |
| 17 | 新增/编辑 | 邮箱 | 否 | 用户联系邮箱。 |
| 18 | 新增 | 用户名称 | 是 | 用户登录账号，不允许重复，编辑时不显示。 |
| 19 | 新增 | 用户密码 | 是 | 用户初始登录密码，编辑时不显示。 |
| 20 | 新增/编辑 | 用户性别 | 否 | 可选择“男”或“女”，新增时默认为“男”。 |
| 21 | 新增/编辑 | 岗位 | 否 | 单选，候选项来源于岗位管理。 |
| 22 | 新增/编辑 | 备注 | 否 | 用户补充说明。 |
| 23 | 用户导入 | 导入文件 | 是 | 仅允许选择xls、xlsx格式文件。 |
| 24 | 用户导入 | 更新已有用户 | 否 | 控制是否覆盖用户名称相同的已有用户数据。 |
| 25 | 分配角色 | 用户名称 | — | 只读展示当前用户登录账号。 |
| 26 | 分配角色 | 用户昵称 | — | 只读展示当前用户昵称。 |
| 27 | 分配角色 | 角色 | 否 | 支持多选，候选项来源于角色管理。 |
| 28 | 重置密码 | 新密码 | 是 | 输入当前用户的新登录密码。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.11-2 用户管理功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部门展开/折叠 | 展开或收起当前部门的下级部门。 |
| 2 | 搜索 | 按用户名称、手机号码、状态和创建时间组合查询。 |
| 3 | 重置 | 清空用户查询条件，保留当前部门范围。 |
| 4 | 新增 | 打开新增用户弹窗。 |
| 5 | 导入 | 打开用户导入弹窗。 |
| 6 | 导出 | 导出当前部门范围和查询条件下的全部用户。 |
| 7 | 批量删除 | 删除已选择用户，执行前校验系统管理员账号保护规则。 |
| 8 | 状态开关 | 切换用户开启、关闭状态，系统管理员不可操作。 |
| 9 | 修改 | 打开编辑弹窗并回填用户信息。 |
| 10 | 更多 | 展开删除、重置密码和分配角色操作。 |
| 11 | 删除 | 删除当前用户，系统管理员账号不能删除。 |
| 12 | 重置密码 | 打开新密码输入弹窗。 |
| 13 | 分配角色 | 打开角色多选弹窗。 |
| 14 | 下载模板 | 获取用户导入模板。 |
| 15 | 确定 | 提交新增、编辑、导入、角色分配、密码重置或删除操作。 |
| 16 | 取消 | 关闭当前弹窗，不保存操作。 |
| 17 | 分页操作 | 支持切换页码、每页条数和前往指定页。 |
| 18 | 最大化/还原 | 切换业务弹窗的显示范围。 |

- 数据权限

表 2.1.4.11-3 用户管理数据权限表

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 管理员 | 可查看全部用户，并执行查询、新增、修改、启停、导入、导出、删除、重置密码和分配角色。 |
| 操作人员 | 不具有系统配置权限，不显示用户管理菜单，不能通过地址直接访问。 |
| 浏览人员 | 只能访问工程总览，不能进入后台管理系统及用户管理页面。 |

系统管理员账号不能删除或停用。用户角色权限变更后，用户后续访问范围按照最新角色配置执行。

- 报表成果

用户管理支持导出用户管理清单，文件名称为“用户管理.csv”。导出字段依次为用户编号、用户名称、用户昵称、部门、手机号码、状态和创建时间。

导出范围为当前选中部门及其下级部门中符合查询条件的全部用户，不仅限于当前页或已勾选用户。状态统一输出为“开启”或“关闭”。

- 角色管理

- 功能描述

角色管理用于维护乌江渡水电站数字孪生管理平台的角色基础数据、菜单权限和数据权限，为用户访问控制提供统一的角色授权依据。

平台预置管理员、操作人员和浏览人员三个内置角色。内置角色不能删除，其角色名称、角色标识和状态不能修改，仅允许调整显示顺序和备注。

管理员拥有平台全部菜单及数据权限；操作人员可使用业务维护功能，但不能获得系统配置权限；浏览人员只能访问工程总览，不能进入后台管理系统。

除内置角色外，管理员可创建自定义角色。自定义角色可配置角色名称、角色标识、显示顺序、状态、备注、菜单权限和数据权限，并可分配给一个或多个用户。

页面支持按照角色名称、角色标识、状态和创建时间组合查询，支持新增、编辑、导出、单条删除、批量删除、菜单权限配置和数据权限配置。

角色列表采用分页展示，默认每页10条，可切换为每页20条或50条。导出范围为当前查询条件下的全部角色数据。

- 原型交互

用户进入路径为：后台管理系统 → 系统配置 → 角色管理。

图 2.1.4.12-1 角色管理主初始化页面

查询字段依次为角色名称、角色标识、状态和创建时间。角色名称与角色标识采用包含匹配，状态按照“开启”“关闭”精确匹配，创建时间按照开始日期和结束日期进行闭区间筛选。

角色列表列项依次为角色编号、角色名称、角色类型、角色标识、显示顺序、备注、状态、创建时间和操作。角色类型分为“内置”和“自定义”。

点击“新增”打开新增角色弹窗，字段依次为角色名称、角色标识、显示顺序、状态和备注。其中角色名称、角色标识、显示顺序和状态为必填项。

角色标识在平台内必须唯一，保存时按照不区分大小写的方式校验。重复时提示“角色标识已存在”。新增角色的角色类型固定为“自定义”，状态默认为“开启”，菜单权限初始为空，数据权限初始为“本部门数据权限”。

点击“编辑”打开编辑弹窗并回填角色信息。自定义角色可修改全部字段；内置角色的角色名称、角色标识和状态不可修改，只能修改显示顺序和备注。

点击“菜单权限”打开菜单权限弹窗，弹窗只读显示角色名称和角色标识，并按照目录、菜单、按钮的层级关系展示权限树。

菜单权限树支持“全选/全不选”和“全部展开/折叠”，并显示已选择权限数量。选择父节点时同步选择全部下级节点；选择子节点时自动选中其上级路径；取消父节点时同步取消全部下级节点。

管理员保存菜单权限时固定获得全部菜单权限；操作人员的权限树不显示系统配置菜单，保存时自动排除系统配置权限；浏览人员保存后固定仅保留工程总览权限；自定义角色按照实际勾选结果保存。

点击“数据权限”打开数据权限弹窗，只读显示角色名称和角色标识。权限范围可选择全部数据权限、指定部门数据权限、本部门数据权限、本部门及以下数据权限、仅本人数据权限。

选择“指定部门数据权限”时显示部门选择区域，支持勾选一个或多个部门。选择其他权限范围时不显示部门选择区域，并清空原指定部门数据。

角色列表支持单条选择和当前页全选。执行删除时，内置角色不能删除；所选角色已经分配给用户时不能删除。批量选择中存在任一内置角色或已分配用户的角色时，本次删除整体终止。

删除校验通过后弹出“系统提示”，提示“是否删除所选中数据？”。确认后删除角色并清空选择状态，取消后不执行删除。

- 字段描述

表 2.1.4.12-1 角色管理字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 必填 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 角色名称 | 否 | 按角色名称包含关系查询。 |
| 2 | 查询区 | 角色标识 | 否 | 按角色标识包含关系查询。 |
| 3 | 查询区 | 状态 | 否 | 可选择“开启”或“关闭”。 |
| 4 | 查询区 | 创建时间 | 否 | 包括开始日期和结束日期，按照闭区间查询。 |
| 5 | 列表 | 角色编号 | — | 角色唯一数字编号。 |
| 6 | 列表 | 角色名称 | — | 角色在用户分配和权限配置中显示的名称。 |
| 7 | 列表 | 角色类型 | — | 分为“内置”和“自定义”。 |
| 8 | 列表 | 角色标识 | — | 角色唯一标识，如ROLE_ADMIN。 |
| 9 | 列表 | 显示顺序 | — | 角色的显示顺序值。 |
| 10 | 列表 | 备注 | — | 角色职责或用途说明，未填写时显示“-”。 |
| 11 | 列表 | 状态 | — | 展示“开启”或“关闭”。 |
| 12 | 列表 | 创建时间 | — | 展示角色创建日期，格式为“年-月-日”。 |
| 13 | 新增/编辑 | 角色名称 | 是 | 自定义角色可修改；内置角色不可修改。 |
| 14 | 新增/编辑 | 角色标识 | 是 | 平台内唯一；内置角色不可修改。 |
| 15 | 新增/编辑 | 显示顺序 | 是 | 输入非负整数，数值用于记录角色显示顺序。 |
| 16 | 新增/编辑 | 状态 | 是 | 可选择“开启”或“关闭”；内置角色不可修改。 |
| 17 | 新增/编辑 | 备注 | 否 | 输入角色职责和使用范围说明。 |
| 18 | 菜单权限 | 角色名称 | — | 只读展示当前授权角色名称。 |
| 19 | 菜单权限 | 角色标识 | — | 只读展示当前授权角色标识。 |
| 20 | 菜单权限 | 权限树 | 否 | 按目录、菜单、按钮层级勾选角色权限。 |
| 21 | 数据权限 | 权限范围 | 是 | 从五类数据权限范围中选择。 |
| 22 | 数据权限 | 指定部门 | 条件必填 | 权限范围为指定部门时，选择一个或多个部门。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.12-2 角色管理功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搜索 | 按角色名称、角色标识、状态和创建时间组合查询。 |
| 2 | 重置 | 清空查询条件并恢复完整角色列表。 |
| 3 | 新增 | 打开新增角色弹窗。 |
| 4 | 导出 | 导出当前查询条件下的全部角色数据。 |
| 5 | 批量删除 | 删除已选择的自定义角色，并执行内置角色及用户关联校验。 |
| 6 | 编辑 | 打开编辑弹窗并回填角色信息。 |
| 7 | 菜单权限 | 打开菜单权限树并配置角色可访问功能。 |
| 8 | 数据权限 | 打开数据权限弹窗并配置角色数据范围。 |
| 9 | 删除 | 删除当前自定义角色。 |
| 10 | 全选/全不选 | 选择或取消选择权限树中的全部权限。 |
| 11 | 全部展开/折叠 | 展开或收起权限树全部层级。 |
| 12 | 节点选择 | 选择或取消目录、菜单及按钮权限。 |
| 13 | 分页操作 | 支持切换页码、每页条数和前往指定页。 |
| 14 | 确定 | 提交角色信息、菜单权限、数据权限或删除操作。 |
| 15 | 取消 | 关闭弹窗，不保存当前操作。 |
| 16 | 最大化/还原 | 切换业务弹窗的显示范围。 |

- 数据权限

表 2.1.4.12-3 数据权限范围说明表

| 权限范围 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 全部数据权限 | 可查看和操作权限菜单范围内的全部业务数据。管理员固定使用该范围。 |
| 指定部门数据权限 | 仅可查看和操作所勾选部门范围内的数据。 |
| 本部门数据权限 | 仅可查看和操作当前用户所属部门的数据。 |
| 本部门及以下数据权限 | 可查看和操作当前用户所属部门及其下级部门的数据。 |
| 仅本人数据权限 | 仅可查看和操作与当前用户本人相关的数据。 |

菜单权限与数据权限共同生效。用户必须先具有对应菜单权限，再按照角色数据权限范围访问业务数据。用户拥有多个角色时，按照其有效角色权限确定最终访问范围。

- 报表成果

角色管理支持导出角色管理清单，文件名称为“角色管理.csv”。导出字段依次为角色编号、角色名称、角色类型、角色标识、显示顺序、备注、状态和创建时间。

导出内容为当前查询条件下的全部角色数据，不仅限于当前分页或已勾选角色。角色类型输出为“内置”或“自定义”，状态输出为“开启”或“关闭”。

- 数据字典

- 功能描述

数据字典用于统一维护平台各业务模块使用的固定分类、状态和选项数据，避免不同模块对同一业务含义采用不一致的名称或编码。

数据字典采用“字典类型—字典数据”两级结构。字典类型定义业务分类，字典数据定义该分类下可使用的具体选项。当前项目包括设备运行状态、管路运行状态、资料分类、所属专业、模型挂接状态、属性分类和日志操作类型等字典类型。

设备运行状态包括运行、停止、故障、检修；管路运行状态包括运行、备用、停止、检修；模型挂接状态包括已挂接、未挂接。各业务模块按照字典类型编码读取对应字典数据。

字典类型页面支持查询、新增、修改、状态切换、查看字典数据、导出、单条删除和批量删除。字典数据页面支持查询、新增、修改、状态切换、导出、单条删除和批量删除。

字典类型及字典数据列表均采用分页展示，默认每页10条，可切换为每页20条或50条。

- 原型交互

用户进入路径为：后台管理系统 → 系统配置 → 数据字典。

图 2.1.4.13-1 字典类型主初始化页面

字典类型查询条件包括字典名称、字典类型、状态和创建时间。字典名称与字典类型采用包含匹配，状态按照“启用”“停用”精确匹配，创建时间按照开始日期和结束日期进行闭区间筛选。

字典类型列表列项依次为字典编号、字典名称、字典类型、状态、备注、创建时间和操作。操作栏提供“修改”“数据”“删除”。

点击“新增”打开“新增字典”弹窗，字段依次为字典名称、字典类型、状态和备注。字典名称、字典类型和状态为必填项，新增状态默认为“启用”。

字典类型必须以小写字母开头，只能包含小写字母、数字和下划线，并且在平台内唯一。不符合规则时提示“字典类型应以小写字母开头，仅包含小写字母、数字和下划线”；重复时提示“字典类型已存在”。

点击“修改”打开“修改字典”弹窗并回填数据。编辑时字典类型不可修改，可修改字典名称、状态和备注。

点击状态可在“启用”和“停用”之间直接切换。停用字典类型不删除已有字典数据。

点击“数据”进入当前类型的字典数据页面，页面显示字典名称及字典类型，并提供“返回数据字典”操作。字典类型不存在时提示“未找到对应字典类型”。

图 2.1.4.13-2 字典数据主初始化页面

字典数据查询条件包括字典名称、字典标签和状态。字典名称用于匹配当前字典类型名称，字典标签采用包含匹配，状态按照“启用”“停用”精确匹配。

字典数据列表列项依次为字典编码、字典标签、字典键值、字典排序、状态、颜色类型、CSS Class、备注、创建时间和操作。

点击“新增”打开“新增字典数据”弹窗，字段依次为字典类型、数据标签、数据键值、显示排序、状态、颜色类型、CSS Class和备注。字典类型只读显示；数据标签、数据键值、显示排序和状态为必填项。

新增字典数据时，显示排序默认取当前类型已有数据数量加1，状态默认为“启用”，颜色类型默认为“默认”。数据键值在当前字典类型内必须唯一，不同字典类型可使用相同键值。

颜色类型可选择默认、主要、成功、信息、警告和危险。CSS Class用于记录自定义显示类，可不填写。

点击“修改”打开“修改字典数据”弹窗并回填全部字段，所属字典类型不可修改。点击状态可直接切换“启用”和“停用”。

删除字典类型前弹出“删除字典”确认弹窗，提示“删除字典类型会同时删除该类型下的全部字典数据，确定继续吗？”。确认后删除所选字典类型及其全部字典数据。

删除字典数据前弹出“删除字典数据”确认弹窗，并显示本次删除的数据数量。确认后仅删除所选字典数据，不影响所属字典类型及其他数据。

- 字段描述

表 2.1.4.13-1 字典类型字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 必填 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 字典名称 | 否 | 按字典名称包含关系查询。 |
| 2 | 查询区 | 字典类型 | 否 | 按字典类型编码包含关系查询。 |
| 3 | 查询区 | 状态 | 否 | 可选择“启用”或“停用”。 |
| 4 | 查询区 | 创建时间 | 否 | 按开始日期和结束日期查询。 |
| 5 | 列表 | 字典编号 | — | 字典类型唯一数字编号。 |
| 6 | 列表/表单 | 字典名称 | 是 | 字典类型的中文业务名称。 |
| 7 | 列表/表单 | 字典类型 | 是 | 唯一编码，编辑时不可修改。 |
| 8 | 列表/表单 | 状态 | 是 | 分为“启用”和“停用”。 |
| 9 | 列表/表单 | 备注 | 否 | 字典类型的用途说明。 |
| 10 | 列表 | 创建时间 | — | 字典类型创建时间。 |
| 11 | 列表 | 操作 | — | 提供修改、数据和删除操作。 |

表 2.1.4.13-2 字典数据字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 必填 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 字典名称 | 否 | 按当前字典类型名称查询。 |
| 2 | 查询区 | 字典标签 | 否 | 按字典标签包含关系查询。 |
| 3 | 查询区 | 状态 | 否 | 可选择“启用”或“停用”。 |
| 4 | 列表 | 字典编码 | — | 字典数据唯一数字编号。 |
| 5 | 列表/表单 | 字典标签 | 是 | 业务页面向用户展示的文字。 |
| 6 | 列表/表单 | 字典键值 | 是 | 业务数据保存值，在所属字典类型内唯一。 |
| 7 | 列表/表单 | 字典排序 | 是 | 字典数据显示顺序，保存值不小于1。 |
| 8 | 列表/表单 | 状态 | 是 | 分为“启用”和“停用”。 |
| 9 | 列表/表单 | 颜色类型 | 否 | 可选择默认、主要、成功、信息、警告或危险。 |
| 10 | 列表/表单 | CSS Class | 否 | 记录字典数据的自定义显示类。 |
| 11 | 列表/表单 | 备注 | 否 | 字典数据补充说明。 |
| 12 | 列表 | 创建时间 | — | 字典数据创建时间。 |
| 13 | 表单 | 字典类型 | — | 只读显示当前所属字典类型。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.13-3 数据字典功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搜索 | 按当前页面查询条件筛选数据。 |
| 2 | 重置 | 清空查询条件并恢复完整列表。 |
| 3 | 新增 | 打开新增字典或新增字典数据弹窗。 |
| 4 | 导出 | 导出当前查询条件下的全部字典类型或字典数据。 |
| 5 | 批量删除 | 删除全部已选择数据。 |
| 6 | 修改 | 打开编辑弹窗并回填当前数据。 |
| 7 | 数据 | 进入当前字典类型的字典数据页面。 |
| 8 | 删除 | 打开当前记录的删除确认弹窗。 |
| 9 | 状态 | 在“启用”和“停用”之间切换。 |
| 10 | 返回数据字典 | 从字典数据页面返回字典类型列表。 |
| 11 | 全选 | 选择当前查询结果中的全部数据。 |
| 12 | 分页操作 | 支持上一页、下一页及每页10条、20条、50条切换。 |
| 13 | 确定 | 提交新增、修改或删除操作。 |
| 14 | 取消 | 关闭弹窗，不保存当前操作。 |

- 数据权限

表 2.1.4.13-4 数据字典权限表

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 管理员 | 可维护全部字典类型和字典数据，并执行查询、新增、修改、启停、导出和删除。 |
| 操作人员 | 不具有系统配置权限，不显示数据字典菜单，不能通过地址直接访问。 |
| 浏览人员 | 只能访问工程总览，不能进入后台管理系统及数据字典页面。 |

字典数据修改后，由使用该字典类型的业务模块读取最新有效数据。停用状态的数据保留历史记录，但不作为有效选项使用。

- 报表成果

字典类型页面支持导出“数据字典.csv”，字段包括字典编号、字典名称、字典类型、状态、备注和创建时间。

字典数据页面支持导出“字典名称-字典数据.csv”，字段包括字典编码、字典标签、字典键值、字典排序、状态、颜色类型、CSS Class、备注和创建时间。

- 日志查询

- 功能描述

日志查询用于查看平台用户的业务操作记录和登录、退出记录，为系统运行追溯、用户行为核查和权限使用情况分析提供依据。

日志查询包含“操作日志”和“登录日志”两个子菜单。两类日志均由平台在相关操作发生时自动记录，页面仅提供查询、查看详情和导出，不提供新增、修改、删除或清空功能。

操作日志记录用户在用户管理、角色管理、数据字典、设备数字化、图纸管理和属性管理等业务模块中的操作信息。

登录日志记录用户登录或退出平台时的账号、登录地址、浏览器、操作结果和发生时间。登录结果分为“成功”和“失败”。

日志页面不设置统计卡片和快捷时间条件，只显示当前查询结果的记录总数。列表采用分页展示，默认每页10条，可切换为每页20条或50条。

- 原型交互

用户进入路径为：后台管理系统 → 系统配置 → 日志查询 → 操作日志或登录日志。

操作日志页面

图 2.1.4.14-1 操作日志主初始化页面

操作日志常用查询条件包括操作人、操作模块和操作名。点击“高级搜索”后显示操作内容、操作时间和业务编号；再次点击“收起”隐藏高级查询条件。

操作人、操作模块、操作名、操作内容和业务编号均采用包含匹配。操作时间按照开始日期和结束日期进行闭区间筛选。

高级查询条件已填写时，“高级搜索”入口显示当前已启用的高级查询条件数量。收起高级搜索不会清空已填写条件，查询时仍按照已填写条件执行。

操作日志列表列项依次为日志编号、操作人、操作模块、操作名、操作内容、操作时间、业务编号、操作IP和操作。

操作内容较长时在列表中截断显示，用户可查看其完整内容。页面显示当前查询结果的操作记录总数。

点击“详情”打开“操作日志详情”弹窗，依次显示日志主键、操作人编号、操作人名字、操作人IP、操作人UA、操作模块、操作名、操作内容、请求URL、操作时间和业务编号。

详情弹窗仅用于查看日志信息，不提供编辑、删除或其他业务操作。点击“关闭”返回操作日志列表。

登录日志页面

图 2.1.4.14-2 登录日志主初始化页面

登录日志查询条件包括用户名称、登录地址和登录日期。用户名称和登录地址采用包含匹配，登录日期按照开始日期和结束日期进行闭区间筛选。

登录日志列表列项依次为日志编号、操作类型、用户名称、登录地址、浏览器、登录结果、登录日期和操作。

操作类型分为“登录”和“退出”。登录地址记录访问IP及对应地址信息；登录结果分为“成功”和“失败”。页面显示当前查询结果的登录记录总数。

点击“详情”打开“登录日志详情”弹窗，依次显示日志编号、操作类型、用户名称、登录地址、浏览器、登录结果和登录日期。

登录失败记录仅展示日志中已经记录的信息，不提供“查看原因”等额外操作。点击“关闭”返回登录日志列表。

两个页面点击“搜索”后按照全部已填写条件组合查询；点击“重置”后清空全部查询条件并恢复完整日志列表。查询无结果时分别显示“暂无符合条件的操作日志”或“暂无符合条件的登录日志”。

- 字段描述

表 2.1.4.14-1 操作日志字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 操作人 | 按操作人员名称查询。 |
| 2 | 查询区 | 操作模块 | 按业务模块名称查询。 |
| 3 | 查询区 | 操作名 | 按操作名称查询。 |
| 4 | 高级查询 | 操作内容 | 按操作内容关键字查询。 |
| 5 | 高级查询 | 操作时间 | 按开始日期和结束日期查询。 |
| 6 | 高级查询 | 业务编号 | 按业务对象编号查询。 |
| 7 | 列表/详情 | 日志编号 | 操作日志唯一编号。 |
| 8 | 详情 | 操作人编号 | 执行操作的用户编号。 |
| 9 | 列表/详情 | 操作人 | 执行操作的用户名称。 |
| 10 | 列表/详情 | 操作模块 | 操作所属业务模块。 |
| 11 | 列表/详情 | 操作名 | 本次操作的名称。 |
| 12 | 列表/详情 | 操作内容 | 本次操作的业务内容说明。 |
| 13 | 列表/详情 | 操作时间 | 操作实际发生时间。 |
| 14 | 列表/详情 | 业务编号 | 被操作业务对象的编号或编码。 |
| 15 | 列表/详情 | 操作人IP | 执行操作时的客户端IP。 |
| 16 | 详情 | 操作人UA | 操作时使用的浏览器及操作系统信息。 |
| 17 | 详情 | 请求URL | 本次操作对应的请求地址。 |

表 2.1.4.14-2 登录日志字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 用户名称 | 按用户登录账号查询。 |
| 2 | 查询区 | 登录地址 | 按IP或地址关键字查询。 |
| 3 | 查询区 | 登录日期 | 按开始日期和结束日期查询。 |
| 4 | 列表/详情 | 日志编号 | 登录日志唯一编号。 |
| 5 | 列表/详情 | 操作类型 | 分为“登录”和“退出”。 |
| 6 | 列表/详情 | 用户名称 | 执行登录或退出操作的用户账号。 |
| 7 | 列表/详情 | 登录地址 | 记录访问IP和对应地址信息。 |
| 8 | 列表/详情 | 浏览器 | 记录浏览器名称及版本。 |
| 9 | 列表/详情 | 登录结果 | 分为“成功”和“失败”。 |
| 10 | 列表/详情 | 登录日期 | 登录或退出操作发生时间。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.14-3 日志查询功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搜索 | 按当前页面已填写条件组合查询日志。 |
| 2 | 重置 | 清空查询条件并恢复完整日志列表。 |
| 3 | 高级搜索/收起 | 展开或收起操作日志高级查询条件。 |
| 4 | 导出 | 导出当前查询条件下的全部日志记录。 |
| 5 | 详情 | 打开当前日志的详情弹窗。 |
| 6 | 关闭 | 关闭日志详情弹窗并返回列表。 |
| 7 | 上一页/下一页 | 切换日志列表页码。 |
| 8 | 每页条数 | 支持每页10条、20条和50条切换。 |

- 数据权限

表 2.1.4.14-4 日志查询权限表

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 管理员 | 可查询、查看详情和导出全部操作日志及登录日志。 |
| 操作人员 | 不具有系统配置权限，不显示日志查询菜单，不能通过地址直接访问。 |
| 浏览人员 | 只能访问工程总览，不能进入后台管理系统及日志查询页面。 |

日志内容为只读数据，页面不提供修改、删除和清空入口，避免审计记录被业务用户更改。

- 报表成果

操作日志支持导出“操作日志.csv”，字段包括日志编号、操作人、操作模块、操作名、操作内容、操作时间、业务编号和操作IP。

登录日志支持导出“登录日志.csv”，字段包括日志编号、操作类型、用户名称、登录地址、浏览器、登录结果和登录日期。

导出范围为当前查询条件下的全部日志，不仅限于当前分页。登录结果统一输出为“成功”或“失败”。

- 属性模板库

- 功能描述

属性模板库位于"后台管理→系统配置→属性模板库"，用于统一维护设备和管路的标准属性清单。属性管理、设备数字化、管路数字化及相关对象信息展示根据对象类型自动匹配对应模板。

模板分为"设备模板"和"管路模板"。每个模板维护模板名称、模板类型、自动匹配类型及模板属性项。每个属性项仅维护属性名称、分类和单位，不维护具体属性值。设备或管路的具体属性值在"属性管理"页面填写。

页面提供模板分类筛选、关键词搜索、新增、编辑、复制、删除和全部属性预览功能。模板保存后，相关业务页面按照模板类型和自动匹配类型进行匹配。

表 2.1.4.15-1 属性模板库功能组成

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模板范围筛选 | 提供全部模板、设备模板和管路模板三个筛选项。 |
| 2 | 模板搜索 | 支持按模板名称、自动匹配类型和模板中的属性名称进行搜索。 |
| 3 | 模板数量 | 显示当前筛选和搜索条件下的模板数量。 |
| 4 | 模板清单 | 展示模板名称、模板类型、自动匹配类型、属性数量及部分属性。 |
| 5 | 新增模板 | 新建设备或管路属性模板，并维护模板属性项。 |
| 6 | 编辑模板 | 修改模板类型、模板名称、自动匹配类型及模板属性项。 |
| 7 | 复制模板 | 复制现有模板及其全部属性，生成独立模板副本。 |
| 8 | 删除模板 | 删除指定模板，并提示删除后对对象自动匹配产生的影响。 |
| 9 | 属性预览 | 对属性数量超过6项的模板查看全部属性名称、分类和单位。 |

- 原型交互

2.1.4.13.2.1. 页面初始化

图 2.1.4.15-1 属性模板库主初始化页面

进入页面后，默认选择"全部模板"，搜索关键词为空，加载设备模板和管路模板。页面显示符合当前条件的模板数量，并按照模板库中的现有顺序展示全部模板。

页面说明为"统一维护设备、管路标准属性；业务页面按对象类型自动匹配模板"。模板数据发生新增、修改、复制或删除后，模板数量和模板清单同步更新。

2.1.4.13.2.2. 模板范围筛选

模板范围包括以下三个选项：

- "全部模板"：显示设备模板和管路模板。

- "设备模板"：仅显示模板类型为设备模板的记录。

- "管路模板"：仅显示模板类型为管路模板的记录。

切换模板范围时保留搜索关键词，并按模板范围与关键词的交集重新计算模板清单及模板数量。

2.1.4.13.2.3. 模板搜索

搜索框提示"搜索模板名称、匹配类型或属性"。输入关键词后即时执行搜索，不设置单独的搜索提交按钮。

搜索前去除关键词首尾空格，并按不区分大小写的方式，同时匹配以下内容：

- 模板名称。

- 自动匹配类型。

- 模板内任意属性名称。

任一内容包含搜索关键词时，该模板进入搜索结果。搜索结果与"全部模板、设备模板、管路模板"范围筛选共同生效。

没有符合条件的模板时，页面显示"暂无匹配模板"。空状态下仍保留当前模板范围和搜索关键词。

2.1.4.13.2.4. 模板清单

每个模板展示模板名称、模板类型、自动匹配类型和模板属性总数。模板类型显示为"设备模板"或"管路模板"，自动匹配信息显示为"自动匹配：类型名称"，属性数量显示为"N项"。

模板属性摘要固定显示前6项属性，每项展示属性名称和单位。属性未设置单位时显示"—"。

模板属性总数不超过6项时，清单直接显示全部属性；超过6项时，显示前6项，并提供"更多属性（N项）"，N为未在摘要中显示的剩余属性数量。

每个模板提供"编辑模板""复制"和"删除"操作。模板清单不设置分页、批量选择、批量删除、导入或导出功能。

2.1.4.13.2.5. 新增模板

点击"新增模板"打开"新增属性模板"弹窗。新增模板默认包含1条空白属性，属性分类默认为"基础信息"，单位为空。

新增模板的默认类型根据当前范围确定：

- 当前为"全部模板"时，默认选择"设备模板"。

- 当前为"设备模板"时，默认选择"设备模板"。

- 当前为"管路模板"时，默认选择"管路模板"。

用户填写模板类型、模板名称、自动匹配类型及模板属性项后，点击"保存模板"执行校验。校验通过后新增模板，关闭弹窗并提示"属性模板已保存"。

点击"取消"或关闭弹窗时，放弃本次新增内容，不改变模板库数据。

2.1.4.13.2.6. 编辑模板

点击"编辑模板"打开模板编辑弹窗，标题显示"编辑'模板名称'"，并带入模板类型、模板名称、自动匹配类型及全部模板属性项。

用户可修改模板类型、模板名称和自动匹配类型，也可新增、修改或删除属性项。编辑过程只修改弹窗中的内容，点击"保存模板"并通过校验后替换原模板。

点击"取消"或关闭弹窗时，放弃本次尚未保存的修改，原模板内容保持不变。

2.1.4.13.2.7. 模板属性维护

模板属性表格固定包括"属性名称、分类、单位、操作"四列。每条属性只维护以下内容：

- 属性名称：用于确定业务页面显示的属性字段名称。

- 分类：包括"基础信息"和"技术参数"。

- 单位：用于维护属性计量单位，可以为空。

- 操作：用于删除当前属性项。

点击"新增属性"后，在属性表格末尾增加一条空白属性。新属性的名称和单位为空，分类默认为"基础信息"。

点击属性行的删除操作后，立即从当前编辑弹窗中移除该属性，不单独弹出删除确认。模板允许在编辑过程中暂时删除全部属性，但没有有效属性时不能保存模板。

属性模板不维护属性英文标识、数据类型、默认值、必填状态、备选值或备注。具体对象的属性值在属性管理页面维护。

2.1.4.13.2.8. 模板保存校验

表 2.1.4.15-2 模板保存校验规则

| 序号 | 校验内容 | 校验规则及提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模板名称 | 模板名称去除首尾空格后不能为空。 |
| 2 | 自动匹配类型 | 自动匹配类型去除首尾空格后不能为空。 |
| 3 | 名称及匹配类型 | 任一字段为空时提示“请填写模板名称和自动匹配类型”。 |
| 4 | 属性数量 | 模板必须至少包含1条属性。 |
| 5 | 属性名称 | 每条属性的名称去除首尾空格后均不能为空。 |
| 6 | 有效属性 | 无属性或存在空属性名称时提示“模板至少包含一项有效属性”。 |
| 7 | 属性名称重复 | 同一模板内属性名称去除首尾空格后不能重复，重复时提示“同一模板中的属性名称不能重复”。 |
| 8 | 匹配类型重复 | 同一模板类型下，自动匹配类型去除首尾空格后不能与其他模板完全相同。 |
| 9 | 跨类型匹配 | 设备模板和管路模板可分别使用相同的自动匹配类型。 |
| 10 | 重复匹配提示 | 同一模板类型下匹配类型重复时提示“同一对象类型下的自动匹配类型不能重复”。 |

全部校验通过后，新增模板追加至模板库；编辑模板替换原模板。系统关闭弹窗并提示"属性模板已保存"。

2.1.4.13.2.9. 复制模板

点击"复制"后，系统直接复制该模板，不打开编辑弹窗。复制内容包括模板类型及全部属性名称、分类和单位。

复制后的模板名称为"原模板名称副本"，自动匹配类型为"原自动匹配类型副本"，模板及其属性使用独立记录。复制完成后提示"已复制'原模板名称'"。

复制模板追加至模板库末尾，并根据当前模板范围和搜索关键词决定是否显示在当前清单中。

2.1.4.13.2.10. 删除模板

点击"删除"后，系统弹出确认窗口，提示：

"确定删除'模板名称'模板吗？删除后对应对象将无法自动导入该模板。"

点击"删除"后，从模板库中移除该模板，关闭确认窗口并提示"模板已删除"。点击取消或关闭确认窗口时，不执行删除。

删除模板后，使用该自动匹配类型的对象不能再匹配和导入该模板。对象已经保存的属性值不在本页面中执行删除。

2.1.4.13.2.11. 全部属性预览

模板属性数量超过6项时，点击"更多属性（N项）"打开全部属性预览弹窗。弹窗标题显示"模板名称全部属性"。

预览清单按照模板属性顺序显示序号、属性名称、分类和单位。序号从1开始；分类显示"基础信息"或"技术参数"；单位为空时显示"—"。

预览弹窗只用于查看全部属性，不提供属性编辑操作。点击"关闭"或弹窗关闭入口返回模板清单。

2.1.4.13.2.12. 业务页面联动

属性管理页面根据模板类型和自动匹配类型自动确定设备或管路对应的属性模板。设备模板用于匹配设备类型，管路模板用于匹配管路用途。

模板属性名称和排列顺序决定属性管理页面生成的属性清单。模板新增属性后，对应对象导入模板时增加该属性；模板删除属性后，对应对象重新导入模板时不再生成该属性；模板修改自动匹配类型后，按照修改后的类型重新参与对象匹配。

- 字段描述

表 2.1.4.15-3 属性模板库字段说明

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板范围 | 包括全部模板、设备模板和管路模板。 | 默认选择全部模板 |
| 2 | 搜索关键词 | 按模板名称、自动匹配类型或属性名称搜索模板。 | 可为空，不区分大小写 |
| 3 | 模板数量 | 当前筛选和搜索结果中的模板数量。 | 自动统计 |
| 4 | 模板类型 | 标识模板适用于设备还是管路。 | 设备模板或管路模板 |
| 5 | 模板名称 | 模板在清单及业务页面中的显示名称。 | 必填 |
| 6 | 自动匹配类型 | 用于与设备类型或管路用途进行匹配。 | 必填；同一模板类型下不能重复 |
| 7 | 属性总数 | 当前模板包含的全部属性数量。 | 自动统计，至少1项 |
| 8 | 属性名称 | 模板中标准属性的名称，也是属性管理页面的属性字段名称。 | 必填；同一模板内不能重复 |
| 9 | 属性分类 | 标识属性所属分类。 | 基础信息或技术参数 |
| 10 | 单位 | 属性对应的计量单位。 | 可为空 |
| 11 | 属性序号 | 全部属性预览中的排列序号。 | 根据模板属性顺序自动生成 |
| 12 | 剩余属性数 | 模板超过6项时，“更多属性”显示的未展开属性数量。 | 属性总数减6 |

- 功能按钮

表 2.1.4.15-4 属性模板库功能按钮说明

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部模板 | 显示全部设备模板和管路模板。 |
| 2 | 设备模板 | 仅显示设备属性模板。 |
| 3 | 管路模板 | 仅显示管路属性模板。 |
| 4 | 新增模板 | 打开新增属性模板弹窗，并生成1条默认属性。 |
| 5 | 更多属性（N项） | 查看当前模板前6项以外的全部剩余属性。 |
| 6 | 编辑模板 | 打开编辑弹窗并载入模板及全部属性。 |
| 7 | 复制 | 复制模板及其全部属性，名称和自动匹配类型增加“副本”。 |
| 8 | 删除 | 打开删除确认窗口，确认后删除模板。 |
| 9 | 新增属性 | 在模板属性表格末尾增加空白属性。 |
| 10 | 删除属性 | 从当前编辑内容中移除对应属性行。 |
| 11 | 保存模板 | 校验并保存新增或编辑的模板。 |
| 12 | 取消 | 关闭新增或编辑弹窗，放弃尚未保存的内容。 |
| 13 | 关闭 | 关闭全部属性预览弹窗。 |

- 数据权限

表 2.1.4.15-5 属性模板库数据权限表

| 序号 | 用户类型 | 权限说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理员 | 可进入系统配置中的属性模板库，查看全部设备和管路模板，并执行搜索、新增、编辑、复制、删除及属性预览。 |
| 2 | 操作人员 | 不具有系统配置菜单权限，不能进入属性模板库；可在属性管理页面使用系统管理员维护的模板。 |
| 3 | 浏览人员 | 不具有后台管理系统访问权限，不能进入属性模板库。 |

属性模板库不按组织机构、设备范围或管路范围划分数据权限。系统管理员维护的模板统一参与对应对象类型的自动匹配。

- 报表成果

属性模板库形成设备属性模板清单、管路属性模板清单和模板全部属性预览成果。

模板清单包括模板名称、模板类型、自动匹配类型、属性数量以及前6项属性名称和单位；全部属性预览包括序号、属性名称、分类和单位。

本页面不设置模板文件导入、模板文件导出、打印、批量选择或批量删除功能。模板成果用于属性管理及相关设备、管路页面的属性字段匹配和属性清单生成。

- 菜单管理

- 功能描述

菜单管理用于维护乌江渡水电站数字孪生管理平台的菜单层级、菜单图标、访问路由、显示顺序和启停状态，并为角色管理中的菜单权限配置提供菜单基础数据。

菜单节点分为目录、菜单和按钮三种类型。目录用于组织下级菜单，菜单对应具体业务页面，按钮表示页面中的功能操作。

菜单采用树形层级管理，当前包括工程总览、工作台、机电数字化、图纸管理和系统配置等项目菜单。系统配置下包括部门管理、岗位管理、用户管理、角色管理、数据字典、属性模板库、日志查询和菜单管理。

页面支持按菜单名称和菜单状态查询，支持新增顶级菜单、新增下级菜单、修改菜单、删除菜单、展开或折叠菜单树、切换菜单状态以及刷新菜单缓存。

菜单列表不设置分页和导出功能，只展示菜单名称、图标、排序、权限标识、组件路径、状态和操作七项内容。

- 原型交互

用户进入路径为：后台管理系统 → 系统配置 → 菜单管理。

图 2.1.4.16-1 菜单管理主初始化页面

进入页面后，系统加载平台菜单树，默认仅展示顶级菜单。具有下级节点的菜单名称前显示展开入口，点击后展示该节点的直接下级菜单，再次点击则收起。

查询条件包括菜单名称和状态。菜单名称采用包含匹配，状态按照“开启”“关闭”精确匹配。两个条件同时填写时按照组合条件查询。

查询结果保留符合条件的菜单及其全部上级路径，并自动展示命中节点所在层级，防止查询结果脱离原菜单层级。

点击“重置”清空菜单名称和状态条件，恢复完整菜单数据。重置查询条件不修改用户当前已经展开或折叠的节点状态。

点击“展开/折叠”统一控制菜单树。当前菜单树未全部展开时，点击后展开全部具有下级节点的菜单；菜单树已经全部展开时，点击后收起全部下级节点。

点击“刷新菜单缓存”后，系统重新加载最新菜单配置，并提示“菜单缓存刷新成功”。该操作不修改菜单数据。

菜单列表按照上级菜单关系形成树形结构，同一上级菜单下按照排序数值升序排列。列表字段依次为菜单名称、图标、排序、权限标识、组件路径、状态和操作。

图标列显示当前菜单配置的图标；未配置具体图标时显示默认菜单图标。权限标识和组件路径未配置时显示为空。

状态列使用开关按钮。开关开启表示菜单可用，关闭表示菜单停用。点击开关后立即更新当前菜单状态，不删除菜单及其下级节点。

操作栏提供“修改”“新增”“删除”。点击某行“新增”时，以当前菜单作为上级菜单打开新增弹窗；点击页面上方“新增”时，新增顶级菜单。

新增、编辑弹窗固定包含上级菜单、菜单名称、菜单类型、菜单图标、路由地址、显示排序、菜单状态、显示状态和总是显示九项，不增加权限标识、组件路径、缓存和创建时间等字段。

菜单名称、菜单类型、路由地址和显示排序为必填项。未填写时不允许保存，并提示对应字段的校验信息。

上级菜单可选择“主类目”或已有菜单节点。选择“主类目”表示新增顶级菜单。编辑菜单时，上级菜单候选项不包含当前菜单及其全部下级菜单，防止形成循环层级。

菜单类型可选择“目录”“菜单”或“按钮”。新增顶级菜单时默认选择“目录”；从某一菜单行点击“新增”时默认选择“菜单”。

菜单图标支持填写或选择图标。路由地址用于记录当前菜单访问地址。显示排序必须填写大于或等于1的数值。

菜单状态可选择“开启”或“关闭”，新增时默认为“开启”；显示状态可选择“显示”或“隐藏”，新增时默认为“显示”；总是显示可选择“总是”或“不是”，新增时默认为“总是”。

点击“修改”打开标题为“编辑”的弹窗，系统回填当前菜单九项配置。点击“确定”保存修改，点击“取消”或关闭弹窗时不保存。

点击“删除”时，系统同时确定当前菜单及其全部下级菜单的删除范围，并弹出“系统提示”，提示“是否删除所选中数据？”。确认后删除当前菜单及其全部下级节点，取消后不执行删除。

查询无结果或没有菜单数据时，列表显示“暂无菜单数据”。

- 字段描述

表 2.1.4.16-1 菜单管理字段描述表

| 序号 | 所属区域 | 字段名称 | 必填 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询区 | 菜单名称 | 否 | 输入菜单名称关键字，按照名称包含关系查询。 |
| 2 | 查询区 | 状态 | 否 | 可选择“开启”或“关闭”。 |
| 3 | 列表 | 菜单名称 | — | 按照菜单层级展示名称，并提供节点展开、折叠入口。 |
| 4 | 列表 | 图标 | — | 显示菜单图标，未配置时显示默认菜单图标。 |
| 5 | 列表 | 排序 | — | 显示菜单在同级节点中的排列顺序。 |
| 6 | 列表 | 权限标识 | — | 显示菜单对应的权限标识，未配置时为空。 |
| 7 | 列表 | 组件路径 | — | 显示菜单对应的页面组件路径，未配置时为空。 |
| 8 | 列表 | 状态 | — | 通过开关按钮展示和切换开启、关闭状态。 |
| 9 | 列表 | 操作 | — | 提供修改、新增和删除操作。 |
| 10 | 新增/编辑 | 上级菜单 | 否 | 选择“主类目”或已有上级菜单。 |
| 11 | 新增/编辑 | 菜单名称 | 是 | 输入当前目录、菜单或按钮名称。 |
| 12 | 新增/编辑 | 菜单类型 | 是 | 可选择目录、菜单或按钮。 |
| 13 | 新增/编辑 | 菜单图标 | 否 | 填写或选择当前菜单使用的图标。 |
| 14 | 新增/编辑 | 路由地址 | 是 | 输入当前菜单对应的访问地址。 |
| 15 | 新增/编辑 | 显示排序 | 是 | 输入大于或等于1的排序数值。 |
| 16 | 新增/编辑 | 菜单状态 | 否 | 可选择“开启”或“关闭”，默认开启。 |
| 17 | 新增/编辑 | 显示状态 | 否 | 可选择“显示”或“隐藏”，默认显示。 |
| 18 | 新增/编辑 | 总是显示 | 否 | 可选择“总是”或“不是”，默认总是。 |

- 功能按钮

表 2.1.4.16-2 菜单管理功能按钮表

| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搜索 | 按菜单名称和状态组合查询菜单。 |
| 2 | 重置 | 清空查询条件并恢复完整菜单数据。 |
| 3 | 新增 | 从页面操作区新增顶级菜单。 |
| 4 | 展开/折叠 | 统一展开或收起全部菜单节点。 |
| 5 | 刷新菜单缓存 | 重新加载最新菜单配置。 |
| 6 | 节点展开/折叠 | 展开或收起当前菜单的下级节点。 |
| 7 | 状态开关 | 切换当前菜单的开启、关闭状态。 |
| 8 | 修改 | 打开编辑弹窗并回填当前菜单信息。 |
| 9 | 行内新增 | 以当前菜单作为上级菜单新增下级节点。 |
| 10 | 删除 | 删除当前菜单及其全部下级节点。 |
| 11 | 图标选择 | 选择当前菜单使用的图标。 |
| 12 | 确定 | 提交新增、编辑或删除操作。 |
| 13 | 取消 | 关闭弹窗，不保存当前操作。 |
| 14 | 最大化/还原 | 切换新增或编辑弹窗的显示范围。 |

- 数据权限

表 2.1.4.16-3 菜单管理数据权限表

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 管理员 | 可查看和维护全部菜单，执行查询、新增、修改、删除、状态切换、展开折叠和刷新菜单缓存。 |
| 操作人员 | 不具有系统配置权限，不显示菜单管理入口，不能进入菜单管理页面。 |
| 浏览人员 | 只能访问工程总览，不能进入后台管理系统及菜单管理页面。 |

菜单管理数据作为角色菜单权限配置的数据来源。管理员固定拥有全部有效菜单权限；操作人员不能获得系统配置菜单权限；浏览人员固定只能访问工程总览。

- 报表成果

菜单管理页面不设置独立报表导出功能。页面形成平台菜单树形配置清单，展示菜单名称、图标、排序、权限标识、组件路径和菜单状态，并支持查看各菜单节点之间的上下级关系。